## Sheet1
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Część 1 - Rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | aceton do analiz pozostałości | litr | 80 | aceton, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,3%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
2 | acetonitryl supergradient do HPLC | litr | 5 | acetonitryl, stopień czystości do gradientowej HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
3 | benzen spektralnie czysty | litr | 2 | benzen, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 100-500 ml
4 | dichlorometan do analiz pozostałości | litr | 200 | dichlorometan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,05%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
5 | izooktan do analiz pozostałości | litr | 10 | izooktan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
6 | izopropanol do analiz pozostałości | litr | 5 | izopropanol (2-propanol), stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
7 | n-heksan do analiz pozostałości | litr | 200 | n-heksan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 95%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
8 | tetrachloroeten spektralnie czysty | litr | 20 | tetrachloroeten, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,01%; w butelkach szklanych poj. 1 l lub 2,5 l
9 | n-butanol do HPLC | litr | 5 | n-butanol, stopień czystości do HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%: zawartość wody max. 0,03%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
10 | octan etylu do analiz pozostałości | litr | 20 | octan etylu, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,7%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,03%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
11 | eter dietylowy do analiz pozostałości | litr | 5 | eter dietylowy, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
Część 2 - Kwasy nieorganiczne wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | kwas azotowy 65% (max. 5ppb Hg) | litr | 95 | kwas azotowy stężony - butelka szklana, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 65%; rtęć max. 5 ppb, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,5 ppm, chrom max. 0,1 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,05 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,01 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
2 | kwas azotowy 69-70% INSTRA | litr | 25 | kwas azotowy stężony - butelka szklana, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 69-70 %; glin max. 30 ppb, arsen max. 5 ppb, bar max. 1 ppb, beryl max. 1 ppb, bizmut max. 1 ppb, bor max. 4 ppb, kadm max. 1 ppb, wapń max. 50 ppb, chrom max. 10 ppb, kobalt max. 1 ppb, miedź max. 1 ppb, gal max. 20 ppb, german max. 4 ppb, złoto max. 4 ppb, żelazo max. 10 ppb, ołów max. 0,5 ppb, lit max. 1 ppb, magnez max. 7 ppb, mangan max. 1 ppb, rtęć max. 0,5 ppb, molibden max. 5 ppb, nikiel max. 1 ppb, niob max. 1 ppb, potas max. 5 ppb, krzem max. 20 ppb, srebro max. 1 ppb, sód max. 200 ppb, stront max. 1 ppb, tantal max. 2 ppb, tal max. 5 ppb, cyna max. 5 ppb, wanad max. 1 ppb, cynk max. 5 ppb, cyrkon max. 1 ppb
3 | kwas fluorowodorowy 38-40% | litr | 21 | kwas fluorowodorowy stężony - butelka tworzywo stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 38-40%; glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,1 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,5 ppm, chrom max. 0,1 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,02 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,02 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,02 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
4 | kwas mrówkowy 98-100% | litr | 2 | kwas mrówkowy stężony - butelka szklana, stopień czystości ultra pure, o poniższych parametrach: zawartość min. 98-100%; Cl max.5 ppm, S04 max. 0,5 ppm, kwas octowy max. 500 pmm, srebro max. 0,001 ppm, glin max. 0,005 ppm, złoto max. 0,005 ppm, bar max. 0,002 ppm, beryl max. 0,001 ppm, bizmut max. 0,002 ppm, wapń max. 0,05 ppm, kadm max. 0,001 ppm, chrom max. 0,001 ppm kobalt max. 0,001 ppm, miedź max. 0,002 ppm, żelazo max. 0,01 ppm, gal max. 0,005 ppm, rtęć max. 0,005 ppm, potas max. 0,02 ppm, magnez max. 0,01 ppm, mangan max. 0,01 ppm, sód max. 0,02 ppm, ołów max. 0,002 ppm, cynk max. 0,005 ppm
5 | kwas nadchlorowy 70-72% | litr | 10 | kwas nadchlorowy stężony - butelka szklana stopień czystości BAKER ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 70-72%; Si02 max. 5 ppm, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,5 ppm, chrom max. 0,3 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,05 ppm, ołów max. 0,05 ppm, żelazo max. 1 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,10 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
6 | kwas ortofosforowy 85% | litr | 5 | kwas ortofosforowy stężony - butelka tworzywo stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 85%; siarczany max. 20 ppm, arsen max. 0,5 ppm, wapń max. 20 ppm, kadm max. 0,5 ppm, kobalt max. 0,5 ppm, miedź max. 0,5 ppm, żelazo max. 10 ppm, potas max. 5 ppm, magnez max. 5 ppm, mangan max. 0,5 ppm, sód max. 200 ppm, nikiel max. 1 ppm, ołów max. 0,5 ppm, antymon max. 5 ppm, cynk max. 2 ppm, chlorki max. 2 ppm, fluorki max. 1 ppm, azotany max. 3 ppm
7 | kwas siarkowy 95-97% | litr | 2 | kwas siarkowy stężony - butelka szklana, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 95-97 %; bor max. 0,05 ppm, bar max. 0,05 ppm, beryl max. 0,01 ppm, bizmut max. 0,05 ppm, wapń max. 0,1 ppm, kadm max. 0,01 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, chrom max. 0,02 ppm, miedź max. 0,01 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, gal max. 0,05 ppm, german max. 0,02 ppm, ind max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,05 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, sód max. 0,3 ppm, jony amonowe max. 1 ppm, chlorki max. 0,1 ppm, nikiel max. 0,02 ppm, ołów max. 0,01 ppm, platyna max. 0,1 ppm, cyna max. 0,05 ppm, stront max. 0,01 ppm, tytan max. 0,02 ppm, tal max. 0,02 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,02 ppm, azotany max. 0,2 ppm, srebro max. 0,01 ppm, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,01 ppm, złoto max. 0,05 ppm
8 | kwas solny 37-38% (max. 5ppb Hg) | litr | 245 | kwas solny stężony - butelka szklana, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 37-38 %; rtęć max. 5 ppb, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,1 ppm, chrom max. 0,05 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,1 ppm, żelazo max. 0,05 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,05 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,05 ppm, srebro max. 0,01 ppm, sód max. 0,05 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,05 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,5 ppm, cyrkon max. 0,05 ppm
9 | kwas solny 32% | litr | 5 | kwas solny - butelka szklana, stopień czystości extra czysty lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 32%; chlor wolny max. 0,0001%, siarczany max. 0,0005 %, siarczyny max. 0,001 %, arsen max. 0,0001 %, żelazo max. 0,0002 %
10 | kwas solny 37% INSTRA | litr | 15 | kwas solny stężony - butelka szklana, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 37 %; glin max. 3 ppb, arsen max. 3 ppb, bar max. 0,2 ppb, beryl max. 0,2 ppb, bizmut max. 1 ppb, bor max. 6 ppb, kadm max. 0,3 ppb, wapń max. 12 ppb, chrom max. 0,4 ppb, kobalt max. 0,3 ppb, gal max. 0,2 ppb, german max. 2 ppb, złoto max. 0,2 ppb, żelazo max. 3 ppb, ołów max. 0,5 ppb, lit max. 0,2 ppb, magnez max. 2 ppb, mangan max. 0,4 ppb, rtęć max. 0,2 ppb, molibden max. 3 ppb, nikiel max. 0,3 ppb, niob max. 0,2 ppb, potas max. 1 ppb, krzem max. 25 ppb, srebro max. 0,3 ppb, sód max. 3 ppb, stront max. 0,2 ppb, tantal max. 3 ppb, cyna max. 2 ppb, wanad max. 0,2 ppb, cynk max. 2 ppb, cyrkon max. 0,1 ppb
Część 3 - Odczynniki pomocnicze wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | chlorek cezu | kg | 0.2 | chlorek cezu, stopień czystości spektralnie czysty, o poniższych parametrach: zawartość CsCl min. 99,995%; sód, rubid max. 5 ppm, potas, bar max. 2 ppm
2 | chlorek potasu | kg | 3 | chlorek potasu, stopień czystości BAKER ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KCl min. 99%; pH 5% roztworu w 25°C 5,4-8,6; ołów max. 5 ppm, wapń max. 0,002%, żelazo max. 2 ppm, sód max. 0,005%, bromki max. 0,01%, siarczany max. 0,001%, azotany max. 0,003%, magnez max. 0,001%, arsen max. 1 ppm, nikiel max. 1 ppm, fosforany max. 5 ppm
3 | chlorek sodu | kg | 8 | chlorek sodu, stopień czystości cz.d.a., o poniższych parametrach: zawartość NaCl min. 99,9%; substancje nierozpuszczalne w wodzie max. 0,005%
4 | cyjanek potasu | g | 500 | cyjanek potasu, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KCN min. 97%; chlorki max. 0,02%, fosforany max. 0,005%, siarczany max. 0,04%, siarczki max. 0,0005%, tiocyjaniany max. 0,01%, żelazo max. 0,01%, sód max. 0,5%, ołów max. 0,0002%
5 | diwodorofosforan potasu | kg | 0.5 | diwodorofosforan potasu, stopień czystości cz.d.a., zawartość KH2PO4 min. 99,5%
6 | etanol | litr | 10 | etanol, alkohol absolutny stosowany jako rozczynnik, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,2%; Abs przy 240 nm max. 0,40; Abs w zakresie 250 nm - 260 nm max. 0,30: Abs w zakresie 270 nm - 340 nm max. 0,10
7 | fenol | g | 250 | fenol, stopień czystości GR do analizy, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%, chlorki max. 0,0005%, żelazo max. 0,0001%, woda max. 0,2%
8 | kwas cytrynowy jednowodny | kg | 1 | kwas cytrynowy jednowodny, stopień czystości do analizy, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%, miedź max. 5 ppm, żelazo max. 3 ppm, ołów max. 2 ppm, woda max. 8,8%, chlorki max. 5 ppm, fosforany max. 10 ppm, siarczany max. 20 ppm
9 | kwas solny 0,02 mol/l do analiz wolumetrycznych | ampułka | 1 | HCl roztwór 0,02 mol/l - ampułka, stopień czystości Titrisol lub równoważny, o poniższych parametrach: stężenie c(HCl)=0,0200 mol/l ± 0,2% sprawdzone względem wzorca wyższego rzędu. np. NIST; roztwór przeznaczony do rozcieńczenia, do analiz wolumetrycznych
10 | kwas solny 0,1 mol/l do analiz wolumetrycznych | litr | 45 | HCl roztwór 0,1 mol/l - butelka tworzywo, stopień czystości TitriPUR lub równoważny, o poniższych parametrach: stężenie c(HCl)=0,1000 mol/l ± 0,1% sprawdzone względem wzorca wyższego rzędu, np. SRM 723d NIST; roztwór przeznaczony do analiz wolumetrycznych
11 | węglan sodu bezwodny | g | 100 | węglan sodu bezwodny - butelka szklana, stopień czystości ULTREX Ultrapure Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość Na2CO3 min. 99,6%, strata podczas suszenia w 285°C max. 0,005%
12 | nadtlenek wodoru | litr | 8 | nadtlenek wodoru - butelka tworzywo, stopień czystości BAKER ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość H2O2 ok. 30-32%, glin max. 0.05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm. kadm max. 0.02 ppm, wapń max. 0,5 ppm. chrom max. 0,1 ppm. kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,05 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0.01 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm, opakowanie poj. ok. 200 ml
13 | octan sodu | kg | 1 | octan sodu bezwodny; zawartość CH3COONa min. 99%
14 | siarczan cynku siedmiowodny | kg | 1.5 | siarczan cynku siedmiowodny, stopień czystości GR do analizy, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość ZnSO4*7H2O min. 99,5%. wapń max. 0,001%, kadm max. 0,0005%, miedź max. 0,0005%, żelazo max. 0,0005%, potas max. 0,001%, magnez max. 0,001%, mangan max. 0,0003%, sód max. 0,001%, jony amonowe max. 0,001%, ołów max. 0,001%, chlorki max. 0,0005%, azotany max. 0,002%, arsen max. 0,00005%, pH 5% wodnej zawiesiny ok. 4,4-5,6
15 | siarczan sodu granulowany | kg | 3 | siarczan sodu bezwodny granulowany, o czystości do analiz śladowych ilości związków organicznych, o poniższych parametrach: zawartość Na2SO4 min. 99,0%: straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%
16 | środek do tabletkowania do XRF | kg | 2 | wosk Hoechst C mikroproszek firmy Merck lub równoważny, o poniższych parametrach: bizmut, ołów, tal max. 10 ppm; kobalt, chrom, miedź, żelazo, mangan, nikiel, stront, cynk max. 5 ppm
17 | tiocyjanian potasu | g | 500 | tiocyjanian potasu, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KSCN min. 99%, sód max. 0,005%, jony amonowe max. 0,002%, ołów max. 0,0002%, chlorki max. 0,005%, siarczany max. 0,002%, siarczki max. 0,001%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0001%, pH 5% wodnej zawiesiny ok. 5,3-8,5
18 | roztwór buforowy TISAB II do fluorków | gal | 1 | roztwór buforowy siły jonowej TISAB II do analizy fluorków techniką elektrody jonoselektywnej (Ionic strength and pH adjustors for For Fluoride Analysis using Ion Selective Electrode) równoważny HANNA Instruments Cat. No. HI 4010-05
19 | topnik do XRF Li2B4O7 66%, LiBO2 34% | kg | 6 | topnik o zawartości Li2B4O7 ok. 66%, LiBO2 ok. 34%, firmy Merck A12 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany max. 50 ppm; fosforany, wapń, sód max. 20 ppm; krzemionka max. 100 ppm; glin, żelazo, potas max. 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, magnez, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk max. 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) max. 1%; gęstość około 130 g/100 ml
20 | topnik do XRF LiBO2 100% | kg | 3 | topnik o zawartości LiBO2 ok. 100%, firmy Merck A20 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany max. 50 ppm; fosforany, wapń, żelazo, sód max. 20 ppm; krzemionka max. 100 ppm; glin, potas, magnez, max. 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk max. 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) max. 1%; gęstość około 130 g/100 ml
21 | wodorofosforan dipotasu | kg | 1 | wodorofosforan dipotasu, cz.d.a., zawartość K2HPO4 min. 99%
22 | wodoroftalan potasu | kg | 1 | wodoroftalan potasu, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KC8H5O4 min. 99,5%, ołów max. 0,0005%, chlorki max. 0,002%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0005%, sód max. 0,01%
23 | wodorotlenek potasu granulat | kg | 1.5 | wodorotlenek potasu granulat, stopień czystości cz.d.a. (max. 0,002% Na) lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KOH min. 85%, glin max. 0,0002%, wapń max. 0,0005%, kadm max. 0,00001%, miedź max. 0,0001%, żelazo max. 0,0005%, magnez max. 0,0005%, mangan max. 0.00005%, sód max. 0,002%, nikiel max. 0,0001%, ołów max. 0,0001%, cynk max. 0,0001%, chlorki max. 0,0005%, fosforany max. 0,0005%, siarczany max. 0,0005%)
24 | wodorotlenek sodu granulat | kg | 5 | wodorotlenek sodu granulat, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość NaOH min. 99%, arsen max. 0,0001%, wapń max. 0,0005%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0005%, potas max. 0,05%, magnez max. 0,0005%, nikiel max. 0,00025%, ołów max. 0,0005%, cynk max. 0,001%, chlorki max. 0,0005%, fosforany max. 0,0005%, siarczany max. 0,0005%, glin max. 0,0005%
Część 4 - Odczynniki i wzorce do analizatora elementarnego
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | absorber wilgoci "aquatak" do analizatora TOC | g | 150 | absorber wilgoci "aquatak", równoważny Elementar Part No. 5002799
2 | katalizator platynowy do analizatora TOC | ml | 15 | katalizator platynowy 1%, równoważny Elementar Part No. 5001380
3 | kryształki kwarcowe do analizatora TOC | g | 150 | kryształki kwarcowe, równoważne Elementar Part No. 5000900
4 | kulki korundowe do analizy elementarnej | g | 80 | kulki korundowe (Al2O3) do analizy elementarnej, (Alumina (Aluminium Oxide) Spheres 3 to 6 mm) równoważne Elementar Part No. 50 008 467
5 | miedź wiórki do analizy elementarnej | g | 200 | miedź wiórki do analizy elementarnej, (Copper Wires Fine Wires Reduced 4 x 0.5 mm 100 gm) równoważna Elementar Part No. 05 000 699
6 | tlenek miedzi do analizatora TOC | g | 1000 | tlenek miedzi, równoważny Elementar Part No. 5001039
7 | trójtlenek wolframu-granulat do analizy elementarnej | g | 240 | trójtlenek wolframu granulowany do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Granular 60g) równoważny Elementar Part No. 11.02-0008
8 | trójtlenek wolframu-puder do analizy elementarnej | g | 280 | trójtlenek wolframu puder do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Powder 90g) równoważny Elementar Part No. 11.02-0024
9 | wata aluminiowa do analizatora TOC | g | 40 | wata aluminiowa, równoważna Elementar Part No. 5000086
10 | wata bawełniana do analizy elementarnej | g | 50 | wata bawełniana do analizy elementarnej, (Cotton Wool 50g); równoważna Elementar Part No. 05 001 715
11 | wata szklana do analizy elementarnej | g | 50 | wata szklana do analizy elementarnej, zawartość min. 99%; (Silica (Quartz) Wool Very Fine 10g); równoważna Elementar Part No. 03 679 908
12 | wełna mosiężna do analizatora TOC | g | 150 | wełna mosiężna, równoważna Elementar Part No. 38.00-0124
13 | wełna srebrna do analizy elementarnej | g | 50 | srebro-wełna do analizy elementarnej, zawartość min. 99,9%; średnica włókna ok. 0,05 mm; (Silver Wool 0.05mm Fine Wire 50gm); równoważna Elementar Part No. 22 131 365
14 | wzorzec acetanilidu do analizy elementarnej | g | 5 | wzorzec acetanilidu o zawartości: węgla ok. 71%, wodoru ok. 6,7%, azotu ok. 10%, tlenu ok. 12%; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 0,1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego do analizy elementarnej | g | 1 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego, o zawartości: azotu ok. 0,5%, siarki ok. 0,6%; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec gleby ilastej | opakowanie 30 g | 3 | wzorzec gleby ilastej, o zawartości: węgla około 2,7%, azotu około 0,3 % w glebie ilastej; równoważny Elemental Microanalysis B2186; certyfikat akredytowanego laboratorium, opakowanie 30 g.
19 | wzorzec sulfanilamidu do analizy elementarnej | g | 10 | wzorzec sulfanilamidu o zawartości: węgla ok. 42%, wodoru ok. 4,7%, azotu ok. 16%, tlenu ok. 19%, siarki ok. 19%; certyfikat akredytowanego laboratorium
20 | wzorzec węglanu sodu - wzorzec TOC | g | 10 | wzorzec węglanu sodu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0152 certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | wzorzec wodoroftalanu potasu - wzorzec TIC | g | 10 | wzorzec wodoroftalanu potasu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0151 certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | żel krzemionkowy do analizatora TOC | g | 45 | żel krzemionkowy, równoważny Elementar Part No.3 8.00-0206
Część 5 Odczynniki pomocnicze czyste
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | 4-aminoantypiryna | g | 50 | 4-aminoantypiryna (C11H13N3O), stopień czystości GR do analizy, zawartość min. 99%
2 | aceton | litr | 13 | aceton, butelka szklana, stopień czystości czysty, zawartość min. 99%
3 | alkohol etylowy | litr | 8 | alkohol etylowy, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 96%;
4 | borowodorek sodu | kg | 2 | borowodorek sodu (NaBH4 ), stopień czystości cz.d.a.
5 | Brij 35 30% | ml | 500 | roztwór wodny eteru polioksyetyleno 23 laurylowego, zawartość 25-50%
6 | chloramina-T trójwodna | g | 500 | chloramina-T trójwodna, stopień czystości GR do analizy, zawartość min. 99%, pH 5% wodnej zawiesiny 8,0-10,0
7 | fenoloftaleina | ml | 250 | fenoloftaleina, roztwór 1% w etanolu lub równoważny, o poniższych parametrach: wskaźnik pH 8,2-9,8 do analiz alkacymetrycznych
8 | FFD6 | ml | 500 | roztwór wodny zawierający: sól sodową dodecylodifenylotlenku odsiarczoną, zawartość ok. 46%; siarczan sodu, zawartość ok. 1%
9 | pentatlenek dijodu | kg | 0.1 | pentatlenek dijodu (I2O5) ziarnisty 0,5-2,5 mm GR do analizy XRF
10 | kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy | g | 450 | kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy, stopień czystości do analizy, zawartość min. 98%, pH 10% wodnej zawiesiny ok. 2,5
11 | kwas 4-pirydynokarboksylowy | g | 500 | kwas 4-pirydynokarboksylowy, stopień czystości do analizy, zawartość min. 98%, pH 6% wodnej zawiesiny ok. 3-4
12 | kwas borowy cz.d.a. | kg | 4 | kwas borowy, stopień czystości cz.d.a.: zawartość min. 99,5 %
13 | kwas octowy lodowaty | litr | 6 | kwas octowy lodowaty, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,8%, zawartość chlorków max. 0,01%
14 | keton metyloizobutylowy (MIBK) | litr | 5 | keton metyloizobutylowy (MIBK), stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99%,
15 | pięciotlenek fosforu do suszenia, z indykatorem | litr | 2.8 | środek suszący-pięciotlenek fosforu z indykatorem, równoważny Merck 1.00543.2800
16 | siarczan sodu bezwodny | kg | 30 | siarczan sodu bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,0%; zawartość substancji nierozpuszczalnych max. 0,01%; straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%
17 | tlenek glinu obojętny (AR) | kg | 3 | tlenek glinu obojętny (AR), średni rozmiar cząstek 0,05-0,20 mm; pH 5% wodnej zawiesiny ok. 7
18 | wodorotlenek sodu | kg | 2 | wodorotlenek sodu (NaOH ), stopień czystości cz.d.a.
19 | zasada amonowa | litr | 5 | roztwór wodny zasady amonowej, stopień czystości cz.d.a., stężenie 29% lub 28% lub 22%
20 | żelazicyjanek potasu | g | 200 | żelazicyjanek potasu, stopień czystości do analizy: zawartość K3[Fe(CN)6] min. 99%
Część 6 Odczynniki pomocnicze
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | Florisil żel | kg | 30 | żel do chromatografii kolumnowej Florisil; lub równoważny o średnim rozmiarze cząstek 0,15-0,25 mm
2 | miedź wiórki | kg | 6 | w opakowaniach po ok. 200 g
3 | piasek morski ekstra czysty | kg | 2 | piasek morski ekstra czysty: substancje rozpuszczalne w HCl maks. 0,5%; chlorki maks. 0,01%, straty prażenia (900 °C) maks. 0,5%; uziarnienie (0,1 - 0,315 mm) min. 90%
4 | wata szklana | kg | 0.5
5 | ziemia okrzemkowa przeznaczona do stosowania w ekstraktorze Thermo Scientific Dionex ASE | kg | 4 | np. ASE® Prep DE, ThermoFisher SCIENTIFIC nr kat. 062819
6 | żel krzemionkowy do chromatografii | kg | 1 | żel krzemionkowy do chromatografii: średni rozmiar cząstek 0,04 mm; pH 10% wodnej zawiesiny ok. 7; zawartość żelaza max. 0,01%; zawartość chlorków max. 0,03%
7 | detergent zasadowy | litr | 10 | detergent zasadowy, pH 11-12 dla 5% roztworu wodnego
8 | detergent kwasowy pH 2,5 | litr | 15.2 | detergent kwasowy, pH 2,5 dla 5% roztworu wodnego; koncentrat; nie zawiera fosforanów; biodegradowalny; mieszanina kwasów organicznych (kwas cytrynowy), anionowych i niejonowych surfaktantów, alkanoloamin
9 | tabletki sanityzacyjne | opakowanie | 2 | chlor w tabletkach do sanityzacji (ochrony membran RO) w systemach do oczyszczania wody; opakowanie 45 tabletek
10 | olej sprężarkowy JUN-AIR SJ-27 | opakowanie | 2 | olej sprężarkowy JUN-AIR SJ-27 do sprężarki obsługującej układ pneumatyczny w spektrometrze XRF firmy Philips, opakowanie ok. 0,473 l
Część 7 Testy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | odczynniki do oznaczania cyjanków w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 10 | Riedel-de Haen / ZW 37443 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,01 - 1,0) mg/l, przy długości fali 560 nm, opakowanie - 200 sztuk
2 | odczynniki do oznaczania fenoli w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 10 | Riedel-de Haen / ZW 37467 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,05 - 5,0) mg/l, przy długości fali 500 nm, opakowanie - 300 sztuk
3 | odczynniki do oznaczania siarczków w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 5 | Riedel-de Haen / ZW 37470 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,05 - 2,0) mg/l, przy długości fali 610 nm, opakowanie - 100 sztuk
4 | odczynniki do oznaczania zasadowości w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 20 | Riedel-de Haen / ZW AP188 lub równoważny, zakres pomiarowy (0 - 500) mg CaCO3 /l, przy długości fali 585 nm, opakowanie - 250 sztuk
Część 8 Testy kuwetowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie | opakowanie | 350 | (HACH Lange / LCK 304 lub równoważny) zakres pomiarowy (0,02 - 2,5) mg/l NH4; metoda błękitu indofenolowego, opakowanie - 25 sztuk
Część 9 Wzorce fizykochemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec pH 2,00 | ml | 3000 | roztwór buforowy pH 2,00 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec pH 4,01 | ml | 6000 | roztwór buforowy pH 4,01 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec pH 6,865 | ml | 3000 | roztwór buforowy pH 6,865 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec pH 7,00 | ml | 6000 | roztwór buforowy pH 7,00 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec pH 9,18 | ml | 6000 | roztwór buforowy pH 9,18 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec pH 10,01 | ml | 3000 | roztwór buforowy pH 10,01 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,084 mS/cm | ml | 3000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,084 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm | ml | 6000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm | ml | 3000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm | ml | 6000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm | ml | 6000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm | ml | 3000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO) 5 mg/l | ml | 2000 | wodny roztwór ogólnego węgla organicznego (OWO), do analiz spektrofotometrycznych, o stężeniu OWO 5 mg/l, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 1 mg/l | ml | 950 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 1 mg/l, opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 2 mg/l | ml | 950 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 2 mg/l. opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 10 mg/l | ml | 950 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 10 mg/l, opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena | ml | 1000 | wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 1000 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec barwy 500 jednostek wg skali Hazena | ml | 1000 | wzorzec barwy 500 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych, opakowanie 1000 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | zestaw wzorców do pomiarów mętności | zestaw probówek | 1 | zestaw wzorców formazynowych do pomiarów mętności, np. Ampułki StablCal 0, 20, 100, 800 NTU, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, certyfikat akredytowanego laboratorium
20 | wzorzec fenoli | ml | 200 | wzorzec fenoli, roztwór wodny o stężeniu fenolu 1000 µg/ml, szklana butelka poj. 100 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | wzorzec cyjanków | ml | 200 | wzorzec cyjanków, roztwór wodny 2% NaOH, stężenie cyjanków 100 µg/ml, opakowanie 100 ml, certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | wzorzec chlorku sodu | g | 80 | wzorzec / materiał referencyjny chlorku sodu, do pomiarów argentometrycznych i analiz wolumetrycznych, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, certyfikat akredytowanego laboratorium
23 | wzorzec węglanu wapnia | g | 50 | wzorzec / materiał referencyjny węglanu wapnia, do pomiarów kompleksometrycznych i analiz wolumetrycznych, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR; certyfikat akredytowanego laboratorium
24 | wzorzec węglanu sodu | g | 80 | wzorzec / materiał referencyjny węglanu sodu, do pomiarów alkacymetrycznych i analiz wolumetrycznych, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR: certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 10 Wzorce związków nieorganicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec jonów amonowych 100 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór chlorku amonu lub równoważny, o stężeniu jonów amonowych 100 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec jonów amonowych 1000 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór chlorku amonu lub równoważny, o stężeniu jonów amonowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec azotanów 1000 mg/l | opakowanie | 10 | wodny roztwór azotanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotanowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec azotanów 100 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór azotanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotanowych 100 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec azotynów | opakowanie | 2 | wodny roztwór azotynu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotynowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec bromków | opakowanie | 2 | wodny roztwór bromku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów bramkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec chlorków | opakowanie | 8 | wodny roztwór chlorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów chlorkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec fluorków | opakowanie | 2 | wodny roztwór fluorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów fluorkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec fosforanów | opakowanie | 2 | wodny roztwór diwodorofosforanu potasu lub równoważny, o stężeniu jonów fosforanowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec jodków | opakowanie | 2 | wodny roztwór jodku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów jodkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec siarczanów | opakowanie | 8 | wodny roztwór siarczanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów siarczanowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec anionów wieloskładnikowy | opakowanie | 6 | wodny roztwór anionów, o stężeniu jonów: bromkowych 10 mg/l, fluorkowych 1 mg/l, azotanowych 10 mg/l, chlorkowych 10 mg/l, fosforanowych 10 mg/l, siarczanowych 10 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 11 Wzorce związków organicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec fenoli | opakowanie | 2 | wzorzec fenoli: fenol, 2-chlorofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4-dinitrofenol, 2-metylo-4,6-dinitrofenol, 2,4,6-trichlorofenoI, pentachlorofenol; o stężeniu 2 mg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka, poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu | opakowanie | 2 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu o stężeniu 100 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1.3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, izopropylobenzen, n-propylobenzen, chlorobenzen, tertbutylobenzen, 1,3,5 -trimetylobenzen, sec-butylobenzen, styren, 1 -izopropylo-4-metylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1 -chloro-2-metylobenzen, n-butylobenzen, 1 -chloro-4-metylobenzen, bromobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3 -dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3-trichlorobenzen, naftalen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec lotnych węglowodorów chloroorganicznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: chloroetan, bromometan, 1,1-dichloroeten, 2,2-dichloropropan, trans-1,2-dichloroeten, 1,1 -dichloropropen, 1,1,1 -trichloroetan, tetrachlorometan, 1,1 -dichloroetan, dichlorometan, trichloroeten, cis-1,2-dichloroeten, tetrachloroeten, trichlorometan, chloroeten, 1,2-dichloropropan, bromochlorometan, 1,2-dichloroetan, trans-1,3-dichloropropen, bromodichlorometan, dibromometan, 1,3-dichloropropan, cis-1,3-dichloropropen, 1,1,1,2-tetrachloroetan, dibromochlorometan, tribromometan, 1,2,3-trichloropropan, 1,3-heksachlorobutadien, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub l,5ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1,3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, trichloroeten, tetrachloroeten o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów | opakowanie | 1 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów: n-C15, nC16, n-C17, nC18, n-C19, n-C20, n-C21, n-C21, n-C22, n-C23, n-C24, n-C25, n-C26, n-C27, n-C28, n-C29, n-C30, n-C32, n-C34, n-C36, n-C38, n-C40, pristan, fitan o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie lub cykloheksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec n-heksadekanu | opakowanie | 2 | wzorzec n-heksadekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 2 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych | zestaw (dopuszczalny zestaw 5 fiolek- 1 mieszanka lub 10 fiolek - w 2 mieszankach) | 1 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, alfa-chlordan, gamma-chlordan, endosulfan I o stężeniu 5 µg/ml w n-heksanie; dieldryna, p,p'-DDE, endryna, endosulfan II, p,p'-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu, p,p'-DDT, keton endryny o stężeniu 10 µg/ml w n-heksanie; metoksychlor o stężeniu 50 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; dopuszczalna kompozycja w dwóch mieszankach; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) | opakowanie | 2 | wzorzec PCB: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180 o stężeniu 10 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 10 ml (lub 5 ml); certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych | opakowanie | 2 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos, mewinfos, diazynon, tiometon o stężeniu 100 µg/ml w izooktanie; chlorfenwinfos, fenitrotion, fention, malation, paration etylowy, paration metylowy o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec trichlorobenzenów | opakowanie | 2 | wzorzec trichlorobenzenów: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec WWA | opakowanie | 14 | wzorzec WWA: acenaftylen, benzo[b]fluoranten, dibenzo[ah]antracen, benzo[ghi]perylen, fluoren, fluoranten o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; acenaften, antracen, benzo[a]antracen, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, chryzen, fenantren, indeno[1,2,3-cd]piren, piren o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec WWA (2) | opakowanie | 12 | wzorzec WWA: benzo[e]piren i perylen; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec izooktanu | opakowanie | 2 | wzorzec izooktanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec deuterowanych WWA | opakowanie | 2 | wzorzec deuterowanych WWA: acenaften-d10, benzo[a]antracen-d12, benzo[a]piren-d12, dibenzo[ah]antracen-d14, dibenzo[ai]piren-d14, fenantren-d10, fluoranten-d10; o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec n-tetradekanu | opakowanie | 2 | wzorzec n-tetradekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 2ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec izodryny | opakowanie | 2 | wzorzec izodryny w metanolu o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec pestycydów triazynowych | opakowanie | 2 | wzorzec pestycydów triazynowych: atrazyna, deetyloatrazyna, deetylo-deizopropylo-atrazyna, cyjanazyna, propazyna, symazyna, terbutylazyna, deetylo-terbutylazyna, prometon, prometryna, ametryna, symetryna; w izooktanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | wzorzec węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 2 | wzorzec węglowodorów aromatycznych: 1,1-bifenyl, dibenzofuran, dibenzotiofen, 1 -metylofenentren, 2-metylofenentren, 3 -metylofenentren, 9-metylofenentren w dichlorometanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
20 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych | opakowanie | 2 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych: 1,4-dichlorobenzen-d4, naftalen-d8, acenaften-d10, fenantren-d10, chryzen-d12, perylen-d12; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | wzorzec surogatów | opakowanie | 2 | wzorzec dekafluorobifenylu, kofeiny-13C3, fluorantenu-d10, bisfenolu A-d3 w dichlorometanie, o stężeniu 1000 mg/l każdy, opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | wzorzec zanieczyszczeń komunalnych | zestaw: 2 kombinacje 10 x 1 ml | 1 | wzorzec zanieczyszczeń komunalnych,
wymienionych poniżej, o stężeniu 1000 mg/l
każdy, w dichlorometanie; 2 kombinacje,
opakowanie - szklana fiolka poj. 1 ml;
certyfikat akredytowanego laboratorium.
1,4-dichlorobenzen (CAS: 106-46-7),
17beta-estradiol (CAS: 50-28-2),
1-metylonaftalen (CAS: 90-12-0),
2,6-dimetylonaftalen (CAS: 581-42-0),
2-metylonaftalen (CAS: 91-57-6),
3beta-koprostanol (CAS: 360-68-9),
3-metylo-1H-indol (skatol) (CAS: 83-34-1),
3-tert-butylo-4-hydroksyanizol (BHA)
(CAS: 25013-16-5),
4-kumylofenol (CAS: 599-64-4),
4-n-oktylofenol (CAS: 1806-26-4),
4-tert-oktylofenol (CAS: 140-66-9),
5-metylo-1H-benzotriazol (CAS: 136-85-6),
acetofenon (CAS: 98-86-2),
antracen (CAS: 120-12-7),
acetylo-heksametylo-tetrahydro-naftalen
(AHTN) (CAS: 21145-77-7),
antrachinon (CAS: 84-65-1),
benzo[a]piren (CAS: 50-32-8),
benzofenon (CAS: 119-61-9),
beta-sitosterol (CAS: 83-46-5),
beta-stigmastanol (CAS: 19466-47-8),
bisfenol A (CAS: 80-05-07),
bromacyl (CAS: 314-40-9),
bromoform (CAS: 75-25-2),
kofeina (CAS: 58-08-02),
kamfora (CAS: 76-22-2),
karbaryl (CAS: 63-25-2),
karbazol (CAS: 86-74-8),
chloropiryfos (CAS: 2921-88-2),
cholesterol (CAS: 57-88-5),
kotynina (CAS: 486-56-6),
diazynon (CAS: 333-41-5),
dichlorfos (CAS: 62-73-7),
d-limonen (CAS: 5989-27-5),
equilenina (CAS: 517-09-9),
estron (CAS: 53-16-7),
etynyloestradiol (CAS: 57-63-6),
fluoranten (CAS: 206-44-0),
heksahydroheksametylo-cyklopentabenzopiran
(HHCB)(CAS: 1222-05-5),
indol (CAS: 120-72-9),
izoborneol (CAS: 124-76-5),
izoforon (CAS: 78-59-1),
izopropylobenzen (kumen) (CAS: 98-82-8),
izochinolina (CAS: 119-65-3),
mentol (CAS: 89-78-1),
metalaksyl (CAS: 57837-19-1),
salicylan metylu (CAS: 119-36-8),
metolachlor (CAS: 51218-45-2),
N,N-dietylo-meta-toluamid (Deet) (CAS: 134-62-3),
naftalen (CAS: 91-20-3),
dietoksy-nonylofenol (total, NPEO2) NA,
dietoksy-oktylofenol (OPEO2) NA,
monoetoksy-oktylofenol (OPEO1) NA,
para-krezol (CAS: 106-44-5),
para-nonylofenol (total) (CAS: 84852-15-3),
pentachlorofenol (CAS: 87-86-5),
fenantren (CAS: 85-01-8),
fenol (CAS: 108-95-2),
prometon (CAS: 1610-18-0),
piren(CAS: 129-00-0),
tetrachloroetylen (CAS: 127-18-4),
fosforan tri(2-chloroetylowy) (CAS: 115-96-8),
fosforan tri(dichloroizopropylowy) (CAS: 13674-87-8),
fosforan tributylowy (CAS: 126-73-8),
triklozan (CAS: 3380-34-5),
cytrynian trietylowy (CAS: 77-93-0),
fosforan trifenylowy (CAS: 115-86-6),
fosforan tri(2-butoksy-etylowy) (CAS: 78-51-3)
Część 12 Roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe
Lp- | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór wzorcowy antymonu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy antymonu (Sb) w HNO3 + tr. tartaric acid, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
2 | roztwór wzorcowy arsenu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy arsenu (As) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
3 | roztwór wzorcowy baru | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy baru (Ba) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
4 | roztwór wzorcowy berylu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy berylu (Be) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
5 | roztwór wzorcowy bizmutu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy bizmutu (Bi) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
6 | roztwór wzorcowy boru 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
7 | roztwór wzorcowy boru 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
8 | roztwór wzorcowy ceru | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy ceru (Ce) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
9 | roztwór wzorcowy cezu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cezu (Cs) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
10 | roztwór wzorcowy chromu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy chromu (Cr) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
11 | roztwór wzorcowy cynku | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cynku (Zn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
12 | roztwór wzorcowy cyny 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyny (Sn) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
13 | roztwór wzorcowy cyny 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyny (Sn) w H2O + tr. HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
14 | roztwór wzorcowy cyrkonu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyrkonu (Zr) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
15 | roztwór wzorcowy cyrkonu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyrkonu (Zr) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
16 | roztwór wzorcowy fosforu | opakowanie | 4 | roztwór wzorcowy fosforu (P) w H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
17 | roztwór wzorcowy galu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy galu (Ga) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
18 | roztwór wzorcowy glinu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy glinu (Al) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
19 | roztwór wzorcowy holmu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy holmu (Ho) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
20 | roztwór wzorcowy indu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy indu (In) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
21 | roztwór wzorcowy iterbu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy iterbu (Yb) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
22 | roztwór wzorcowy itru 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy itru (Y) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
23 | roztwór wzorcowy itru 10 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy itru (Y) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
24 | roztwór wzorcowy kadmu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy kadmu (Cd) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
25 | roztwór wzorcowy kobaltu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy kobaltu (Co) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
26 | roztwór wzorcowy krzemu | opakowanie | 4 | roztwór wzorcowy krzemu (Si) w H20 + tr HNO3+ tr HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
27 | roztwór wzorcowy litu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy litu (Li) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
28 | roztwór wzorcowy magnezu 10000 µg/ml | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy magnezu (Mg) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
29 | roztwór wzorcowy magnezu 10 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy magnezu (Mg) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
30 | roztwór wzorcowy manganu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy manganu (Mn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
31 | roztwór wzorcowy miedzi 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy miedzi (Cu) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
32 | roztwór wzorcowy miedzi 10 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy miedzi (Cu) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
33 | roztwór wzorcowy molibdenu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
34 | roztwór wzorcowy molibdenu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w rozc. NH4OH; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
35 | roztwór wzorcowy niklu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy niklu (Ni) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
36 | roztwór wzorcowy niobu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy niobu (Nb) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml: certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
37 | roztwór wzorcowy ołowiu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy ołowiu (Pb) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
38 | roztwór wzorcowy palladu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy palladu (Pd) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
39 | roztwór wzorcowy platyny | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy platyny (Pt) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
40 | roztwór wzorcowy potasu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy potasu (K) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
41 | roztwór wzorcowy renu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy renu (Re) w HCl: o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
42 | roztwór wzorcowy rodu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rodu (Rh) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
43 | roztwór wzorcowy rtęci | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rtęci (Hg) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
44 | roztwór wzorcowy rubidu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rubidu (Rb) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
45 | roztwór wzorcowy rutenu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy rutenu (Ru) w HCl; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
46 | roztwór wzorcowy selenu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy selenu (Se) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
47 | roztwór wzorcowy siarki 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
48 | roztwór wzorcowy siarki 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
49 | roztwór wzorcowy skandu 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy skandu (Sc) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
50 | roztwór wzorcowy skandu 10 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy skandu (Sc) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
51 | roztwór wzorcowy sodu | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy sodu (Na) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
52 | roztwór wzorcowy srebra | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy srebra (Ag) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
53 | roztwór wzorcowy strontu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy strontu (Sr) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
54 | roztwór wzorcowy talu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy talu (TI) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
55 | roztwór wzorcowy tantalu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tantalu (Ta) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
56 | roztwór wzorcowy telluru | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy telluru (Te) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
57 | roztwór wzorcowy terbu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy terbu (Tb) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
58 | roztwór wzorcowy tytanu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
59 | roztwór wzorcowy tytanu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
60 | roztwór wzorcowy uranu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy uranu (U) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
61 | roztwór wzorcowy wanadu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wanadu (V) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
62 | roztwór wzorcowy wapnia | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy wapnia (Ca) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
63 | roztwór wzorcowy wolframu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wolframu (W) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
64 | roztwór wzorcowy złota | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy złota (Au) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
65 | roztwór wzorcowy żelaza | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy żelaza (Fe) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium: ważność roztworu min. 18 miesięcy
Część 13 Roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3 + tr. HF, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, B, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Eu, Ho, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, Bi, Cs, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, TI, U, V, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3, zawierający: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS zawierający: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP w HNO3 + tr. HF, IV Certi Pur lub równoważny, zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP w HNO3 + tr. HF; ICP QCS-1 lub równoważny, zawierający: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS Calibration Solution iCAPQ | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w 2% HNO3, Calibration Solution iCAPQ lub równoważny, zawierający: Be o stężeniu 35 µg/l, Zn o stężeniu 20 µg/l, Cu, Ni o stężeniu 15 µg/l, Al, Ga, Mg o stężeniu 10 µg/l, Co, Li, Sc o stężeniu 8 µg/l, Ag, Mn o stężeniu 6 µg/l, Sr o stężeniu 5 µg/l, Ba, Tl o stężeniu 4 µg/l, Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y o stężeniu 3 µg/l, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 14 Odczynniki i inne związki chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
i. | potasu dwuchromian | opakowanie | 1 | potasu dwuchromian, stopień czystości cz.d.a; opakowanie - 250 g
2 | kwas siarkowy | butelka | 1 | kwas siarkowy stężony, stopień czystości cz.d.a, zawartość min. 95%, opakowanie butelka szklana poj. 1 l
3 | srebra siarczan | opakowanie | 1 | srebra siarczan, stopień czystości cz.d.a; opakowanie - 100 g
4 | kwas ortofosforowy | butelka | 1 | kwas ortofosforowy stężony 85 %, stopień czystości cz.d.a, opakowanie - butelka poj. 1 l
5 | rtęci (II) siarczan | opakowanie | 1 | rtęci (II) siarczan, stopień czystości cz.d.a; opakowanie - 250 g
6 | difenyloamina | opakowanie | 1 | difenyloamina, stopień czystości cz.d.a; opakowanie - 100 g
7 | amonu-żelaza (II) siarczan 6 hydrat | opakowanie | 1 | amonu-żelaza (II) siarczan 6 hydrat, stopień czystości cz.d.a; opakowanie - 1 kg
8 | kwas solny | opakowanie | 2 | kwas solny stężony, stopień czystości cz.d.a, zawartość 35-38%, opakowanie - butelka szklana poj. 1 l
9 | nadtlenek wodoru | opakowanie | 2 | woda utleniona, stopień czystości cz., zawartość nadtlenku wodoru ok. 30%, opakowanie - butelka poj. 1 l
10 | amoniak | opakowanie | 1 | amoniak, roztwór wodny ok. 25%, opakowanie - butelka poj. 1 l
11 | parafina ciekła | opakowanie | 3 | parafina ciekła - olej parafinowy/paraffin, stopień czystości cz., opakowanie - 100 g
12 | rtęć ciekła | opakowanie | 1 | rtęć ciekła, stopień czystości cz.d.a, opakowanie - 5 kg
13 | gliceryna | opakowanie | 1 | gliceryna, stopień czystości cz., opakowanie poj. 1 l
14 | chlorek wapnia | opakowanie | 1 | chlorek wapnia, bezwodny, opakowanie - 1 kg
15 | formalina | opakowanie | 1 | formalina stopień czystości cz., opakowanie poj. 500 ml
16 | pirofosforan sodu | opakowanie | 1 | sodu pirofosforan, opakowanie - 25 kg
17 | błękit metylenowy | opakowanie | 1 | błekit metylenowy, stopień czystości cz.d.a, opakowanie - 250 g
18 | szkło wodne sodowe | opakowanie | 2 | szkło wodne sodowe, opakowanie - butelka poj. 1 l
19 | gotowy roztwór stężony do badania wskaźnika piaskowego | opakowanie | 3 | gotowy roztwór stężony do badania wskaźnika piaskowego, opakowanie - butelka poj. 1 l
20 | chlorek sodu | opakowanie | 1 | chlorek sodu, stopień czystości cz.d.a, opakowanie - 250 g
21 | pasta silikonowa | tubka | 1 | pasta silikonowa, opakowanie - tubka o zawartości ok. 7 g
22 | silica żel bezkobaltowy | opakowanie | 1 | silica żel bezkobaltowy, opakowanie - 1 kg
23 | pentanol-1 | opakowanie | 2 | pentanol-1, stopień czystości cz.d.a, opakowanie poj. 500 ml
Część 15 - odczynniki (kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne, odczynniki pomocnicze)
Lp. | Nazwa towaru | jednostka miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | etylowy alkohol cz.d.a. basic | opakowanie | 40 | etylowy alkohol, stopień czystości cz.d.a. basic, zawartość ok. 96%, opakowanie poj. 0,5 dm3
2 | etylowy alkohol cz.d.a. | opakowanie | 132 | etylowy alkohol, stopień czystości cz.d.a., zawartość ok. 96%, opakowanie poj. 0,5 dm3
3 | etylowy alkohol bezwodny cz.d.a. | opakowanie | 72 | etylowy alkohol bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,8%, opakowanie poj. 0,5 dm3
4 | eter naftowy t.w. 40-60°C cz.d.a. | opakowanie | 72 | eter naftowy, stopień czystości cz.d.a., temperaturza wrzenia 40-60 oC, opakowanie poj. 1 dm3
5 | aceton cz.d.a. | opakowanie | 72 | aceton, stopień czystości cz.d.a., opakowanie poj. 1 dm3
6 | jod krystaliczny cz.d.a | opakowanie | 2 | jod krystaliczny, stopień czystości cz.d.a., opakowanie - 200 g
7 | potasu jodek cz.d.a | opakowanie | 2 | potasu jodek, stopień czystości cz.d.a., opakowanie - 500 g
8 | kwas azotowy 65% cz.d.a | opakowanie | 6 | kwas azotowy stężony, stopień czystości cz.d.a., zawartość ok. 65 %, opakowanie poj. 1 dm3
9 | heteropoliwolframian litu | opakowanie | 2 | heteropoliwolframian litu (LSTHeavy Liquid) 2,85 g/ml, opakowanie poj. 1 dm3
10 | dijodometan stabilizowany miedzią | opakowanie | 1 | dijodometan stabilizowany miedzią, 3,32 g/ml, zawartość min. 99% opakowanie - 2,5 kg
część 16 - roztwory chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka mian | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór buforowy pH 4,0 w torebce foliowej | torebka foliowa | 60 | roztwór buforowy pH 4,0 w torebce foliowej, objętość min. 15 ml, max. 30 ml
2 | roztwór buforowy pH 7,0 w torebce foliowej | torebka foliowa | 60 | roztwór buforowy pH 7,0 w torebce foliowej, objętość min. 15 ml, max. 30 ml
3 | roztwór buforowy pH ok. 9,0 w torebce foliowej | torebka foliowa | 60 | roztwór buforowy pH ok. 9,0 w torebce foliowej, objętość min. 15 ml, max. 30 ml
4 | roztwór do przechowywania elektrod pH i redox (ORP) | litr | 1 | roztwór do przechowywania elektrod pH i redox (ORP), opakowanie poj. 1 l
5 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej poniżej 100 µS/cm | opakowanie | 60 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej poniżej 100 µS/cm, opakowanie - saszetka poj. 20 ml, certyfikat
6 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1413 µS/cm | opakowanie | 60 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej poniżej 1413 µS/cm, opakowanie - saszetka poj. 20 ml, certyfikat
7 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12880 µS/cm | opakowanie | 60 | roztwór do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej poniżej 12880 µS/cm, opakowanie - saszetka poj. 20 ml, certyfikat
8 | tabletki beztlenowe do przygotowywania roztworu beztlenowego lub tlenowy roztwór zerowy | roztwór - opakowanie 500 ml lub tabletki - 50 szt. Wykonawca wycenia jedną z pozycji zgodnie z zaoferowanym produktem | 1 | tabletki beztlenowe do przygotowywania roztworu beztlenowego lub tlenowy roztwór zerowy, opakowanie poj. 500 ml
Część 17 - roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy II
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS, Calibration Solution iCAPQ | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS Calibration Solution iCAPQ lub równoważny, zawierający: Be o stężeniu 35 µg/l, Zn o stężeniu 20 µg/l, Cu, Ni o stężeniu 15 µg/l, Al, Ga, Mg o stężeniu 10 µg/l, Co, Li, Sc o stężeniu 8 µg/l, Ag, Mn o stężeniu 6 µg/l, Sr o stężeniu 5 µg/l, Ba, Tl o stężeniu 4 µg/l, Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y o stężeniu 3 µg/l, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 18 - kwas azotowy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | Kwas azotowy 69-70% INSTRA | litr | 10 | Kwas azotowy 69-70% INSTRA, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED, ACS Reagent lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. HNO3 69-70 %; glin max. 30 ppb, arsen max. 5 ppb, bar max. 1 ppb, beryl max. 1 ppb, bizmut max. 1 ppb, bor max. 4 ppb, kadm max. 1 ppb, wapń max. 50 ppb, chrom max. 10 ppb, kobalt max. 1 ppb, miedź max. 1 ppb, gal max. 20 ppb, german max. 4 ppb, złoto max. 4 ppb, żelazo max. 10 ppb, ołów max. 0,5 ppb, lit max. 1 ppb, magnez max. 7 ppb, mangan max. 1 ppb, rtęć max. 0,5 ppb, molibden max. 5 ppb, nikiel max. 1 ppb, niob max. 1 ppb, potas max. 5 ppb, krzem max. 20 ppb, srebro max. 1 ppb, sód max. 200 ppb, stront max. 1 ppb, tantal max. 2 ppb, tal max. 5 ppb, cyna max. 5 ppb, wanad max. 1 ppb, cynk max. 5 ppb, cyrkon max. 1 ppb, opakowanie - butelka szklana poj. 2,5 l