**Załącznik 1** do zapytania ofertowego

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**dostawa precyzyjnego urządzenia do wykonywania płytek cienkich z próbek skalnych (szlifów) dla badań petrograficznych w Oddziale Świętokrzyskim PIG-PIB**

**w Kielcach**

**I. Przedmiot dostawy**

1. Dostawa do siedziby Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach przy ul. Zgoda 21,

 fabrycznie nowego precyzyjnego urządzenia służącego do wykonywania

 płytek cienkich z próbek skalnych (szlifów) do badań petrograficznych.

2. Instrukcja w zakresie użytkowania w/w urządzenia,

3. Gwarancja 12-miesięczna wraz z nieodpłatnym serwisem gwarancyjnym na terenie Polski.

**II. Specyfikacja parametrów technicznych**

 1. Urządzenie do wykonywania płytek cienkich powinno spełniać następujące parametry techniczne:

* Możliwość wykonywania co najmniej 8 próbek jednocześnie.
* Zalecane wymiary nie większe niż: (dł./ szer./ wys.) 25/40/40 cm
* Waga nie większa niż 25 kg

**III. Instalacja, szkolenie w zakresie użytkowania.**

* W ramach wykonania przedmiotu zamówienia Wykonawca dostarczy sprzęt do Zamawiającego oraz dokona sprawdzenia poprawności pracy.
* Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy Instrukcję użytkowania i przeszkoli 2 pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowego i bezpiecznego użytkowania
* Z dostawy i montażu urządzeń oraz szkolenia pracowników sporządzony zostanie protokół odbioru.

**IV. Warunki Gwarancji, Rękojmi oraz Serwisu**

1. Na oferowany przedmiot zamówienia wymagana jest gwarancja wraz z serwisem gwarancyjnym przez okres 12 miesięcy.

2. Wszystkie przeglądy wymagane w okresie gwarancji będą wykonywane nieodpłatnie (Wykonawca ponosi koszt przejazdu, części zamiennych, materiałów zużywalnych i robocizny).

3. Czas reakcji na zgłoszenie serwisowe wynosi nie więcej niż 3 dni robocze (72 godz.)

4. Okres naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 2 tygodnie.

5. Jednostka wykonująca serwis dokona przeglądu przed upływem terminu gwarancji, potwierdzającego sprawność przedmiotu zamówienia najpóźniej w ostatnim dniu gwarancji.

**Załącznik nr 2** do zapytania ofertowego

..........................................................

*(piecz*ęć *Wykonawcy)*

**OFERTA**

My, niżej podpisani,

…………..........................................................................................................................................
działając w imieniu i na rzecz:

..........................................................................................................................................................

w odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia ……………., nr ……………………….dotyczące:

składamy niniejszą ofertę:

1. Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia
oraz w terminie podanym w zapytaniu ofertowym za cenę:

**Wartoś**ć **netto ................................. zł** (słownie: ............................................................................)

**Podatek VAT (23%) ...................... zł** (słownie:.............................................................................)

**Wartoś**ć **brutto ............................... zł** (słownie:..............................................................................)

1. Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie:……………………………..
2. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą w okresie 60 dni od dnia w którym upływa termin składania ofert.
3. W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych we wzorze umowy (**Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego) oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty są:
	1. aktualne zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej w formie wydruku ze strony internetowej CEIDG (w odniesieniu do przedsiębiorców będących osobami fizycznymi) lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (w odniesieniu do podmiotów na które przepisy nakładają obowiązek uzyskania wpisu do rejestru).,
	2. oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania – **Załącznik nr 3** do niniejszego zapytania.

6. Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:

……………………………………………

*(imi*ę *i nazwisko)*

nr tel./faksu …………………………………………….. e-mail ………………………………………..

................................, dnia …………………. ……………………………………….

*podpis Wykonawcy*

*lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Załącznik nr 3** do zapytania ofertowego

............................................

*(piecz*ęć *Wykonawcy)*

**Oświadczenie**

Przystępując do udziału w postępowaniu nr …………… o udzielenie zamówienia dotyczącego:

**oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:**

1. posiadania uprawnienia do wykonywania działalności zgodnej z przedmiotem i zakresem zamówienia,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych..

................................, dnia …………………. ……………………………………….

*podpis Wykonawcy*

*lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy*

**Załącznik nr 4** do zapytania ofertowego

UMOWA (wzór) nr: **……………………….**

zawarta w dniu …………………..2018 r. w Kielcach pomiędzy:

**Oddziałem Świętokrzyskim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego**, ul. Zgoda 21, 25-953 Kielce, NIP 525-000-80-40, zwanym dalej **Zamawiającym**.

reprezentowanym przez

* dr Sylwestra Salwę - Dyrektora Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB

zwanym w dalszej części umowy **Zamawiającym,** a

 ……………………………………………………………………………prowadzącym działalność

 gospodarczą ……………………………………………………………………………………z siedzibą

w ……………………………………………………………………………………………………...

NIP: ……………., REGON: ……………………….. na podstawie wpisów do Ewidencji Działalności

Gospodarczej, reprezentowaną przez:

* …………………………………………………………………………………...........................

zwanego dalej **Wykonawcą**

*w rezultacie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w trybie zapytania ofertowego, została zawarta umowa o następującej treści*

**§1. Przedmiot umowy**

1. Przedmiotem umowy jest dostawa **precyzyjnego urządzenia dociskowego** **do wykonywania płytek cienkich z próbek skalnych** o parametrach technicznych i funkcjonalnych określonych w ***Załączniku Nr 1*** do umowy(*Opis przedmiotu zamówienia)*
2. Przedmiot umowy obejmuje:
3. dostawę **precyzyjnego urządzenia dociskowego** **do wykonywania płytek cienkich** na koszt i ryzyko Wykonawcy do obiektu Zamawiającego: Oddział Świętokrzyski PIG-PIB przy ul. Zgoda 21 w Kielcach wraz z wniesieniem do miejsca wskazanego przez Zamawiającego oraz uruchomieniem i testami kontrolnymi;
4. zapewnienie i świadczenie serwisu gwarancyjnego i innych świadczeń na warunkach opisanych w § 4 niniejszej umowy;
5. dostarczenie kompletu standardowej dokumentacji tj. Instrukcji użytkownika w formie papierowej w języku polskim;
6. przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie użytkowania,  obsługi i konserwacji płyty (na warunkach opisanych w § 3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej umowy).
7. Wykonawca oświadcza, że dostarczone precyzyjne urządzenie dociskowe do wykonywaniapłytekstanowi sprzęt nowy (nie używany) nie ma wad fizycznych i prawnych oraz jest dopuszczona do wprowadzenia do obrotu na terytorium Unii Europejskiej, a wykonanie wszystkich świadczeń wynikających z umowy nastąpi ze starannością określoną przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej przez Wykonawcę działalności.

**§ 2. Wartość** **przedmiotu umowy i warunki płatności**

1. Całkowita wartość brutto przedmiotu umowy wynosi: **……………….PLN** (słownie: ……………………………………………………………………………………………………….zgodnie z Ofertą stanowiącą ***Załącznik nr 2*** do niniejszej umowy.
2. Powyższa kwota ma charakter ryczałtowy i nie będzie podlegała zmianom w trakcie realizacji niniejszego zamówienia oraz obejmuje wszystkie czynności związane z dostawą **płyty podgrzewanej** oraz inne świadczenia przewidziane i związane m.in. z transportem i ubezpieczeniem do chwili odbioru, ewentualnymi należnościami celnymi, załadunkiem i rozładunkiem, przeprowadzeniem szkoleń, wykonaniem obowiązków z gwarancji, itp.
3. Zapłata za dostawę sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej umowy, dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy podane na prawidłowo wystawionej fakturze/ fakturze VAT w terminie 21 dni od daty jej otrzymania. Podstawą wystawienia, przez Wykonawcę, faktury/ faktury VAT będzie protokół odbioru sprzętu podpisany bez zastrzeżeń przez osoby uprawnione wskazane w §3 ust. 3 i 4.
4. Ustala się, że datą dokonania płatności jest data obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.
5. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT oraz posiada NIP 525-000-80-40.
6. Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może przenieść na osoby trzecie w drodze przelewu lub działania o podobnym charakterze całości bądź części należności wynikających z Umowy.
7. Fakturę należy wystawić na: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY-PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY, 00-975 WARSZAWA, ul. Rakowiecka 4, i dostarczyć wraz z przedmiotowym towarem do Oddziału Świętokrzyskiego PIG-PIB w Kielcach przy ul. Zgoda 21.

**§ 3. Termin realizacji umowy/ Odbiory**

1. Dostawa wraz z zainstalowaniem dostarczonego sprzętu (potwierdzona protokołem zdawczo-odbiorczym) oraz przeszkoleniem pracowników Zamawiającego nastąpi w terminie do dnia

**18 czerwca 2018 r.**

1. Z odbioru ilościowo jakościowego przedmiotu dostawy zostanie sporządzony *protokół odbioru Sprzętu.* Warunkiem podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru Płyty podgrzewanej jest wykonanie testów kontrolnych. W przypadku nieudanych testów kontrolnych *protokół odbioru sprzętu* nie zostanie podpisany, o czym Zamawiający poinformuje przedstawicieli Wykonawcy mailowo oraz Wykonawcę w dniu dostawy. Przedstawiciele Stron uzgodnią odpowiedni termin na usunięcie ujawnionych przy odbiorze wad Sprzętu – nie dłuższy jednak niż 7 dni roboczych. W przypadku dostarczenia Płyty podgrzewanej pozbawionej wad, zapis ust. 2 stosuje się odpowiednio. Powiadomienia dokonywane będą w formie elektronicznej.
2. Do kontaktów z Wykonawcą tj. w szczególności do dokonywania czynności odbioru, ustaleń w zakresie terminu dostawy Aparatury, innych czynności jakie okażą się konieczne w trakcie wykonywania umowy, Zamawiający deleguje następujące osoby:
3. dr Sylwester Salwa , e-mail: sylwester.salwa@pgi.gov.pl
4. inż. Mariusz Wrzoskiewicz, e-mail: mariusz.wrzoskiewicz@pgi.gov.pl
5. Wykonawca wyznacza swojego przedstawiciela/przedstawicieli do kontaktów z Zamawiającym tj. w szczególności ustaleń w zakresie terminu dostawy Sprzętu i jego odbioru, koordynacji

i czynności wynikających z gwarancji:

1. ………………………………………..e-mail : …………………………………………….
2. ……………………………………… e-mail : …………………………………………….
3. Ewentualna zmiana wyżej wskazanych osób w czasie realizacji Umowy, nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie poinformowania drugą Stronę o zmianie.
4. W dniu dostawy Wykonawca wraz ze sprzętem dostarczy pełną dokumentację, w tym instrukcje obsługi dla użytkowników w języku polskim oraz szczegółowe opisy techniczne i funkcjonalne (prospekty, foldery, katalogi producenta itp.) w języku polskim i dokument gwarancyjny na przedmiot umowy uwzględniający warunki gwarancji określone w § 4 umowy oraz w karcie gwarancyjnej.
5. W celu wyeliminowania jakichkolwiek wątpliwości za dochowanie terminu dostawy, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się dzień sporządzenia protokołu odbioru bez zastrzeżeń oraz ustala, że każdorazowo w przypadku braku zgodności przedmiotu dostawy z parametrami lub cechami określonymi w Załączniku Nr 1 w braku wykonania obowiązków Wykonawcy będących przedmiotem odbioru za datę odbioru uznaje się datę usunięcia tych niezgodności.

**§ 4. Gwarancja, rękojmia i wsparcie techniczne**

1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na poprawne działanie dostarczonej **płyty podgrzewanej** (z wyłączeniem części zużywalnych) na okres minimum 12 miesięcy liczony od dnia odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń i na warunkach nie gorszych niż stosowane przez producenta oraz zapewnia pakiet usług gwarancyjnych kierowanych do użytkowników z obszaru Unii Europejskiej. Wykonawca zapewni obsługę serwisową wynikającą z gwarancji na płytę podgrzewaną i ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi gwarancyjnej na zasadach opisanych w umowie. Ewentualny koszt transportu wraz z ubezpieczeniem Sprzętu w ramach napraw i przeglądów pokrywa Wykonawca.
2. Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji zapewnia, bez dodatkowych kosztów i obciążeń Zamawiającego, dostępność części zamiennych przez cały okres gwarancji oraz gwarantuje dostępność części zamiennych przez okres minimum 5 lat od daty upływu gwarancji, o której mowa w ust. 1 powyżej (jednak nie krótszy niż przewidywany przez producenta). W celu utrzymania w pełnej sprawności Sprzętu Wykonawca, w ramach udzielonej gwarancji, gwarantuje 1 (jeden) przegląd wraz z konserwacją na miesiąc przed upływem terminu gwarancji.
3. Zamawiający będzie zgłaszał usterki na adres poczty elektronicznej Wykonawcy:

**………………………………………………………………………………………………………**.

Wykonawca nie później niż w ciągu 3 dni (licząc dni robocze) od momentu otrzymania zgłoszenia dokona diagnostyki, nieprawidłowości działania Płyty podgrzewanej oraz zajmie się usuwaniem

 nieprawidłowości działania Sprzętu.

1. W przypadku niemożności dokonania naprawy na miejscu i konieczności dostarczenia Sprzętu do punktu serwisowego wskazanego przez Wykonawcę – koszty dostarczenia i ubezpieczenia uszkodzonego Sprzętu do punktu serwisowego oraz z punktu serwisowego do miejsca siedziby Zamawiającego pokrywa Wykonawca.
2. Koszty dojazdu serwisu Wykonawcy obciążają gwaranta.
3. Czas skutecznej naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż: 3 tygodnie.
4. Za naprawę uważa się usunięcie istotnych wad urządzenia w całości lub jego zasadniczej części. Za naprawę nie uważa się usunięcia drobnych usterek.
5. W przypadku 2 (dwóch) napraw gwarancyjnych Płyty podgrzewanej nie prowadzących do usunięcia nieprawidłowości w jej pracy zostanie ona wymieniona na nową wolną od wad na koszt Wykonawcy.
6. Każdorazowo po dokonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca określa warunki gwarancji dla nowo zainstalowanych elementów po naprawie co najmniej na czas określony w ust. 1.
7. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i wynikłych z niewłaściwej obsługi.
8. Wykonawca zapewni wsparcie techniczne i konsultacje na urządzenia wymienione w §1 ust. 1 przez okres 12 miesięcy liczony od dnia odbioru Sprzętu bez zastrzeżeń. Zamawiający będzie kontaktował się z Wykonawcą telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres wskazany w § 3

 pkt. 4 powyżej.

**§ 5. Kary umowne i odstąpienie**

1. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy, ponad termin określony w § 3

 ust. 1, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,5%

 wartości przedmiotu umowy, za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 15% tej wartości.

2. W razie wystąpienia opóźnienia w wykonaniu obowiązków w zakresie usuwania wad/ usterek w

 okresie gwarancji/ rękojmi ponad terminy określone w § 4**,** Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

 kary umowne w wysokości 0,5% wartości przedmiotu umowy za każdy dzień opóźnienia.

3. W przypadku odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu

 karę umowną w wysokości 15% wartości umowy.

4. Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary

 umowne.

5. W razie wystąpienia zwłoki w płatności za przedmiot umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy

 odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

6. Umowa niniejsza jest finansowana ze środków publicznych w rozumieniu polskiej ustawy o

 finansach publicznych.

7. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności

 powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było

 przewidzieć w chwili zawarcia Umowy. W takim przypadku Wykonawca ma prawo do

 wynagrodzenia za wykonanie umowy w części.

8. W okresie trwania umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w całości w przypadku kiedy

 Wykonawca opóźni się z dostawą Sprzętu o co najmniej 2 tygodnie w stosunku do terminu

 określonego w § 3 ust. 1 umowy.

9. Zamawiający jest upoważniony do odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem

 natychmiastowym, w przypadkach określonych przepisami polskiego kodeksu cywilnego.

10. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno

 zawierać uzasadnienie.

**§ 6. Zmiany w umowie**

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści przedłożonej w niniejszym postępowaniu oferty w przypadku wystąpienia zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu umowy, zmiany stawki podatku od towarów i usług lub innych zobowiązań publicznoprawnych w odniesieniu do całości przedmiotu zamówienia, zaistnienia zdarzeń siły wyższej (*pożar, powódź*), innych zdarzeń losowych, w zakresie:
	1. zmiany terminu realizacji zamówienia;
	2. celu polepszenia jego parametrów także w wyniku udokumentowanej poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu Płyty podgrzewanej lub udokumentowanej zmiany technologii na lepszą, jak i podniesienia wydajności Sprzętu i/lub klasy jej bezpieczeństwa, o ile przyniesie to wymierne korzyści Zamawiającemu, a nie zmieni wartości umowy;
2. Ww. zmiany umowy mogą nastąpić jedynie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności.

**§ 7. Postanowienia ko**ń**cowe**

1. Strony zgodnie postanawiają, iż w przypadku zaistnienia jakiegokolwiek sporu związanego z niniejszą Umową, w szczególności sporu dotyczącego istnienia, ważności lub skuteczności Umowy lub jej poszczególnych postanowień, sporu dotyczącego treści postanowień Umowy lub sposobu ich realizacji, Strony w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do polubownego rozwiązania sporu, w szczególności poprzez przeprowadzenie stosownych negocjacji. W przypadku, kiedy negocjacje nie dadzą pożądanego rezultatu, spór będzie podlegał rozstrzygnięciu sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.
2. Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy, winny być kierowane na adresy Stron wskazane w komparycji niniejszej Umowy, o ile w umowie nie wskazano odmiennie. W przypadku zmiany adresu, Strona zobowiązana będzie poinformować o tym fakcie drugą Stronę, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencji wysłanej na ostatni wskazany przez tę Stronę adres do doręczeń.
3. Za dni robocze przyjmuje się dni od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
4. Wszelkie zmiany zapisów umowy (*w tym zakresu rzeczowego Umowy*) mogą być dokonywane na pisemny, uzasadniony wniosek każdej ze Stron i wymagają pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, z odrębnościami wskazanymi w treści umowy.
5. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.
6. Niniejsza umowa wchodzi w życie w dniu jej podpisania przez strony.
7. Niniejsza umowa została zawarta w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzy dla każdej ze Stron.
8. Załączniki do umowy:

Nr 1. Opis przedmiotu zamówienia,

Nr 2. Oferta

**Zamawiający: Wykonawca:**

 **……………………. …………………..**