Załącznik nr   8

PRZEGLĄD PIĘCIOLETNI OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZY ULICY

……………………………………….

Podstawa prawna opracowania; Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane art. 62 ust.1 pkt.2

Miesiąc…………………………….…    Rok …………………

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

Nr str.

| Strona tytułowa |  |
| --- | --- |
| Mapka sytuacyjna budynku/obiektu i działki |  |
| Dane ogólne |  |
| Rodzaj konstrukcji obiektu budowlanego |  |
| Inne elementy budynku |  |
| Wyposażenie w instalacje |  |
| Informacja o przeprowadzonych remontach |  |
| Informacja o możliwościach |  |
| Karta kontroli budynku 1. - elementy konstrukcyjne i ogólnobudowlane |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego instalacji ciepłej wody w budynku przy ul. |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego instalacji zimnej wody w budynku przy ul . |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego instalacji kanalizacyjnej w budynku przy ul.. |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul.., |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego węzła cieplnego ogrzewania w budynku przy ul ...... |  |
| Protokół z okresowej kontroli sprawdzenia stanu technicznego kotłowni w budynku przy ul……………………………………..... |  |
| Protokół przeglądu technicznego instalacji gazowej w budynku przy ul……………………………… |  |
| Protokół przeglądu technicznego instalacji elektrycznej w budynku przy ul………………. |  |
| Protokół przeglądu technicznego budynku zabytkowego |  |
| Karta kontroli budowli schronu |  |
| Karta kontroli budowli infrastruktury technicznej (sieci technicznych, konstrukcji oporowych, sieci uzbrojenia terenu) |  |
| Karta kontroli budowli nawierzchni utwardzonych (chodników, dróg, podwórek wraz z infrastrukturą towarzyszącą) |  |

| Karta kontroli obiektu budowlanego - małej architektury i zieleni |  |
| --- | --- |
| Protokół - ustaleń z przeglądu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej |  |
| Zestawienie robót do wykonania w budynku |  |
| Dokumentacja fotograficzna |  |

KARTA  KONTROLI
OBIEKTÓW    BUDOWLANYCH
ADK-                                      20……..r.

przy ul……………..dz. ew. nr………z obrębu ……………….

- BUDYNKU

- OTOCZENIA

- BUDOWLI

INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

sieci techniczne uzbrojenia terenu

konstrukcje oporowe nawierzchnie

utwardzone

•	MAŁEJ  ARCHITEKTURY (wraz z zielenią)

•	DROBNYCH FORM ARCHITEKTONICZNYCH

kapliczki, figury, posągi, wodotryski wyposażenie placów zabaw elementy architektury ogrodowej altany śmietnikowe

•	ZIELENI

Właściciel:…………………………………………………………………………..

Zarządca

Administrator…………………………………………………………………………

Data kontroli: ……………………………………………………………………......

Kontroli dokonał:

.upr. bud. nr. ……………………......nr  ew. Izby…………

.upr. bud. nr. ……………………......nr  ew. Izby…………

.upr. bud. lir……………………......upr. „D” ……nr ew. Izby

. upr. bud. lir……………………......upr. „D” ……nr ew. Izby

I DANE OGÓLNE

powierzchnia działki budowlanej 		……………………m2

ilość budynków					…………………..szt.

front/oficyna

rok budowy					……………………

lub odbudowy

budynek zabytkowy				……………………

tak/nie

powierzchnia użytkowa 	  …………… m2     ………………… m2

nadziemne			podziemne

kubatura						………………… m3

powierzchnia zabudowy				………………… m2

ilość kondygnacji					…………………..szt.

ilość lokali 						…………………..szt.

w tym mieszkalnych				…………………..szt.

w tym użytkowych					…………………..szt.

boksy garażowe 					…………………..szt.

w tym w budynku 					…………………..szt.

w tym wolnostojące				…………………..szt.

II RODZAJ KONSTRUKCJI OBIEKTU BUDOWLANEGO

1.  Fundamenty

(z cegły, ławy betonowe, żelbetowe, pale, inne)

2. Ściany zewnętrzne	,

(z cegły, drewniane, pustaki, prefabrykaty, inne)

3. Słupy	,

(stalowe, żelbetowe, inne)

4. Stropy	,

(drewniane, ceramiczne, żelbetowe, inne)

5.	Dachy	………………………….

(drewniany, stropodach, inne)

6.	Klatki schodowe..

(drewniane, stalowe, żelbetowe, inne)

III INNE ELEMENTY BUDYNKU

1.	Elewacja.....	..

(tynki, okładzina z kamienia, klinkier, szkło, inne)

2.	Ścianki działowe.....	..

(z cegły, drewniane betonowe, gipsowe, inne)

3.	Stolarka okienna i drzwi balkonowe	..	szt.

(drewnianą metalowa, plastykowa)

w tym na klatkach schodowych	........szt.

(drewniana, metalowa, plastykowa)

4.	Stolarka drzwiowa - drzwi wejściowe	.........szt.

(drewniane, metalowe, plastikowe)

5.	Bramy wjazdowe	szt.

6.	Balkony	szt.

(płytowe, inne)

7.    Loggie	 szt.

(płytowe, inne)

8. Tarasy	.	.szt.

(płytowe, inne)

9. Daszki wejściowe	.szt.

(wspornikowe, płytowe, inne)

10. Dach - pokrycie	…… m2

11. Wysokość budynku…………………………………………………….…..mb

12 .Odprowadzenie wód opadowych ………………………………………………

(za pomocą rynien i rur teren, za pomocą rynien i rur do kanalizacji, na zewnątrz za

pomocą rynien i rur kanalizacyjnych)

13. Odprowadzenie wód opadowych ...........................................................................szt.

przez rury spustowe……………………………………………………mb.

(rodzaj materiału)

przez rynny. ……………………………………………………………mb.

(rodzaj materiału)

14 .Kominy ponad dachem………………………………………………mb.

(rodzaj materiału)

IV WYPOSAŻENIE W INSTALACJ

| 1. Instalacja zimnej wody | TAK | NIE |
| --- | --- | --- |
| - Instalacja kanalizacyjna | TAK | NIE |
| 3.Instalacja grzewcza centralne ogrzewanie piece i kuchnie gazowe elektryczne | TAK TAK TAK TAK TAK TAK | NIE NIE NIE NIE NIE NIE |
| - Instalacja ciepłej wody | TAK | NIE |
| - Instalacja gazowa | TAK | NIE |
| - Instalacja elektryczna | TAK | NIE |

| 7. Instalacja odgromowa | TAK | NIE |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8. Instalacja TV zbiorcza | TAK | NIE |  |
| 9. Węzeł cieplny | TAK- | NIE | …………..szt. |
| 10. Hydrofornia | TAK | NIE | …………..szt. |
| 11. Dźwig osobowy | TAK | NIE | …………..szt. |
| 12. Wlot gazu | TAK | NIE | …………..szt. |
| 13. Wodomierz | TAK | NIE | …………..szt. |
| 14. Zsyp | TAK | NIE | …………..szt. |
| 15. Schron | TAK | NIE | …………..szt. |
| 16. Instalacja p.poż | TAK | NIE | …………..szt. |
| 17, Instalacja TV kablowa | TAK | NIE | …………..szt. |
| 18. Instalacja telefoniczna | TAK | NIE | …………..szt. |
| 19.Domofón | TAK | NIE | …………..szt. |

V. INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH REMONTACH

1…………………………………………………………………………………………

(zakres robót)	data

2…………………………………………………………………………………………

(zakres robót)	data

3.…………………………………...……………………………………………………

(zakres robót)	data

4.…………………………………………………………………………………………

(zakres robót}	data

5…………………………………………………….……………………………………

(zakres robót)	data

6…………………………………………………….……………………………………

(zakres robót)	                                                                                                                    data

7…………………………………………………….……………………………………

(zakres robót)	data

8…………………………………………………….……………………………………

(zakres robót)	                                                                                                                    data

VI INFORMACJA O MOŻLIWOŚCIACH:

1

1.  Adaptacja zbędnych strychów,

pralni suszami na cele mieszkalne         ………………………………..

2.  Nadbudowy                                                  ………………………………..

3.  Rozbudowy                                                  ………………………………..

4. Dobudowy                                                    ………………………………..

KARTA  KONTROLI   BUDYNKU-  eIem. konstr, i og. budowlane

ADK - …………………………………………………. przy ul. …………………..

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres Remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DACH | więźba dachowa |  |  |  |  |
|  |  | pokrycie: papa, blacha, dachówka, eternit, inne np. izolacje (ocieplenie) |  |  |  |  |
|  |  | rynny, obróbki blacharskie |  |  |  |  |
|  |  | rury spustowe |  |  |  |  |
|  |  | kominy ławy kominiarskie urządzenia zamocowane do dachu |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

9

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PODDASZA STRYCHY | wysokość |  |  |  |  |
|  |  | sposób użytkowania |  |  |  |  |
|  |  | elementy do remontu np: włazy, drabiny, polepy, itp,. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | KLATKI SCHODOWE | podesty: ceramiczne, drewniane, żelbetowe |  |  |  |  |
|  |  | biegi: ceramiczne, drewniane, żelbetowe |  |  |  |  |
|  |  | tynki |  |  |  |  |
|  |  | balustrady: drewniane, stalowe |  |  |  |  |
|  |  | malatura: klejowa, emulsyjna |  |  |  |  |
|  |  | malatura: olejna |  |  |  |  |
|  |  | inne pomieszczenia zsypowe |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | PIWNICE | ścianki działowe |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | tynki, malatura |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PRALNIE SUSZARNIE | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | sprzęt pralniczy |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

12

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | WĘZEŁ CIEPLNY | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności 1 |
| 7 | POM. WODOMłARU | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | inne np. stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Prz0iiDny koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | ŚMIETNIKI | tynki |  |  |  |  |
|  |  | rury zsypowe, kamionka, azbest |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | drzwi zsypowe |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  |  |  |

RAZEM

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | HYDROFORNIE | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zatem remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | WLOT GAZU | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | posadzki |  |  |  |  |
|  |  | inne |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| Lp. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | ELEWACJE + PRZEŚWITY BRAMOWE | tynki |  |  |  |  |
|  |  | stolarka okienna zewn. |  |  |  |  |
|  |  | stolarka okienna wewn. |  |  |  |  |
|  |  | bramy 1 drzwi zewn. |  |  |  |  |
|  |  | balkony/loggie |  |  |  |  |
|  |  | tarasy |  |  |  |  |
|  |  | nawierzchnia |  |  |  |  |
|  |  | inne-attyki, -gzymsy - balustrady - urządzenia zamocowane do ścian |  |  |  | i |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| LP. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | ELEMENTY KONSTRU-KCYJNE | stropy: żelbetowe, prefab. drewniane, ceramiczne, inne |  |  |  |  |
|  |  | ściany: nośne murowane drewniane, prefabryk. i żelbetowe, szkieletowe, inne |  |  |  |  |
|  |  | fundamenty |  |  |  |  |
|  |  | inne np. słupy |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| LP. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności ] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | WC OGÓLNE | tynki |  |  |  |  |
|  |  | malatura |  |  |  |  |
|  |  | stolarka okienna |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | zawory czerpalne |  |  |  |  |
|  |  | Urządzenia sanitarne |  |  |  |  |
|  |  | Inne np. posadzki | - |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| LP. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Przybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | GARAŻE szt…………. | pokrycie dachowe |  |  |  |  |
|  |  | tynki zewn. |  |  |  |  |
|  |  | rynny, obróbki blach, |  |  |  |  |
|  |  | rury spustowe |  |  |  |  |
|  |  | stolarka drzwiowa |  |  |  |  |
|  |  | Inne np. posadzki, inst elektryczne, wod.-kan. |  |  |  |  |
|  |  |  |  | RAZEM |  |  |

| LP. | Nazwa Elementu |  | Opis spostrzeżeń braków, uszkodzeń | Zakres remontu | Pizybliżony koszt remontu | stopień pilności |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | INNE |  |  |  |  |  |

| RAZEM |  |  |
| --- | --- | --- |

Data

kontroli:

Kontroli dokonał:

upr. bud. nr	..nr.ew. Izby

………	 .upr. bud. nr	nr.ew. Izby

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI CIEPŁEJ WODY W BUDYNKU PRZY UL………………………………..

wykonanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane D.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. art. 62 ust.1 p-kt. 2, z późniejszymi zmianami.

- Data przejęcia instalacji do eksploatacji		...................

- Źródło ciepła.

a,	Węzeł cieplny ………………………………………………………….....................

(tak, nie)

b.	Kocioł gazowy

(tak, nie)

c.	Indywidualne podgrzewacze w lokalach………………………………………

(gaz, elektryczne, inne)

d,	Za pomocą trzonu węglowego………………………………………………….

(bojler)

- Zapotrzebowanie ciepła dla instalacji c.c.w. [MW]	……………………………………

- Zastosowane materiały …………………………………………………………………..

- Ilość całkowita pkt.poboru........	………..

- Czy istniejąca c.c.w. jest z cyrkulacją………………………………………………...…

(tak, nie)

- Czy w instalacji c.c.w. są zamontowane wodomierze indywidualne

- Czy w instalacji c.c.w. ( w źródle ciepła) jest zamontowany układ pomiarowy pozwalający zmierzyć ilość zużytego ciepła do podgrzania wody

- Czy w instalacji c.c.w. jest zamontowany wodomierz pozwalający zmierzyć ilość wody dopływającej do wymiennika ciepła	„

- Stan techniczny instalacji i rozmiar zużycia lub uszkodzenia jej elementów

w tym:

a.	Poziomów…………………………..

b.	Pionów…………………………..
c.	Zaworów…………………………..

d.  		izolacji …………. …………………

e.    inne…………………………………

11.	Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a…………………………………………………………………………………

b…………………………………………………………………………………

c…………………………………………………………………………………

d…………………………………………………………………………………

12.	Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwe
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

13. Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej	……………………….

14. Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji

w protokołach z poprzednich kontroli okresowych

15. Dołączona dokumentacja graficzna

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia	.	......	 ...........

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO INSTALACJI ZIMNEJ WODY W BUDYNKU PRZY UL…………………………………….

wykonanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane D.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r.t art 62 ust.1 p-kt. 2, z późniejszymi zmianami,

1.   Data przejęcia instalacji do eksploatacji…………………………………………

2.   Lokalizacja wodomierza głównego……………………………………………………

3. Zastosowane materiały…………………………………………………………………

4   Ilość całkowita pkt. poboru……………………………………………………………

5.	Czy w instalacji z.w. są zamontowanee wodomierze indywidualne………………

6.Hydrofor……………………………………………………………………………………..

(tak/nie)

7.	Rodzaj hydroforni…………………………………………………………………

(zbiornikowe, bezzbiornikowe)

8.	Stan techniczny instalacji i rozmiar zużycia lub uszkodzenia je] elementów

w tym:

a.	Hydroforni,……………………………………………………………………

b.	Poziomów	………………

c.	Pionów………………………………………………………………………….

d.	Zaworów…………………………………………………………………..

e.	Inne ……………………………………………………………………………..

- Stan techniczny urządzeń stanowiących zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku -opis

- Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a……………………………………………………………………………………..

b……………………………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………………………...

d………………………………………………………………………………………

- Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

- Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej……………………….

- Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji w protokołach z poprzednich kontroli okresowych.	.....

- Dołączona dokumentacja graficzna………………………………………………….

PROTOKÓŁ  SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia...........

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU
TECHNICZNEGO INSTALACJI KANALIZACYJNEJ W BUDYNKU PRZY UL

wykonanej na podstawia ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo budowlana D.U.Nr207 poz. 2016 z 2003 r. art. 62 ust. p-kt 2, z późniejszymi zmianami.

1.   Data przejęcia instalacji do eksploatacji……………………………………………..

2.   Zastosowana materiały do:

a   Instalacji kanalizacyjnej sanitarnej. …………………………………………..

b.   Instalacji kanalizacyjnej deszczowej …………………………………………..

3. ilość całkowita pkt. odpływu …………………………………………..…………………

4 Stan techniczny instalacji i rozmiar zużycia lub uszkodzenia jej elementów ………………..

…………………………………………..………………………………………………………

w tym:

a. Poziomów

b.	Pionów………………………………………………………………………….

c.	Zasuw burzowych ……………………………………………………………

d.	Inne ……………………………………………………………………..

5.	Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a……………………………………………………………………………………..

b……………………………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………………………...

d………………………………………………………………………………………

6.	Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwa
działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

7.	Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej ………………………………

8.	Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji
w protokołach z poprzednich kontroli ……………………………………….……

9.	Dołączona dokumentacja graficzna………………………………………………..

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU

TECHNICZNEGO INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL………………

wykonanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane D.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. art 62 ust.1 p-kt. 2t z późniejszymi zmianami.

i   Data przejęcia instalacji do eksploatacji ...............................................	..............

2.   Źródło zasilania w energię cieplną	............................	..........	……

(węzeł cieplny indywidualny, grupowy,

rozdzielnia, kotłownia itp.)

a.	parametry zasilania:

i.   t zasilania……………………...

ii.  t powrotu……………………….

b.	zasilanie z sieci cieplnej niskoparametrowej..	....……………

(tak, nie)

c.	właściciel sieci cieplnej niskoparametrowej......	...........	.................

d.	parametry pracy instalacji co.:

i, t zasilania..........................

ii.   t powrotu………………….

3.	System ogrzewania

(górny rozdział, dolny, itp.)

- Zapotrzebowanie ciepła na cele co. [MW]....	.

- Czy są zamontowane urządzenia do indywidualnego rozliczania lokali za ciepło

,	...rodzaj urządzeń	…………..

(tak/nie)	(podzielniki, ciepłomierze itp.)

6. Rodzaj instalacji…………………………………………………………………………………..

(grawitacyjny, pompowy, itp.)

- Materiały zastosowane	…………………..	..

- Rodzą grzejników szt

(żeliwne, stalowe płytowe, itp.)

a.  rodzaj zaworów grzejnikowych …………………………………………………

- Sposób odpowietrzania instalacji co......

- Sposób zabezpieczenia instalacji co...	.

(rodzaj naczynia zbiorczego, urządzenia zabezpieczenia antykorozyjnego itp.)

11,	zastosowane elementy regulacyjne………………………………………………………

(kryzy, zawory automatycznej regulacji, podpionowe, itp.)

12.	Stan techniczny instalacji i rozmiar zużycia łub uszkodzenia jej elementów

……………………………………………………………………………………………………………….

w tym:

a.	Piony………………………………………………………………………

b.	Poziomy………………………………………………………………………

c.	Grzejniki………………………………………………………………………

d.	Zawory………………………………………………………………………

13. Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a……………………………………………………………………………………..

b……………………………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………………………...

d………………………………………………………………………………………

14. Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

15. Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej…………………………………….

- Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji

w protokołach z poprzednich kontroli okresowych..................................................................

17.	Dołączona dokumentacja graficzna…………………………………………………………………

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia

(imię i nazwisko, nr uprawnień)

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANUTECHNICZNEGO WĘZŁA CIEPLNEGO W BUDYNKU PRZY UL

wykonanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane D.U.Nr 207 poz, 2018 z 2003 r. art. 62 ust.1 p-kt. 2, z późniejszymi zmianami.

1.  Data przejęcia węzła do eksploatacji………………………………………………………..

2.	Parametry zasilania węzła:

a.	t zasilania ………………………………………….

b.	t powrotu ………………………………….

3.	Moc zamówiona:

a   na cele co. [MW] ………………………………………

b,   na cele c.c.w. [MW] ………………………………………

a   na cete technologii [MW] ………………………………………

4.	Roczne zużycie ciepła [GJ] …………………………………………………….wyliczone

na podstawie f-r za okres…………………………………………………………

5.	Wyposażenie węzła:

a.   Automatyka pogodowa …................................................................................

(tak/nie)

b.	Naczynie wzbiorcze.................................................................................................

(otwarte/zamknięte)

c.     Zasobnik c.c.w…................................................................................

(tak/nie)

d.	Licznik ciepła: …................................................................................

(tak/nie)

- Główny….............................................................................................

(tak/nie)

- Na potrzeby co…................................................................................

(tak/nie)

- Na potrzeby c.c.w…................................................................................

(tak/nie)

e. STO …................................................................................

(tak/nie)

f. STW…................................................................................

(tak/nie)

6. Stan techniczny Instalacji i rozmiar zużycia lub uszkodzenia jej elementów

……………………………………………………………………………………w tym:

a  Wymienniki…………………………………

b.	Pompy …………………………………

c.	Elementy automatycznej regulacji. …………………………………

d.	Naczynie wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa………………………

e.	Przewody…………………………………

7.   Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a……………………………………………………………………………………..

b……………………………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………………………...

d………………………………………………………………………………………

- Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych I niszczące działanie innych czynników

…………………………………………………………………………………………

- Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej

10.	Zakres niewykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji

w protokołach z poprzednich kontroli okresowych…………………………………..

11. Dołączona dokumentacja graficzna ………………………………………….

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia

(imię i nazwisko nr uprawnień)

PROTOKÓŁ Z OKRESOWEJ KONTROLI SPRAWDZENIA STANU TECHNICZNEGO KOTŁOWNI W BUDYNKU PRZY UL……………………

wykonanej na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane D.U.Nr 207 poz. 2016 z 2003 r. art 62 ust. p-ki 2, z późniejszymi zmianami.

- Data przejęcia kotłowni do eksploatacji…………………………………………………..

- Zapotrzebowanie ciepła:

a.	na cele co. [MW] …………………………….………………………………….

b.	na cele cc.w. [MW] ………………………………………………………………

c. 	na cele technologii [MW]………………………………….………………….…….

d. roczne zużycie gazu m3…………………………………………....wyliczone na

podstawie f-r za okres......	………

3.	Wyposażenie kotłowni;

a.	Typ kotlów……………………………………..szt……………………..

Rok produkcji kotła..................................................................................................

b.	Moc całkowita kotłowni [MW]	…………

c.	Zasobnik c.c.w. ………………………………………………………………………

(tak/nie)

d.	Licznik ciepła.

i.  Na potrzeby co………………………………………………………………

(tak/nie)

ii.   Na potrzeby c.c.w............. .............

(tak/nie)

e. STO …................................................................................

(tak/nie)

f. STW…................................................................................

(tak/nie)

4.	Stan techniczny instalacji i rozmiar zużycia lub uszkodzenia jej elementów

……………………………………………………………………………………….

w tym:

a.	Kotły..... ……………………………………………………………………….….

b.	Pompy.........	.

c    Elementy automatycznej regulacji…………………………………………..

d.     Naczynie wzbiorcze i zawory bezpieczeństwa……………………………………..

e.      Przewody…………………………………………………………………………

5.    Zakres robót remontowych według kolejności ich wykonywania

a……………………………………………………………………………………..

b……………………………………………………………………………………..

c……………………………………………………………………………………...

d………………………………………………………………………………………

- Metody i środki użytkowania elementów instalacji narażonych na szkodliwe działanie wpływów atmosferycznych i niszczące działanie innych czynników

- Data ostatniego poprzedniego protokółu kontroli okresowej…………………………

- Zakres nie wykonanych robót remontowych zaleconych do realizacji

w protokołach z poprzednich kontroli okresowych	................................

9.	Dołączona dokumentacja graficzna...............	................................

PROTOKÓŁ SPORZĄDZIŁ PODPISY

Warszawa, dnia

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU

L   Ilość wlotów gazu do budynku………………………………………………………

- Rodzaj gazu…………………………………………………………………………

- Usytuowanie kurka głównego	…………

(na zewnątrz, na ścianie budynku)

4.	Kubatura ………………………………………………………..m3

(pom. gazomierza)

5.	Stolarka drzwiowa...	..szt

(otwierana na zewnątrz tak / nie)

6.	Stolarka okienna	.	.....szt

7.	Wentylacja......................................................

(tak/nie, rodzaj)

- Oświetlenie elektryczne przeciwwybuchowe   ……………………………………….

- Oznakowanie pomieszczenia wlotu gazu……………………………………….

- Stan techniczny przyłącza gazowego ……………………………………….

11. Stan techniczny instalacji wewnętrznej :

- piony......	.

- aparaty gazowe

- liczniki gazowe

- oznakowanie instalacji gazowej w pomieszczeniach piwnicznych	…….

(tak/nie)

- materiały zastosowane	..

- sposób odwodnienia instalacji wewnętrznej

12.	Liczniki gazo we......................................	.	...

(indywidualny / wspólny)

13.	W przypadku licznika wspólnego podać liczbę lokali, które są do niego podłączone

……………………………………	szt

14.	Czy istnieje możliwość montażu liczników indywidualnych

(tak / nie)

15.	Ostatni przegląd instalacji

(data i przez kogo)

16.	Ostatnia kontrola drożności przewodów spalinowych przeprowadzona...............................

(data i przez kogo)

17. Ostatnia kontrola drożności przewodów wentylacyjnych przeprowadzona………………………………………………………………………………

(data i przez kogo)

18.	Instalacja gazowa kwalifikuje się.do……………………………………………………………………………………

(pełnej wymiany, częściowej wymiany, naprawy)

- Ilość całkowita pkt. poboru…………………………………………………………szt

- Ilość całkowita pionów:mb………………………………………………………………………

- Zakwalifikowano do wymiany w zakresie:

pkt. poboru ……………………………………………………………………………………………………..……szt

pionów: mb.......	szt	...	………………………

Protokół sporządzi:

PODPISY:

Warszawa-dnia

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU

I. SPOSÓB zasilania budynku

1.   Typ i lokalizacja złącza/y kablowego/wych	.	..

…………………………………………………………………………………….

(stan techniczny)

2. Rodzaj i przekrój kabli zasilających budynek…………………………………………

…………………………………………………………………………………………

II. UKŁAD ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ W BUDYNKU (EW. SCHEMAT JEDNOICRESKOWY ZASILANIA I ROZDZIAŁU ENERCII)

1.   Wyłącznik główny p.pożarowy	……………

(typ. wielkość, lokalizacja, stan techniczny)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

2  Tablice główne   	.	..........	.

(typ. wielkość, lokalizacja, stan techniczny)

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

3. Tablice administracyjne:

a) Główne ………………………………………………………………………………………

(ilość tablic, łokaHzacją wyposażenie, ilość i rodzaj odpływów, stan techniczny)

……………………………………………………………………………………………

b) Obwodowe (klatkowe)	……………………………………………………

(ilość tablic, lokalizacja, wyposażenie, ilość i rodzaj odpływów, stan techniczny)

……………………………………………………………………………………………

4.  Tablice inne (np wył. dźwigu, osobne tablice usług, tablice strychowe, tablice pionów ogrzewania akumulacyjnego, rozdzielnica węzła cieplnego, rozdzielnica hydrofor., itp.)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

5. Tablice podziału piętrowego (podział na klatki schodowe)

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

III. INSTALACJE WEWNĘTRZNYCH LINII ZASILAJĄCYCH (W. L. Z.) I. W. L. Z. mieszkaniowe (podział na klatki schodowe)

a) typ i wielkość przewodów, wlk, zabezpieczenia w tg, sposób prowadzenia w piwnicy i na klatkach, stan techniczny	.	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) ilość lokali zasilanych zdanej w.l.z. z określeniem wielkości lokalu (MI, M2, ………………)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. W. L Z. usługowe	………………………………………...

(ilość i rodzaj W i.Z. typ i wielkość przewodów, wielkość zabezpieczenia)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…

(sposób prowadzenia instalacji, stan techniczny)

3. Instalacje oświetlenia administracyjnego

a)	klatek schodowych i strychu

zasilanie z tablicy sterowania..............................................................................

przybliżona moc zainstalowana Pi ……………………………………….- kW

stan techniczny osprzętu i przewodów

b)	piwnic

zasilane z tablic………………………………………………………….

przybliżona moc zainstalowana Pi	kW

typ oprawy i lokalizacja łącznika w poni. wlotu gazu.................

stan techniczny..	………

stan techniczny osprzętu i przewodów

- zewnętrznego (opis techniczny zawierający stan techniczny)

4. Instalacje administracyjne siłowe

a) WLZ dźwigów osobowych ……………………………………………………………………

(ilość, typ i wielkość przewodów,)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wielkość zabezpieczenia, stan techniczny)

b)   WLZ węzła cieplnego………………………………………………………………….

(ilość, typ i wielkość przewodów,)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wielkość zabezpieczenia, stan techniczny)

c) WLZ hydroforni    ……………………………………………………………………

(ilość, typ i wielkość przewodów,

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wielkość zabezpieczenia, stan techniczny)

d) inne

(wymienić: odbiornik. lokalizację* typ i wielkość przewodu, wielkość zabezpieczenia, z jakiej tablicy zasilany)

IV. INSTALACJE LOKATORSKIE ODBIORCZE Z URZĄDZEWAMI 1.   Obwody i tablice mieszkaniowe

a)  typ tablicy. Ilość obwodów, wielkość zabezpieczeń w tablicy TP, wielkość przewodów zasilających z TP stan techniczny

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) podział na obwody: typ i wielkość przewodów, wielkość zabezpieczeń, sposób prowadzenia, stan techniczny

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) rodzaj ochrony dodatkowej p. porażeniowej (opis techniczny)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) ocena ogólna instalacji i osprzętu (zgodność z wytycznymi w sprawie wyposażenia mieszkań i zachowania stref ochronnych w łazience itp.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

V.   POMIAR ENERG1J ELEKTRYCZNEJ

1. Instalacji siłowej	…………………………………………………..

(typ licznika, lokalizacja)
2. Instalacji jednofazowej

(typ licznika, lokalizacja)

3. lokatorskiej

w przypadku ogrzewania akumulacyjnego wymienić ilość lokali, typ licznika, zegara sterującego oraz pozostałe wyposażenie tablicy mieszkaniowej

w przypadku osobnej wl. dla ogrzewania akumulacyjnego (pion) należy określić typ i przekrój przewodów zasilających, wartość zabezpieczenia linii

określić przybliżoną moc zainstalowaną w obwodach ogrzewania elektrycznego (KW) w każdej w.l.z.

VI. DODATKOWA OCHRONA OD PORAŻEŃ PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

1.      Rodzaj

2. Opis uziomu wyrównawczego;

długość. ……………………………… przekrój …………………………………

rodzaj ………………………………………………………………………………………

data pomiarów rezystancji ……………………………………………………………

czy jest wykonany mostek wodomiaru. ………………………………………

czy uziom jest połączony z uziomem złącza kablowego ……………………………… uziomem węzła cieplnego ………………… dźwigu………………………………….z instalacją

piorunochronną……………………………………………..

czy uziom jest połączony ………………………………………..

czy uziom jest połączony z instalacjami: kanalizacyjną, wodociągową,

stan techniczny połączeń

ogólny stan techniczny ……………………………………………………………………………..

3.    Opis techniczny innych instalacji i urządzeń ochronnych

4    Data ostatniej kontroli skuteczności ochrony przed porażeniem (wg protokołów)

5. WYNIK POMIARÓW ……………………………………………………………………..

negatywny/pozytywny

VII. WYPOSAŻENIE BUDYNKU W INNE INSTALACJI

1.	Instalacja odgromowa :   tak / nie

- Instalacja alarmowa T.O.P.L.   tak/nie

- Instalacja telefoniczna ; tak /nie

- Zbiorcza RTV : tak / nie

- Telewizja kablowa (satelitarna): tak / nie

- Instalacja domofonowa : tak / nie

poniżej należy opisać stan techniczny ww. instalacji z uwzględnieniem rodzaju osprzętu, zastosowanych materiałów i sposobu prowadzenia tych instalacji

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

VIII WNIOSKI KOŃCOWE

Instalacje w przedmiotowym budynku kwalifikują się do:

- pełnej wymiany

- częściowej wymiany c) naprawy

IX.   ILOŚĆ CAŁKOWITA

- Złącza kablowe	………………………… szt.

- Wypusty	………………………… szt.

X.     ZAKWALIFIKOWANO DO WYMIANY

1. Złącza kablowe	………………………… szt.

2. Wypusty	………………………… szt.

Xi      W przypadku braku instalacji piorunochronnej należy podać czy

budynek wymaga zainstalowania tej instalacji

UWAGI:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzi:

PODPISY:

……………………. upr. bud. nr	.

……………………. upr. bud. nr	.

Warzawa,dnia ………………………………………….

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU   TECHNICZNEGO BUDYNKU ZABYTKOWEGO

1. Budynek wpisany do rejestru zabytków	.	..........	.....

(po numerem)

2.	Budynek w spisie zabytków	..

(tak, nic)

- Autor		.....................

- Styl architektoniczny	…………………………………

- Elewacja

a) elementy zabytkowego wystroju architektonicznego formy np: ozdobne obróbki mansard i pokrycie dachowe, gzymsy wieńczące i pośrednie, opaski okienne tympanony, cokoły podest, dekoracje tynkarskie, elementy rzeźbiarskie, zabytkowa stolarka okienna i drzwiowa, balustrady i podpory balkonowe, wystrój prześwitów, bram wjazdowych wraz z posadzkami etc.

b) zastosowane materiały

rodzaj materiałów z jakich są wykonane elementy wystroju architektonicznego ww.

c) stan zachowania elementów wystroju architektonicznego remont, wymiana, ilość jednostek, wartość

6. Wnętrza budynków

a) elementy zabytkowego wystroju architektonicznego,

klatki schodowe i wnętrza ogólno dostępne, mieszkania, piwnice

b) zastosowane materiały

rodzaj materiałów z jakich są wykonane elementy wystroju architektonicznego ww.

c) stan zachowania elementów wystroju architektonicznego remont, wymiana, ilość jednostek, wartość

7.Podwórze

a) elementy zabytkowego wystroju Architektonicznego studnie

podwórzowe, kapliczki, ogrodzenia ozdobne, antaby na elewacji, etc.

b) zastosowane materiały rodzaj materiałów z jakich są wykonane elementy wystroju architektonicznego ww.

c) stan zachowania elementów wystroju architektonicznego remont, wymiana, ilość jednostek, wartość

Protokół sporządził;

PODPISY:

...	.................. upr. bud. nr.

............		 upr. bud. nr .

Warszawa, dnia	…………………………………………………

KARTA KONTROLI BUDOWLI SCHRONU

przy ul.……………………. dz. ew. nr…………

* niepotrzebne skreślić

1.    Wejście do schronu : z klatki schodowej - samodzielne *

- Użytkowanie schronu: piwnice lokatorskie - pustostan - lokal użytkowy - inne

- Drzwi schronowe:

a/duże 80/180       ilość .,	typ.

stan techniczny

b/małe 60/120       ilość	 typ.

stan techniczny

c/ inne hermetyczne   ilość	 wymiary

4,  Komom filtrowentylacyjna ilość…………………………………………

stan techniczny……………………………………………………………………………

a/agregat filtrowentylacyjny;

stan techniczny…………………………………………………………………

nr silnika………………………………….typ……………………………

stan techniczny……………………………………………………………………

b) filtropochłaniacze

(typ)	(rok prod.)	(ilość)

(typ)	(rok prod.)	(ilość)

stan techniczny...............................................................................................................

c)	wyłącznik olejowy (inny)     ilość:.......	…………………………

stan techniczny……………………………………………………………

d)	przewody powietrzne w komorze filtrowentylacyjnej:
kompletne – niekompletne/*

stan techniczny

5. czerpnią powietrza ilość

a) filtr przeciwpyłowy

ilość:……………………….

typ: ……………………..

(nr silnika)
stan techniczny	………..........

- sitka kąpielowe ilość……………………………………………………….………

stan techniczny…………………………………………………………………..………

- filtr kamienny: jest - nie ma /*

6.	Przewody rozprowadzające powietrze poza komorą filtrowentylacyjną:
kompletne - niekompletne /*

stan techniczny………………………………………………………………………………

7.	Automatyczny zawór przeciwwybuchowy	ilość:……………………

typ……………………

stan techniczny	…………………………………………………………

8. Wywiewna klapa schronowa	ilości………………..

typ:…………………….

9. Urządzenia sanitarne

a) zbiorniki na wodę	ilość:…………

typ……………

stan techniczny ………………………………………………………………….

b) pompa ręczna 	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

c) miska klozetowa z armaturą do spłukiwania     	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

d) umywalki	ilość:…………

typ……………

stan techniczny…………………………………………………

e) pisuary	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

f)zawory czerpalne	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

g) zawory odcinające	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

h) zawory burzowe	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

i) zawory odcinające na odpowietrzeniu kanalizacji	ilość:…………

typ……………

stan techniczny………………………………………………………………….

- Tunelowe wyjście awaryjne ilość:

stan techniczny	…………

- Instalacja elektryczna w całej budowli (w tym tunelowe wyjście awaryjne):

a) tablica schronowa	ilość:...............

typ	……..

stan techniczny…………………………………………………………………..

b) oprawy oświetleniowe	ilość:……………

typ:……………..
stan techniczny

e) wyłączniki	ilość:……………..

typ:………………
stan techniczny.....	………………………….....................

d) inne zamontowane urządzenia elektryczne	ilość:……………..

typ:…………….
stan techniczny.....	……………………………………

12. Instalacja co. w całej budowli;

- grzejniki 	ilość:……………..

typ:…………….

- żeberka	ilość:...................

typ:…………….

13.Malatura ścian w całej budowli:

stan techniczny.....................................................................

14 Stolarka w całej budowli:

stan techniczny.................................................

15. Sprzęt schronowy niezamontowany (w całej budowli):
ilość:…………………………………………….

typ/nazwa:   …………………………………….

- Syreny alarmowe:

ilość:…………………………………………….

typ/nazwa:……………………………………

- Odciągi mocujące/ilość…………………………

stan techniczny………………………………………..

- Lawy kominiarskie (dojście do syren),

stan techniczny ……………………………………………..

- wyłazy (drabiny) wyjście na dach ilość………………………………………..

stan techniczny……………………………………………..

PODPISY

Warszawa, dnia		(imię i nazwisko, nr uprawnień)

KARTA   KONTROLI  BUDOWLI
INFRASTRUKTURY     TECHNICZNEJ
(sieci technicznych, konstrukcji oporowych, sieci uzbrojenia terenu)
dz. ew.....	- otoczenie budynku przy ul

1. Ocena stanu technicznego odwodnienia terenu

2. Ocena stanu technicznego sieci (szafy telekomunikacyjne, złącza, studzienki)

3. Ocena murków oporowych, schodów, tarasów.

4. Wnioski i zalecenia w tym określenie kosztów ewentualnych napraw i remontu.

Kontroli dokonał:	upr. bud.

KARTA    KONTROLI    BUDOWLI   NAWIERZCHNI

UTWARDZONYCH

(chodników, dróg, podwórek wraz z infrastrukturą towarzyszącą)

dz. ew …………. obręb …………….. otoczenie budynku przy ul………………

1 Ocena stanu technicznego nawierzchni dróg i chodników w tym:

- zaznaczenie na mapie nawierzchni kontrolowanych,

- zaznaczenie na mapie nawierzchni uszkodzonych z określeniem powierzchni uszkodzenia,

- określenie rodzaju nawierzchni, np. jezdnia- asfalt, betonowa, trylinka; chodnik -z płyt bet 35x35 itp.

- Określenie elementów konstrukcji nawierzchni np. krawężnik o wym. 30x15 lub 30x20, obrzeża trawnikowe o wym. 30x8 lub 20x6 itp.

- Określenie powierzchni  uszkodzenia nawierzchni  w m2,  i  ilości  w mb. towarzyszących elementów konstrukcyjnych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2 Ocena stanu technicznego oznakowania drogi

*   znaki drogowe pionowe,

*  znaki drogowe poziome na jezdni - wyznaczone miejsca parkowania (koperty), progi zwalniające, itp.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3 Ocena miejsc postojowych dla potrzeb pojazdów samochodowych

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.   Ocena stanu technicznego odwodnienia dróg, podwórka

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.  Ocena stanu technicznego zapór (szlabanów), słupków ogrodzeniowych, ogrodzeń, bram,

•   rodzaj zamknięć szlabanów i bram (manualne lub elektroniczne)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Ocena stanu technicznego oświetlenia dróg i chodników

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Kontroli dokonał: 						upr. bud.

KARTA KONTROLI OBIEKTU BUDOWLANEGO MAŁEJ ARCHITEKTURY I ZIELENI

działka ew. nr ……….. z obrębu……………….- otoczenie budynku przy ul………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

I. Elementy zagospodarowania terenu w otoczeniu budynku

1.   DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE

(kapliczki, figury, posągi, wodotryski, inne obiekty architektury ogrodowej urządzenia służące rekreacji i utrzymaniu porządku: wyposażenie placu zabaw, śmietniki, ławki, trzepaki ze stojakiem)

|  | Nazwa elementu | Szt. | Zastosowane materiały | Ocena stanu zachowania elementu |
| --- | --- | --- | --- | --- |

2. ZIELEŃ

- drzewa (szt., stan):…………………………………………………

………………………………………………………………………..

- krzewy (szt., stan):…………………………………………………

………………………………………………………………………..

- żywopłoty (mb, stan):…………………………………………………

………………………………………………………………………..

- trawniki: powierzchnia ogólna………………………………….m2 (w granicach działki) (stan: utrzymane w dobrym stanie, zaniedbane, zdewastowane):

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

II. Wnioski i desenia

1. Drobne formy architektoniczne:

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

2. Zieleń

• drzewa, krzewy,  żywopłoty (określenie zapotrzebowania pielęgnacyjnego, wraz z określeniem szt., mb):

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………..

• trawniki

(- określenie potrzeb pielęgnacyjnych tj. renowacji lub założenia trawników z określeniem powierzchni (m2) i zaznaczeniem na mapie;

- wskazanie miejsc powierzchni trawiastych narażonych na dewastację parkujących samochodów, pieszych, itp.)

Kontroli dokonał ……………………..............

(data, czytelny podpis)

Protokół

ustaleń z przeglądu budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

Przeprowadzono w dniu ………………. przegląd budynku……………………. w zakresie ochrony przeciwpożarowej.

W czasie przeglądu ustalono, co następuje:

1.  Poddasze nieużytkowe (strych)

2. Korytarze, klatki schodowe i wyjścia służące

3.  Możliwość oddymiania klatki schodowej przez otwarcie okna na najwyższej kondygnacji

4.	Oznakowanie głównego wyłącznika prądu

- Oznakowanie głównego zaworu

- Instrukcja postępowania na wypadek pożaru

7.	Pomieszczenia

piwniczne	.

9.	Sieć hydrantów
wewnętrznych.
Średnica

Suche/nawodnione Szafki hydrantowe Wyposażenie szafek

10. Drogi pożarowe

11. Dokumentacja techniczna przeglądów

a)  instalacji elektrycznej

b) przewodów i kanałów dyniowych, spalinowych oraz wentylacyjnych …………………………………………….

c) instalacji gazowej

d) instalacji piorunochronnej

- Nieprawidłowości usunięte w czasie przeglądu …………………………………………………..

- Inne uwagi i spostrzeżenia,

- Wnioski i zalecenia

Na powyższym protokół zakończono i po przeczytaniu podpisano.

Podpisy komisji

ZESTAWIENIE ROBÓT DO WYKONANIA

w budynku przy ul…………………… nr.......

| Lp. | Nazwa elementu budynku | Cena jcdn. | Przybliżony koszt robót | Stopień pilności | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dach |  |  |  |  |
| 2. | Poddasza, strychy |  |  |  |  |
| 3. | Klatki schodowe |  |  |  |  |
| 4. | Piwnice |  |  |  |  |
| 5. | Pralnie i suszarnie |  |  |  |  |
| 6. | Schrony |  |  |  |  |
| 7. | Zsypy |  |  |  |  |
| 8. | Hydrofornie |  |  |  |  |
| 9. | Wloty gazu |  |  |  |  |
| 10. | Węzeł cielny |  |  |  |  |
| 11. | Elementy konstrukcyjne |  |  |  |  |
| 12. | Elewacje |  |  |  |  |
| 13. | Wodomiar |  |  |  |  |
| 14. | W.C ogólne |  |  |  |  |
| 15. | Garaże |  |  |  |  |
| 16. | Inne |  |  |  |  |
| 17. | Instalacja z. w. |  |  |  |  |
| 18. | Instalacja kanalizacyjna |  |  |  |  |
| 19. | Instalacja co. |  |  |  |  |
| 20. | Instalacja c.w. |  |  |  |  |
| 21. | Instalacja gazowa |  |  |  |  |
| 22. | Instalacja elektryczna |  |  |  |  |
| 23. | Instalacje inne |  |  |  |  |
|  | OGÓŁEM | KOSZT R< | OBÓT |  |  |

Uwaga:

Szacunkową wartość poszczególnych robót do wykonania przedstawić z należytą rzetelnością i maksymalną dokładnością. Poszczególne elementy budynku przewidziane do napraw obwarować dokumentacją fotograficzną.