## Sheet1
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia
Część 1 - Rozpuszczalniki organiczne wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | aceton do analiz pozostałości | litr | 50 | aceton, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,3%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
2 | acetonitryl supergradient do HPLC | litr | 5 | acetonitryl, stopień czystości do gradientowej HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
3 | benzen spektralnie czysty | litr | 2 | benzen, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 100-500 ml
4 | dichlorometan do analiz pozostałości | litr | 200 | dichlorometan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,05%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
5 | izooktan do analiz pozostałości | litr | 10 | izooktan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
6 | izopropanol do analiz pozostałości | litr | 5 | izopropanol (2-propanol), stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
7 | n-heksan do analiz pozostałości | litr | 150 | n-heksan, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 95%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,02%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
8 | tetrachloroeten spektralnie czysty | litr | 20 | tetrachloroeten, stopień czystości do spektroskopii, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,9%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,01%; w butelkach szklanych poj. 1 l lub 2,5 l
9 | n-butanol do HPLC | litr | 5 | n-butanol, stopień czystości do HPLC, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%; kwasowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%: zawartość wody max. 0,03%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
10 | octan etylu do analiz pozostałości | litr | 10 | octan etylu, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,7%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,03%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
11 | eter dietylowy do analiz pozostałości | litr | 5 | eter dietylowy, stopień czystości do analiz pozostałości, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%; kwasowość/zasadowość max. 0,0005 meq/g; zawartość substancji nielotnych max. 0,0005%; zawartość wody max. 0,1%; w butelkach szklanych poj. 2,5 l
Część 2 - Kwasy nieorganiczne wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | kwas azotowy 65% (max. 5ppb Hg) | litr | 115 | kwas azotowy stężony - butelka szklana pojemności 2,5 litra, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 65%; rtęć max. 5 ppb, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,5 ppm, chrom max. 0,1 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,05 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,01 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
2 | kwas azotowy 69-70% INSTRA | litr | 30 | kwas azotowy stężony - butelka szklana pojemności 2,5 litra, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED lub równoważny, do analizy śladowej metali, o poniższych parametrach: zawartość min. 69-70 %; glin max. 30 ppb, arsen max. 5 ppb, bar max. 1 ppb, beryl max. 1 ppb, bizmut max. 1 ppb, bor max. 4 ppb, kadm max. 1 ppb, wapń max. 50 ppb, chrom max. 10 ppb, kobalt max. 1 ppb, miedź max. 1 ppb, gal max. 20 ppb, german max. 4 ppb, złoto max. 4 ppb, żelazo max. 10 ppb, ołów max. 0,5 ppb, lit max. 1 ppb, magnez max. 7 ppb, mangan max. 1 ppb, rtęć max. 0,5 ppb, molibden max. 5 ppb, nikiel max. 1 ppb, niob max. 1 ppb, potas max. 5 ppb, krzem max. 20 ppb, srebro max. 1 ppb, sód max. 200 ppb, stront max. 1 ppb, tantal max. 2 ppb, tal max. 5 ppb, cyna max. 5 ppb, wanad max. 1 ppb, cynk max. 5 ppb, cyrkon max. 1 ppb
3 | kwas fluorowodorowy 40% | litr | 40 | kwas fluorowodorowy stężony - butelka z tworzywa pojemności 1 litra, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 40%; glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,03 ppm, bar max. 0,01 ppm, beryl max. 0,02 ppm, kadm max. 0,01 ppm, wapń max. 0,1 ppm, chrom max. 0,01 ppm, kobalt max. 0,02 ppm, miedź max. 0,02 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,02 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,03 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,01 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,02 ppm, sód max. 0,1 ppm, stront max. 0,02 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,02 ppm, wanad max. 0,02 ppm, cynk max. 0,02 ppm, cyrkon max. 0,02 ppm
4 | kwas nadchlorowy 70-72% | litr | 20 | kwas nadchlorowy stężony - butelka szklana pojemności 2,5 litra, stopień czystości ACS , ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 70-72%; Si02 max. 0,5 ppm, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,02 ppm, kadm max. 0,05 ppm, wapń max. 0,5 ppm, kobalt max. 0,05 ppm, miedź max. 0,1 ppm, german max. 0,05 ppm, ołów max. 0,05 ppm, żelazo max. 1 ppm, lit max. 0,02 ppm, magnez max. 0,5 ppm, mangan max. 0,02 ppm, molibden max. 0,05 ppm, nikiel max. 0,1 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,1 ppm, stront max. 0,02 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,05 ppm, cynk max. 0,1 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
5 | kwas ortofosforowy 85% | litr | 2 | kwas ortofosforowy stężony - butelka z tworzywa o pojemności 1 litra, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 85%; siarczany max. 20 ppm, arsen max. 0,5 ppm, wapń max. 20 ppm, kadm max. 0,5 ppm, kobalt max. 0,5 ppm, miedź max. 0,5 ppm, żelazo max. 10 ppm, potas max. 5 ppm, magnez max. 5 ppm, mangan max. 0,5 ppm, sód max. 200 ppm, nikiel max. 1 ppm, ołów max. 0,5 ppm, antymon max. 5 ppm, cynk max. 2 ppm, chlorki max. 2 ppm, fluorki max. 1 ppm, azotany max. 3 ppm
6 | kwas siarkowy 95-97% | litr | 4 | kwas siarkowy stężony - butelka szklana pojemności 1 litra, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 95-97 %; bar max. 0,05 ppm, beryl max. 0,01 ppm, bizmut max. 0,1 ppm, wapń max. 0,2 ppm, kadm max. 0,02 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, chrom max. 0,05 ppm, miedź max. 0,01 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, german max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,05 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,05 ppm, sód max. 0,5 ppm, jony amonowe max. 2 ppm, chlorki max. 0,1 ppm, nikiel max. 0,02 ppm, ołów max. 0,02 ppm, stront max. 0,02 ppm, tytan max. 0,1 ppm, tal max. 0,05 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm, azotany max. 0,2 ppm, srebro max. 0,02 ppm, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,01 ppm, rtęć max. 0,005 ppm
7 | kwas solny 37-38% (max. 5ppb Hg) | litr | 260 | kwas solny stężony - butelka szklana o pojemności 2,5 litra, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 37-38 %; rtęć max. 5 ppb, glin max. 0,05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm, kadm max. 0,02 ppm, wapń max. 0,5 ppm, chrom max. 0,05 ppm, kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,1 ppm, żelazo max. 0,2 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,05 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0,01 ppm, sód max. 0,3 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,05 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,5 ppm, cyrkon max. 0,05 ppm
8 | kwas solny 36,5-38% INSTRA | litr | 15 | kwas solny stężony - butelka szklana o pojemności 2,5 litra, stopień czystości BAKER INSTRA-ANALYZED lub równoważny, do analizy śladowej metali, o poniższych parametrach: zawartość min. 36,5-38 %; glin max. 3 ppb, arsen max. 3 ppb, bar max. 0,2 ppb, beryl max. 0,2 ppb, bizmut max. 1 ppb, bor max. 6 ppb, kadm max. 0,3 ppb, wapń max. 12 ppb, chrom max. 0,4 ppb, kobalt max. 0,3 ppb, gal max. 0,2 ppb, german max. 2 ppb, złoto max. 0,2 ppb, żelazo max. 3 ppb, ołów max. 0,5 ppb, lit max. 0,2 ppb, magnez max. 2 ppb, mangan max. 0,4 ppb, rtęć max. 0,2 ppb, molibden max. 3 ppb, nikiel max. 0,3 ppb, niob max. 0,2 ppb, potas max. 2 ppb, krzem max. 25 ppb, srebro max. 0,3 ppb, sód max. 3 ppb, stront max. 0,2 ppb, tal max. 3 ppb, wanad max. 0,2 ppb, cynk max. 2 ppb, cyrkon max. 0,1 ppb
Część 3 - Odczynniki pomocnicze wysokiej czystości
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | chlorek cezu | kg | 0.2 | chlorek cezu, stopień czystości spektralnie czysty, o poniższych parametrach: zawartość CsCl min. 99,995%; sód, rubid max. 5 ppm, potas, bar max. 2 ppm
2 | środek do tabletkowania do XRF | kg | 4 | wosk Hoechst C mikroproszek firmy Merck lub równoważny, o poniższych parametrach: bizmut, ołów, tal max. 10 ppm; kobalt, chrom, miedź, żelazo, mangan, nikiel, stront, cynk max. 5 ppm
3 | chlorek potasu | g | 3000 | chlorek potasu, opakowanie 500 g, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KCl min. 99%; pH 5% roztworu w 25°C 5,4-8,6; ołów max. 5 ppm, wapń max. 0,002%, żelazo max. 2 ppm, bromki max. 0,01%, siarczany max. 0,001%, azotany max. 0,003%, magnez max. 0,001%, arsen max. 1 ppm, nikiel max. 1 ppm, fosforany max. 5 ppm
4 | chlorek sodu | kg | 18 | chlorek sodu, kryształy, opakowanie 1 kg, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość NaCl min. 99,0%, arsen max. 1 ppm, żelazo max. 2 ppm
5 | nadtlenek wodoru 30-32% | kg | 8 | nadtlenek wodoru - butelka z tworzywa o pojemności 1 litra, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 30-32%, glin max. 0.05 ppm, arsen max. 0,05 ppm, bar max. 0,02 ppm, beryl max. 0,01 ppm. kadm max. 0.02 ppm, wapń max. 0,5 ppm. chrom max. 0,1 ppm. kobalt max. 0,01 ppm, miedź max. 0,01 ppm, german max. 0,05 ppm, żelazo max. 0,1 ppm, ołów max. 0,05 ppm, lit max. 0,01 ppm, magnez max. 0,1 ppm, mangan max. 0,01 ppm, molibden max. 0,02 ppm, nikiel max. 0,05 ppm, potas max. 0,1 ppm, srebro max. 0.01 ppm, sód max. 0,5 ppm, stront max. 0,01 ppm, tal max. 0,05 ppm, tytan max. 0,1 ppm, wanad max. 0,01 ppm, cynk max. 0,05 ppm, cyrkon max. 0,1 ppm
6 | octan amonu | g | 1000 | octan amonu; opakowanie 500 g, stopień czystości cz.d.a., zawartość CH3COONH4 min. 97%, glin max. 0,0005%, wapń max. 0,001%, żelazo max. 0,0005%, chlorki max. 0,0005%, fosforany max. 0,0005%, siarczany max. 0,001%, magnez max. 0,0002%
7 | roztwór buforowy TISAB II do fluorków | litr | 3.8 | roztwór buforowy siły jonowej TISAB II do analizy fluorków techniką elektrody jonoselektywnej (Ionic strength and pH adjustors for For Fluoride Analysis using Ion Selective Electrode) równoważny HANNA Instruments Cat. No. HI 4010-05
8 | kwas octowy lodowaty | litr | 3 | kwas octowy lodowaty, opakowanie szklane o pojemności 1 litra, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,8%
9 | piasek morski ekstra czysty | kg | 4 | piasek morski ekstra czysty, substancje rozpuszczalne w HCl maks. 0,5%; chlorki maks. 0,01%, straty prażenia (900 °C) maks. 0,5%; uziarnienie (0,1 - 0,315 mm) min. 90%
10 | węglan sodu bezwodny | g | 500 | węglan sodu bezwodny - opakowanie 500 g, stopień czystości ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość Na2CO3 min. 99,9%, glin max. 0,001%, wapń max. 0,005%, żelazo max. 0,0005%, ołów max. 0,0005%, chlorki max. 0,002%, fosforany max. 0,001%, siarczany max. 0,005%, potas max. 0,01%, magnez max. 0,0005%
11 | hydroksyloaminy chlorowodorek | g | 1000 | hydroksyloaminy chlorowodorek; opakowanie 500 g, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99%, pH 5% roztworu w 20°C 2,5-3,5
12 | topnik do XRF Li2B4O7 66%, LiBO2 34% | kg | 6 | topnik o zawartości Li2B4O7 ok. 66%, LiBO2 ok. 34%, firmy Merck A12 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany max. 50 ppm; fosforany, wapń, sód max. 20 ppm; krzemionka max. 100 ppm; glin, żelazo, potas max. 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, magnez, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk max. 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) max. 1%; gęstość około 130 g/100 ml
13 | topnik do XRF LiBO2 100% | kg | 2 | topnik o zawartości LiBO2 ok. 100%, firmy Merck A20 lub równoważny, o poniższych parametrach: chlorki, siarczany max. 50 ppm; fosforany, wapń, żelazo, sód max. 20 ppm; krzemionka max. 100 ppm; glin, potas, magnez, max. 10 ppm; srebro, bar, kadm , kobalt, chrom, miedź, gal, mangan, nikiel, ołów, stront, cynk max. 5 ppm; strata przy prażeniu (800 °C) max. 1%; gęstość około 130 g/100 ml
14 | diwodorofosforan potasu | kg | 0.5 | diwodorofosforan potasu, stopień czystości cz.d.a., zawartość KH2PO4 min. 99,5%
15 | siarczan sodu granulowany | kg | 10 | siarczan sodu bezwodny granulowany, o czystości do analiz śladowych ilości związków organicznych, o poniższych parametrach: zawartość Na2SO4 min. 99,0%: straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%
16 | wodorofosforan dipotasu | kg | 1 | wodorofosforan dipotasu, cz.d.a., zawartość K2HPO4 min. 99%
17 | glukonian sodu | g | 100 | glukonian sodu, cz.d.a., zawartość C6H11NaO7 min. 99%
18 | kwas borowy | g | 500 | kwas borowy, stopień czystości cz.d.a.: zawartość H3BO3 min. 99,8 %
19 | tetraboran disodowy | kg | 1 | tetraboran disodowy,dekahydrat, cz.d.a., zawartość min. 99%
Część 4 - Odczynniki i wzorce do analizy elementarnej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | absorber wilgoci "aquatak" do analizatora TOC | g | 150 | absorber wilgoci "aquatak", równoważny Elementar Part No. 5002799
2 | katalizator platynowy do analizatora TOC | ml | 15 | katalizator platynowy 1%, równoważny Elementar Part No. 5001380
3 | kryształki kwarcowe do analizatora TOC | g | 150 | kryształki kwarcowe, równoważne Elementar Part No. 5000900
4 | kulki korundowe do analizy elementarnej | g | 80 | kulki korundowe (Al2O3) do analizy elementarnej, (Alumina (Aluminium Oxide) Spheres 3 to 6 mm) równoważne Elementar Part No. 50 008 467
5 | miedź wiórki do analizy elementarnej | g | 200 | miedź wiórki do analizy elementarnej, (Copper Wires Fine Wires Reduced 4 x 0.5 mm 100 gm) równoważna Elementar Part No. 05 000 699
6 | tlenek miedzi do analizatora TOC | g | 1000 | tlenek miedzi, równoważny Elementar Part No. 5001039
7 | trójtlenek wolframu-granulat do analizy elementarnej | g | 240 | trójtlenek wolframu granulowany do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Granular 60g) równoważny Elementar Part No. 11.02-0008
8 | trójtlenek wolframu-puder do analizy elementarnej | g | 280 | trójtlenek wolframu puder do analizy elementarnej, (Tungsten (VI) Oxide Powder 90g) równoważny Elementar Part No. 11.02-0024
9 | wata aluminiowa do analizatora TOC | g | 40 | wata aluminiowa, równoważna Elementar Part No. 5000086
10 | wata bawełniana do analizy elementarnej | g | 50 | wata bawełniana do analizy elementarnej, (Cotton Wool 50g); równoważna Elementar Part No. 05 001 715
11 | wata szklana do analizy elementarnej | g | 50 | wata szklana do analizy elementarnej, zawartość min. 99%; (Silica (Quartz) Wool Very Fine 10g); równoważna Elementar Part No. 03 679 908
12 | wełna mosiężna do analizatora TOC | g | 150 | wełna mosiężna, równoważna Elementar Part No. 38.00-0124
13 | wełna srebrna do analizy elementarnej | g | 50 | srebro-wełna do analizy elementarnej, zawartość min. 99,9%; średnica włókna ok. 0,05 mm; (Silver Wool 0.05mm Fine Wire 50gm); równoważna Elementar Part No. 22 131 365
14 | wzorzec acetanilidu do analizy elementarnej | g | 5 | wzorzec acetanilidu o zawartości: węgla ok. 71%, wodoru ok. 6,7%, azotu ok. 10%, tlenu ok. 12%; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 0,1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec chloru do analizy elementarnej | g | 100 | wzorzec chloru o stężeniu 1% w ropie; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego do analizy elementarnej | g | 1 | wzorzec fenantrenu wzbogaconego, o zawartości: azotu ok. 0,5%, siarki ok. 0,6%; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec gleby ilastej | opakowanie | 3 | wzorzec gleby ilastej, o zawartości: węgla około 2,7%, azotu około 0,3 % w glebie ilastej; równoważny Elemental Microanalysis B2186; certyfikat akredytowanego laboratorium, opakowanie 30 g.
19 | wzorzec gleby o niskiej zawartości substancji organicznych | opakowanie | 3 | wzorzec gleby o niskiej zawartości substancji organicznych, o zawartości: węgla około 1,9%, azotu około 0,1 % w glebie ilastej; równoważny Elemental Microanalysis B2152; certyfikat akredytowanego laboratorium, opakowanie 30 g.
20 | wzorzec sulfanilamidu do analizy elementarnej | g | 10 | wzorzec sulfanilamidu o zawartości: węgla ok. 42%, wodoru ok. 4,7%, azotu ok. 16%, tlenu ok. 19%, siarki ok. 19%; certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | wzorzec węglanu sodu - wzorzec TOC | g | 10 | wzorzec węglanu sodu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0152 certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | wzorzec wodoroftalanu potasu - wzorzec TIC | g | 10 | wzorzec wodoroftalanu potasu, równoważny Elementar Part No. 35.00-0151 certyfikat akredytowanego laboratorium
23 | żel krzemionkowy do analizatora TOC | g | 45 | żel krzemionkowy, równoważny Elementar Part No.3 8.00-0206
Część 5 Odczynniki pomocnicze czyste
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | aceton | litr | 16 | aceton, butelka szklana o pojemności 1 litra, stopień czystości czysty, zawartość min. 99%
2 | alkohol etylowy | litr | 30 | alkohol etylowy, butelka szklana o pojemności 0,5 litra stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 96%;
3 | keton metyloizobutylowy (MIBK) | litr | 5 | keton metyloizobutylowy (MIBK), stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99%,
4 | fenoloftaleina | ml | 250 | fenoloftaleina, opakowanie o pojemności 250 ml, roztwór 1% w etanolu lub równoważny, o poniższych parametrach: wskaźnik pH 8,2-9,8 do analiz alkacymetrycznych
5 | borowodorek sodu | kg | 2 | borowodorek sodu (NaBH4 ), stopień czystości cz.d.a.
6 | wodorotlenek sodu | kg | 3 | wodorotlenek sodu (NaOH ), stopień czystości cz.d.a.
7 | aktywowany tlenek glinowy do analizatora rtęci | kg | 1 | aktywowany tlenek glinowy - dodatek B nr 282-62665 do analizatora rtęci MA 3000 lub równoważny, stopień czystości cz.d.a.
8 | pięciotlenek fosforu do suszenia, z indykatorem | litr | 2.8 | środek suszący-pięciotlenek fosforu z indykatorem, równoważny Merck 1.00543.2800
9 | siarczan sodu bezwodny | kg | 30 | siarczan sodu bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,0%; zawartość substancji nierozpuszczalnych max. 0,01%; straty na suszeniu w 130 °C max. 0,5%
10 | tlenek glinu obojętny (AR) | kg | 3 | tlenek glinu obojętny (AR), średni rozmiar cząstek 0,05-0,20 mm; pH 5% wodnej zawiesiny ok. 7
Część 6 Odczynniki pomocnicze
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | detergent kwasowy pH 2,5 | litr | 15.2 | detergent kwasowy, CITRANOX® acid detergent Sigma-Aldrich / Z273236 lub równoważny, o poniższych parametrach: pH 2,5 dla 5% roztworu wodnego; koncentrat; nie zawiera fosforanów; biodegradowalny; mieszanina kwasów organicznych (kwas cytrynowy), anionowych i niejonowych surfaktantów, alkanoloamin
2 | tabletki sanityzacyjne | opakowanie | 2 | chlor w tabletkach do sanityzacji (ochrony membran RO) w systemach do oczyszczania wody; Merck / ZWCL01F50 lub równoważne, opakowanie 45 tabletek
3 | olej syntetyczny ISO VG32 | litr | 5 | olej syntetyczny ISO VG32 do sprężarki obsługującej układ pneumatyczny w spektrometrze XRF firmy Philips
4 | Florisil żel | kg | 10 | żel do chromatografii kolumnowej Florisil; lub równoważny o średnim rozmiarze cząstek 0,15-0,25 mm
5 | miedź wiórki | kg | 6 | w opakowaniach po ok. 200 g
6 | wata szklana | kg | 0.5
7 | ziemia okrzemkowa przeznaczona do stosowania w ekstraktorze Thermo Scientific Dionex ASE | kg | 4 | np. ASE® Prep DE, ThermoFisher SCIENTIFIC nr kat. 062819
8 | żel krzemionkowy do chromatografii | kg | 1 | żel krzemionkowy do chromatografii: średni rozmiar cząstek 0,04 mm; pH 10% wodnej zawiesiny ok. 7; zawartość żelaza max. 0,01%; zawartość chlorków max. 0,03%
9 | detergent zasadowy pH 11-12 | litr | 10 | detergent zasadowy, pH 11-12 dla 5% roztworu wodnego
Część 7 Testy
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | odczynniki do oznaczania zasadowości w wodzie przy użyciu fotometru LF205 | opakowanie | 30 | odczynniki do oznaczania zasadowości w wodzie - Palintest / AP188 Alkaphot Tablets lub równoważne, zakres pomiarowy (0 - 500) mg CaCO3 /l, przy długości fali 585 nm, opakowanie 250 sztuk
Część 8 Testy kuwetowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie | opakowanie | 350 | probówkowe testy do oznaczania jonów amonowych w wodzie - HACH Lange / LCK 304 lub równoważny, zakres pomiarowy (0,02 - 2,5) mg/l NH4; metoda błękitu indofenolowego, opakowanie 25 sztuk
Część 9 Odczynniki i wzorce do analizy przepływowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | Brij 35 | ml | 200 | Brij 35 (30% roztwór wodny), szklana butelka opakowanie 100 ml, detergent niejonowy, w formie ciekłej
2 | Triton X-100 | ml | 100 | Triton X-100, opakowanie 100 ml, detergent niejonowy
3 | FFD6 | ml | 500 | FFD6, Tecom Analytical Systems SC 13908 lub równoważny, detergent anionowy, roztwór wodny
4 | 4-aminoantypiryna | g | 20 | 4-aminoantypiryna (C11H13N3O), opakowanie 10 g, stopień czystości GR do analizy, zawartość min. 99%
5 | żelazicyjanek potasu | g | 200 | żelazicyjanek potasu, opakowanie 100 g, stopień czystości do analizy, zawartość K3[Fe(CN)6] min. 99%
6 | chlorek potasu | g | 500 | chlorek potasu, opakowanie 250 g, stopień czystości do analizy, zawartość KCl min. 99,5%, pH 5% wodnej zawiesiny 5,5-8,0; wapń max. 0,001%, azot całkowity max. 0,001%
7 | wodorotlenek potasu granulat | g | 500 | wodorotlenek potasu granulat, opakowanie 500 g, stopień czystości do analizy lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KOH min. 85%, glin max. 0,001%, wapń max. 0,001%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0005%, sód max. 0,5%, nikiel max. 0,0005%, ołów max. 0,0005%, cynk max. 0,0025%, chlorki max. 0,005%, fosforany max. 0,0005%, siarczany max. 0,0005%
8 | kwas cytrynowy jednowodny | g | 2000 | kwas cytrynowy jednowodny, opakowanie 500 g, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość min. 99,5%, miedź max. 5 ppm, żelazo max. 3 ppm, ołów max. 0,5 ppm, woda max. 8,8%, chlorki max. 5 ppm, fosforany max. 10 ppm, siarczany max. 20 ppm, glin max. 0,2 ppm, arsen max. 1 ppm, rtęć max. 1 pmm
9 | wodorotlenek sodu granulat | g | 4000 | wodorotlenek sodu granulat, opakowanie 500 g, stopień czystości do analizy lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość NaOH min. 99%, arsen max. 0,0001%, wapń max. 0,0005%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0005%, potas max. 0,05%, magnez max. 0,0005%, nikiel max. 0,00025%, ołów max. 0,0005%, cynk max. 0,001%, chlorki max. 0,012%, fosforany max. 0,0005%, siarczany max. 0,010%, glin max. 0,0005%
10 | wodoroftalan potasu | g | 2000 | wodoroftalan potasu, opakowanie 250 g, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KC8H5O4 min. 99,5%, ołów max. 0,0005%, chlorki max. 0,002%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0005%, sód max. 0,01%
11 | chloramina-T trójwodna | g | 250 | chloramina-T trójwodna, opakowanie 250 g, stopień czystości GR do analizy, zawartość min. 99%, pH 5% wodnej zawiesiny 8,0-10,0
12 | kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy | g | 1500 | kwas 1,3-dimetylo-barbiturowy, opakowanie 100 g, stopień czystości do analizy, zawartość min. 98%, pH 10% wodnej zawiesiny ok. 2,5
13 | kwas 4-pirydynokarboksylowy | g | 1000 | kwas 4-pirydynokarboksylowy, opakowanie 250 g, stopień czystości do analizy, zawartość min. 98%, pH 0,6% wodnej zawiesiny ok. 3-4
14 | siarczan cynku siedmiowodny | g | 1000 | siarczan cynku siedmiowodny, opakowanie 500 g, stopień czystości ACS, ISO lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość ZnSO4*7H2O min. 99,5%. wapń max. 0,001%, kadm max. 0,0005%, miedź max. 0,0005%, żelazo max. 0,0005%, potas max. 0,001%, magnez max. 0,001%, mangan max. 0,0003%, sód max. 0,001%, jony amonowe max. 0,001%, ołów max. 0,001%, chlorki max. 0,0005%, azotany max. 0,002%, arsen max. 0,00005%, pH 5% wodnej zawiesiny ok. 4,4-5,6
15 | cyjanek potasu | g | 500 | cyjanek potasu, opakowanie 100 g, stopień czystości extra czysty lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KCN min. 97%
16 | tiocyjanian potasu | g | 500 | tiocyjanian potasu, stopień czystości cz.d.a. lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KSCN min. 99%, sód max. 0,005%, jony amonowe max. 0,002%, ołów max. 0,0002%, chlorki max. 0,005%, siarczany max. 0,002%, siarczki max. 0,001%, miedź max. 0,0002%, żelazo max. 0,0001%, pH 5% wodnej zawiesiny ok. 5,3-8,5
17 | kwas borowy | kg | 1 | kwas borowy, opakowanie 1 kg, stopień czystości cz.d.a.: zawartość min. 99,5 %
18 | wzorzec do badania indeksu fenolowego 1000 µg/ml | ml | 1000 | wzorzec do badania indeksu fenolowego, roztwór wodny o stężeniu fenolu 1000 µg/ml, szklana butelka poj. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | wzorzec cyjanków 1000 µg/ml | ml | 2000 | wzorzec cyjanków, roztwór wodny 2% NaOH, stężenie cyjanków 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml, certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 10 Odczynniki i wzorce do analizy miareczkowej
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | kwas solny 0,1 mol/l do analiz wolumetrycznych | litr | 100 | HCl roztwór 0,1 mol/l - butelka tworzywo pojemność 1 litr, stopień czystości TitriPUR lub równoważny, o poniższych parametrach: stężenie c(HCl)=0,1000 mol/l ± 0,1% sprawdzone względem wzorca wyższego rzędu, np. SRM 723d NIST; roztwór przeznaczony do analiz wolumetrycznych
2 | roztwór do przechowywania elektrod pH | ml | 1000 | roztwór kondycjonujący przeznaczony do przechowywania szklanych elektrod pH z elektrolitem wewnętrznym KCl=3 mol/l, pojemność 250 ml
3 | wzorzec węglanu sodu | g | 240 | wzorzec / materiał referencyjny węglanu sodu, butelka szklana opakowanie 80 g, substancja wzorcowa do nastawiania miana, wzorzec wtórny do acydymetrii, w oparciu o Standardowy Materiał Referencyjny z NIST; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | chlorek potasu | g | 1000 | chlorek potasu, opakowanie 250 g, stopień czystości BAKER ANALYZED lub równoważny, o poniższych parametrach: zawartość KCl min. 99,5%; pH 5% wodnej zawiesiny ok.5,5-8,0; wapń max. 0,001%, żelazo max. 0,0003 %, bromki max. 0,05%, siarczany max. 0,005%, magnez max. 0,002%, sód max. 0,02%, fosforany max. 0,0005%
5 | roztwór elektrolitu 3 mol/l KCl | ml | 500 | elektrolit 3 mol/l KCL, elektrolit wewnętrzny do uzupełniania elektrod referencyjnych Ag/AgCl, pojemność 250 ml
6 | roztwór buforowy pH 4,00 | ml | 4000 | roztwór buforowy pH 4,00 (25 °C), koloru czerwonego, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | roztwór buforowy pH 7,00 | ml | 4000 | roztwór buforowy pH 7,00 (25 °C), koloru niebieskiego, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | roztwór buforowy pH 9,00 | ml | 4000 | roztwór buforowy pH 9,00 (25 °C), koloru białego (bezbarwny), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec węglanu wapnia | g | 50 | wzorzec / materiał referencyjny węglanu wapnia, butelka szklana, opakowanie 50 g, wzorzec wtórny do analiz wolumetrycznych, sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec zasadowości, 1000 mg/l CaCO3 | ml | 1000 | wzorzec kalibracyjny / certyfikowany materiał odniesienia zasadowości, stężenie CaCO3 1000 mg/l, opakowanie 500 ml, do analiz wolumetrycznych, certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 11 Kwasy nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne i odczynniki pomocnicze do analiz w mikroobszarze
Lp. | Nazwa towaru | jednostka miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | etylowy alkohol cz.d.a. | opakowanie | 100 | etylowy alkohol, stopień czystości cz.d.a., zawartość ok. 96%, opakowanie o pojemności 0,5 litra
2 | etylowy alkohol bezwodny cz.d.a. | opakowanie | 48 | etylowy alkohol bezwodny, stopień czystości cz.d.a., zawartość min. 99,8%, opakowanie o pojemności 0,5 litra
3 | eter naftowy t.w. 40-60°C cz.d.a. | opakowanie | 48 | eter naftowy, stopień czystości cz.d.a., temperaturza wrzenia 40-60 oC, opakowanie o pojemności 1 litra
4 | aceton cz.d.a. | opakowanie | 48 | aceton, stopień czystości cz.d.a., opakowanie o pojemności 1 litra
5 | kwas azotowy 65% cz.d.a | opakowanie | 6 | kwas azotowy stężony, stopień czystości cz.d.a., zawartość ok. 65 %, opakowanie o pojemności 1 litra
6 | heteropoliwolframian litu | opakowanie | 1 | heteropoliwolframian litu (LSTHeavy Liquid) 2,85 g/ml, opakowanie o pojemności 1 litra
7 | piasek kwarcowy | opakowanie | 1 | piasek kwarcowy frakcja 0,4-0,8 mm, opakowanie 20 kg
8 | detergent zasadowy RBS 35 koncentrat | opakowanie | 1 | detergent zasadowy RBS 35, koncentrat, opakowanie o pojemności 1 litra
9 | Płyn do mycia szkła TRILUX | opakowanie | 2 | Płyn do mycia szkła TRILUX, uniwersalny detergent do mycia szkła laboratoryjnego, opakowanie o pojemności 1 litra
Część 12 Wzorce fizykochemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec pH 2,00 | ml | 10000 | roztwór buforowy pH 2,00 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec pH 4,01 | ml | 10000 | roztwór buforowy pH 4,01 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec pH 6,865 | ml | 10000 | roztwór buforowy pH 6,865 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec pH 7,00 | ml | 10000 | roztwór buforowy pH 7,00 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec pH 10,01 | ml | 10000 | roztwór buforowy pH 10,01 (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,020 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,084 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,084 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,147 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 0,500 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 1,41 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 12,88 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm | ml | 10000 | wzorzec do pomiaru przewodności elektrolitycznej właściwej 20 mS/cm (25 °C), sprawdzony względem wzorca wyższego rzędu, np. NIST, SRM, CertiPUR, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 1 mg/l | ml | 1000 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 1 mg/l, opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 2 mg/l | ml | 1000 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 2 mg/l. opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec fluorków z buforem TISAB II; 10 mg/l | ml | 1000 | wzorzec fluorków, do analiz potencjometrycznych, roztwór wodny z buforem TISAB II, stężenie jonów fluorkowych 10 mg/l, opakowanie ok. 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec barwy 0 jednostek wg skali Hazena | ml | 3000 | wzorzec barwy 0 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 1000 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec barwy 10 jednostek wg skali Hazena | ml | 3000 | wzorzec barwy 10 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec barwy 50 jednostek wg skali Hazena | ml | 3000 | wzorzec barwy 50 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | wzorzec barwy 100 jednostek wg skali Hazena | ml | 3000 | wzorzec barwy 100 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
20 | wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena | ml | 3000 | wzorzec barwy 250 jednostek wg skali Hazena (platynowo-kobaltowy), do analiz spektrofotometrycznych. opakowanie 1000 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | zestaw wzorców do pomiarów mętności | zestaw probówek | 2 | zestaw wzorców formazynowych do pomiarów mętności, np. Ampułki StablCal 0, 20, 100, 800 NTU, do aparatu HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | wzorzec do pomiarów mętności 0,2 NTU | ml | 500 | wzorzec do pomiarów mętności, wartość 0,2 NTU, opakowanie 500 ml, formazynowy lub równoważny, do turbidymetru HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, certyfikat akredytowanego laboratorium
23 | wzorzec do pomiarów mętności 1,0 NTU | ml | 500 | wzorzec do pomiarów mętności, wartość 1,0 NTU, opakowanie 500 ml, formazynowy lub równoważny, do turbidymetru HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, certyfikat akredytowanego laboratorium
24 | wzorzec do pomiarów mętności 5,0 NTU | ml | 500 | wzorzec do pomiarów mętności, wartość 5,0 NTU, opakowanie 500 ml, formazynowy lub równoważny, do turbidymetru HACH 2100P pracującego w systemie RATIO, certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 13 Roztwory wzorcowe związków nieorganicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec jonów amonowych 100 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór chlorku amonu lub równoważny, o stężeniu jonów amonowych 100 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec jonów amonowych 1000 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór chlorku amonu lub równoważny, o stężeniu jonów amonowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec azotanów 1000 mg/l | opakowanie | 12 | wodny roztwór azotanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotanowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec cyjanków 1000 µg/ml | opakowanie | 4 | wzorzec cyjanków, roztwór wodny 2% NaOH, stężenie cyjanków 1000 µg/ml, opakowanie 500 ml, certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec azotynów | opakowanie | 2 | wodny roztwór azotynu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów azotynowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec bromków | opakowanie | 2 | wodny roztwór bromku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów bramkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec chlorków | opakowanie | 3 | wodny roztwór chlorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów chlorkowych 1000 mg/l; opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec fluorków | opakowanie | 2 | wodny roztwór fluorku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów fluorkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec fosforanów | opakowanie | 2 | wodny roztwór diwodorofosforanu potasu lub równoważny, o stężeniu jonów fosforanowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec jodków | opakowanie | 2 | wodny roztwór jodku sodu lub równoważny, o stężeniu jonów jodkowych 1000 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec siarczanów | opakowanie | 3 | wodny roztwór siarczanu sodu lub równoważny, o stężeniu jonów siarczanowych 1000 mg/l; opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec anionów wieloskładnikowy | opakowanie | 6 | wodny roztwór anionów, o stężeniu jonów: bromkowych 10 mg/l, fluorkowych 1 mg/l, azotanowych 10 mg/l, chlorkowych 10 mg/l, fosforanowych 10 mg/l, siarczanowych 10 mg/l; opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 14 Roztwory wzorcowe związków organicznych
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec ogólnego węgla organicznego (OWO) 1000 mg/l | opakowanie | 2 | wodny roztwór ogólnego węgla organicznego (OWO), do analiz spektrofotometrycznych, o stężeniu OWO 1000 mg/l, opakowanie 100 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | wzorzec do badania indeksu fenolowego 1000 µg/ml | opakowanie | 2 | wzorzec do badania indeksu fenolowego, roztwór wodny o stężeniu fenolu 1000 µg/ml, szklana butelka poj. 100 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | wzorzec fenoli | opakowanie | 2 | wzorzec fenoli: fenol, 2-chlorofenol, 2-nitrofenol, 4-nitrofenol, 2,4-dichlorofenol, 2,4-dimetylofenol, 2,4,6-trichlorofenoI, 4-chloro-3-metylofenol, pentachlorofenol, 4-nonylofenol, oktylofenol [4-(1,1',3,3'-tetrametylobutylo)fenol]; o stężeniu 2 mg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka, poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu | opakowanie | 2 | wzorzec pentachlorobenzenu i heksachlorobenzenu o stężeniu 100 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1.3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, izopropylobenzen, n-propylobenzen, chlorobenzen, tertbutylobenzen, 1,3,5 -trimetylobenzen, sec-butylobenzen, styren, 1 -izopropylo-4-metylobenzen, 1,2,4-trimetylobenzen, 1 -chloro-2-metylobenzen, n-butylobenzen, 1 -chloro-4-metylobenzen, bromobenzen, 1,2-dichlorobenzen, 1,3 -dichlorobenzen, 1,4-dichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,2,3-trichlorobenzen, naftalen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | wzorzec lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: chloroetan, bromometan, 1,1-dichloroeten, 2,2-dichloropropan, trans-1,2-dichloroeten, 1,1 -dichloropropen, 1,1,1 -trichloroetan, tetrachlorometan, 1,1 -dichloroetan, dichlorometan, trichloroeten, cis-1,2-dichloroeten, tetrachloroeten, trichlorometan, chloroeten, 1,2-dichloropropan, bromochlorometan, 1,2-dichloroetan, trans-1,3-dichloropropen, bromodichlorometan, dibromometan, 1,3-dichloropropan, cis-1,3-dichloropropen, 1,1,1,2-tetrachloroetan, 1,1,2-trichloroetan, dibromochlorometan, tribromometan, 1,2,3-trichloropropan, 1,3-heksachlorobutadien, 1,1,2,2-tetrachloroetan, 1,2-dibromo-3-chloropropan o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub l,5ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych | opakowanie | 6 | wzorzec lotnych węglowodorów aromatycznych i chlorowcopochodnych węglowodorów alifatycznych: benzen, toluen, etylobenzen, 1,4-dimetylobenzen, 1,3-dimetylobenzen, 1,2-dimetylobenzen, trichloroeten, tetrachloroeten o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów | opakowanie | 1 | wzorzec n-alkanów i izoprenoidów: n-C15, nC16, n-C17, nC18, n-C19, n-C20, n-C21, n-C21, n-C22, n-C23, n-C24, n-C25, n-C26, n-C27, n-C28, n-C29, n-C30, n-C32, n-C34, n-C36, n-C38, n-C40, pristan, fitan o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie lub cykloheksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | wzorzec n-heksadekanu | opakowanie | 2 | wzorzec n-heksadekanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 2 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych | opakowanie | 7 | wzorzec pestycydów chloroorganicznych: alfa-HCH, beta-HCH, gamma-HCH, delta-HCH, heptachlor, epoksyd heptachloru, aldryna, alfa-chlordan, gamma-chlordan, endosulfan I o stężeniu 5 µg/ml w n-heksanie; dieldryna, p,p'-DDE, endryna, endosulfan II, p,p'-DDD, aldehyd endryny, siarczan endosulfanu, p,p'-DDT, keton endryny o stężeniu 10 µg/ml w n-heksanie; metoksychlor o stężeniu 50 µg/ml w n-heksanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; dopuszczalna kompozycja w dwóch mieszankach; certyfikat akredytowanego laboratorium
11 | wzorzec polichlorowanych bifenyli (PCB) | opakowanie | 2 | wzorzec PCB: PCB28, PCB52, PCB101, PCB118, PCB138, PCB153, PCB180 o stężeniu 10 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka lub zakręcana butelka poj. 10 ml (lub 5 ml); certyfikat akredytowanego laboratorium
12 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych | opakowanie | 2 | wzorzec pestycydów fosforoorganicznych: dichlorfos, mewinfos, diazynon, tiometon o stężeniu 100 µg/ml w izooktanie; chlorfenwinfos, fenitrotion, fention, malation, paration etylowy, paration metylowy o stężeniu 200 µg/ml w izooktanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
13 | wzorzec trichlorobenzenów | opakowanie | 2 | wzorzec trichlorobenzenów: 1,2,3-trichlorobenzen, 1,2,4-trichlorobenzen, 1,3,5-trichlorobenzen o stężeniu 200 µg/ml w metanolu; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
14 | wzorzec WWA (1) | opakowanie | 12 | wzorzec WWA: acenaftylen, benzo[b]fluoranten, dibenzo[ah]antracen, benzo[ghi]perylen, fluoren, fluoranten o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; acenaften, antracen, benzo[a]antracen, benzo[k]fluoranten, benzo[a]piren, chryzen, fenantren, indeno[1,2,3-cd]piren, piren o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
15 | wzorzec WWA (2) | opakowanie | 12 | wzorzec WWA: benzo[e]piren i perylen; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
16 | wzorzec izooktanu | opakowanie | 2 | wzorzec izooktanu: zawartość min. 99,8%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
17 | wzorzec deuterowanych WWA | opakowanie | 2 | wzorzec deuterowanych WWA: acenaften-d10, benzo[a]antracen-d12, benzo[a]piren-d12, dibenzo[ah]antracen-d14, dibenzo[ai]piren-d14, fenantren-d10, fluoranten-d10; o stężeniu 200 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
18 | wzorzec n-tetradekanu | opakowanie | 2 | wzorzec n-tetradekanu: zawartość min. 99,00%; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 2ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
19 | wzorzec izodryny | opakowanie | 2 | wzorzec izodryny w metanolu o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
20 | wzorzec pestycydów triazynowych | opakowanie | 2 | wzorzec pestycydów triazynowych: atrazyna, symazyna, terbutryna, propazyna, prometryna ; w izooktanie lubw acetonie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
21 | wzorzec węglowodorów aromatycznych | opakowanie | 2 | wzorzec węglowodorów aromatycznych: 1,1-bifenyl, dibenzofuran, dibenzotiofen, 1 -metylofenentren, 2-metylofenentren, 3 -metylofenentren, 9-metylofenentren w dichlorometanie o stężeniu 100 µg/ml; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
22 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych | opakowanie | 5 | wzorzec deuterowanych wzorców wewnętrznych: 1,4-dichlorobenzen-d4, naftalen-d8, acenaften-d10, fenantren-d10, chryzen-d12, perylen-d12; o stężeniu 100 µg/ml w dichlorometanie; opakowanie - szklana fiolka poj. 1 lub 1,5 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 15 Wzorce związków organicznych I
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec karbamazepiny | mg | 100 | wzorzec karbamazepiny - numer CAS 298-46-4, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
2 | wzorzec sulfametoksazolu | mg | 100 | wzorzec sulfametoksazolu - numer CAS 723-46-6, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
3 | wzorzec klopidolu | mg | 100 | wzorzec klopidolu - numer CAS 2971-90-6, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
4 | wzorzec krotamitonu | mg | 100 | wzorzec krotamitonu - numer CAS 483-63-6, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
5 | wzorzec kwasu diatrozowego | mg | 100 | wzorzec kwasu diatrozowego - numer CAS 117-96-4, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
6 | wzorzec sulfadiazyny | mg | 100 | wzorzec sulfadiazyny - numer CAS 68-35-9, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
7 | wzorzec primidonu | mg | 100 | wzorzec primidonu - numer CAS 125-33-7, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
8 | wzorzec sotalolu | mg | 100 | wzorzec sotalolu - numer CAS 3930-20-9, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
9 | wzorzec ibuprofenu | mg | 100 | wzorzec ibuprofenu - numer CAS 15687-27-1, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
10 | wzorzec erytromycyny | mg | 100 | wzorzec erytromycyny - numer CAS 114-07-8, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
11 | wzorzec klarytromycyny | mg | 100 | wzorzec klarytromycyny - numer CAS 81103-11-9, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
12 | wzorzec kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorooktanosulfonowego (PFOS) - numer CAS 1763-23-1, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
13 | wzorzec kwasu perfluorooktanowego (PFOA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorooktanowego (PFOA) - numer CAS 335-67-1, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
14 | wzorzec kwasu perfluoroheksanowego (PFHxA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluoroheksanowego (PFHxA) - numer CAS 307-24-4, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
15 | wzorzec kwasu perfluoroheptanowego (PFHpA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluoroheptanowego (PFHpA) - numer CAS 375-85-9, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
16 | wzorzec kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluoroheksanosulfonowego (PFHxS) - numer CAS 432-50-8, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
17 | wzorzec kwasu perfluorobutanosulfonowego (PFBS) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorobutanosulfonowego (PFBS) - numer CAS 375-73-5, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
18 | wzorzec kwasu perfluorodekanowego (PFDA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorodekanowego (PFDA) - numer CAS 335-76-2, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
19 | wzorzec kwasu perfluorononanowego (PFNA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorononanowego (PFNA) - numer CAS 375-95-1, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
20 | wzorzec kwasu perfluoropentanowego (PFPeA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluoropentanowego (PFPeA) - numer CAS 2706-90-3, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
21 | wzorzec kwasu perfluorobutanowego (PFBA) | mg | 100 | wzorzec kwasu perfluorobutanowego (PFBA) - numer CAS 375-22-4, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
22 | wzorzec kwasu (L) perfluorododekanowego (PFDoA) | mg | 100 | wzorzec kwasu (L) perfluorododekanowego (PFDoA) - numer CAS 307-55-1, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
23 | wzorzec kwasu (L) perfluoroundekanowego (PFUnA) | mg | 100 | wzorzec kwasu (L) perfluoroundekanowego (PFUnA) - numer CAS 2058-94-8, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
24 | wzorzec monoestru kwasu (S) 4:2 fluorotelomerfosforowego (4:2 monoPAP) | mg | 100 | wzorzec monoestru kwasu (S) 4:2 fluorotelomerfosforowego (4:2 monoPAP) - numer CAS 150065-76-2, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
25 | wzorzec kwasu (L) perfluorodecylofosforowego (PFDPA) | mg | 100 | wzorzec kwasu (L) perfluorodecylofosforowego (PFDPA) - numer CAS 52299-26-0, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
26 | wzorzec kwasu (L) perfluorooktylofosforowego (PFOPA) | mg | 100 | wzorzec kwasu (L) perfluorooktylofosforowego (PFOPA) - numer CAS 40143-78-0, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
27 | wzorzec monoestru kwasu (S) 6:2 fluorotelomerfosforowego (6:2 monoPAP) | mg | 100 | wzorzec monoestru kwasu (S) 6:2 fluorotelomerfosforowego (6:2 monoPAP) - numer CAS 57678-01-0, o czystości min. 95%; 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
Część 16 Wzorce związków organicznych II
l.p. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | wzorzec 1,4-dichlorobenzenu | mg | 100 | wzorzec 1,4-dichlorobenzenu - numer CAS: 106-46-7, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
2 | wzorzec 17beta-estradiolu | mg | 100 | wzorzec 17beta-estradiolu - numer CAS: 50-28-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
3 | wzorzec 1-metylonaftalenu | mg | 100 | wzorzec 1-metylonaftalenu - numer CAS: 90-12-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
4 | wzorzec 2,6-dimetylonaftalenu | mg | 100 | wzorzec 2,6-dimetylonaftalenu - numer CAS: 581-42-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
5 | wzorzec 2-metylonaftalenu | mg | 100 | wzorzec 2-metylonaftalenu - numer CAS: 91-57-6, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
6 | wzorzec 3beta-koprostanolu | mg | 100 | wzorzec 3beta-koprostanolu - numer CAS: 360-68-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
7 | wzorzec 3-metylo-1H-indolu (skatol) | mg | 100 | wzorzec 3-metylo-1H-indolu (skatol) - numer CAS: 83-34-1, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
8 | wzorzec 3-tert-butylo-4-hydroksyanizolu (BHA) | mg | 100 | wzorzec 3-tert-butylo-4-hydroksyanizol (BHA) - numer CAS: 25013-16-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
9 | wzorzec 4-kumylofenolu | mg | 100 | wzorzec 4-kumylofenolu - numer CAS: 599-64-4, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
10 | wzorzec 4-n-oktylofenolu | mg | 100 | wzorzec 4-n-oktylofenolu - numer CAS: 1806-26-4, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
11 | wzorzec 4-tert-oktylofenolu | mg | 100 | wzorzec 4-tert-oktylofenolu - numer CAS: 140-66-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
12 | wzorzec 5-metylo-1H-benzotriazolu | mg | 100 | wzorzec 5-metylo-1H-benzotriazolu - numer CAS: 136-85-6, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
13 | wzorzec acetofenonu | mg | 100 | wzorzec acetofenonu - numer CAS: 98-86-2,o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
14 | wzorzec antracenu | mg | 100 | wzorzec antracenu - numer CAS: 120-12-7, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
15 | wzorzec acetylo-heksametylo-tetrahydro-naftalenu(AHTN) | mg | 100 | wzorzec acetylo-heksametylo-tetrahydro-naftalenu(AHTN) - numer CAS: 21145-77-7, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
16 | wzorzec antrachinonu | mg | 100 | wzorzec antrachinonu - numer CAS: 84-65-1, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
17 | wzorzec benzo[a]pirenu | mg | 100 | wzorzec benzo[a]pirenu - numer CAS: 50-32-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
18 | wzorzec benzofenonu | mg | 100 | wzorzec benzofenonu - numer CAS: 119-61-9,o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
19 | wzorzec beta-sitosterolu | mg | 100 | wzorzec beta-sitosterolu - numer CAS: 83-46-5,o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
20 | wzorzec beta-stigmastanolu | mg | 100 | wzorzec beta-stigmastanolu - numer CAS: 19466-47-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
21 | wzorzec bisfenolu A | mg | 100 | wzorzec bisfenolu A - numer CAS: 80-05-07, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
22 | wzorzec bromacylu | mg | 100 | wzorzec bromacylu - numer CAS: 314-40-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
23 | wzorzec bromoformu | mg | 100 | wzorzec bromoformu - numer CAS: 75-25-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
24 | wzorzec kofeiny | mg | 100 | wzorzec kofeiny - numer CAS: 58-08-02, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
25 | wzorzec kamfory | mg | 100 | wzorzec kamfory - numer CAS: 76-22-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
26 | wzorzec karbarylu | mg | 100 | wzorzec karbarylu - numer CAS: 63-25-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
27 | wzorzec karbazolu | mg | 100 | wzorzec karbazolu - numer CAS: 86-74-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
28 | wzorzec chloropiryfosu | mg | 100 | wzorzec chloropiryfosu - numer CAS: 2921-88-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
29 | wzorzec cholesterolu | mg | 100 | wzorzec cholesterolu - numer CAS: 57-88-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
30 | wzorzec kotyninay | mg | 100 | wzorzec kotyniny - numer CAS: 486-56-6, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
31 | wzorzec diazynonu | mg | 100 | wzorzec diazynonu - numer CAS: 333-41-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
32 | wzorzec dichlorfosu | mg | 100 | wzorzec dichlorfosu - numer CAS: 62-73-7, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
33 | wzorzec d-limonenu | mg | 100 | wzorzec d-limonenu - numer CAS: 5989-27-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
34 | wzorzec equileniny | mg | 100 | wzorzec equileniny - numer CAS: 517-09-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
35 | wzorzec estronu | mg | 100 | wzorzec estronu - numer CAS: 53-16-7, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
36 | wzorzec etynyloestradiolu | mg | 100 | wzorzec etynyloestradiolu - numer CAS: 57-63-6, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
37 | wzorzec fluorantenu | mg | 100 | wzorzec fluorantenu - numer CAS: 206-44-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
38 | wzorzec heksahydroheksametylo-cyklopentabenzopiranu (HHCB) | mg | 100 | wzorzec heksahydroheksametylo-cyklopentabenzopiranu (HHCB) - numer CAS: 1222-05-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
39 | wzorzec indolu | mg | 100 | wzorzec indolu - numer CAS: 120-72-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
40 | wzorzec izoborneolu | mg | 100 | wzorzec izoborneolu - numer CAS: 124-76-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
41 | wzorzec izoforonu | mg | 100 | wzorzec izoforonu - numer CAS: 78-59-1, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
42 | wzorzec izopropylobenzenu (kumen) | mg | 100 | wzorzec izopropylobenzenu (kumen) - numer CAS: 98-82-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
43 | wzorzec izochinoliny | mg | 100 | wzorzec izochinoliny - numer CAS: 119-65-3, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
44 | wzorzec mentolu | mg | 100 | wzorzec mentolu - numer CAS: 89-78-1, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
45 | wzorzec metalaksylu | mg | 100 | wzorzec metalaksylu - numer CAS: 57837-19-1, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
46 | wzorzec salicylanu metylu | mg | 100 | wzorzec salicylanu metylu - numer CAS: 119-36-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
47 | wzorzec metolachloru | mg | 100 | wzorzec metolachloru - numer CAS: 51218-45-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
48 | wzorzec N,N-dietylo-meta-toluamidu (Deet) | mg | 100 | wzorzec N,N-dietylo-meta-toluamidu (Deet) - numer CAS: 134-62-3, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
49 | wzorzec naftalenu | mg | 100 | wzorzec naftalen - numer CAS: 91-20-3, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
50 | wzorzec para-krezolu | mg | 100 | wzorzec para-krezolu - numer CAS: 106-44-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
51 | wzorzec para-nonylofenolu (total) | mg | 100 | wzorzec para-nonylofenolu (total) - numer CAS: 84852-15-3, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
52 | wzorzec pentachlorofenolu | mg | 100 | wzorzec pentachlorofenolu - numer CAS: 87-86-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
53 | wzorzec fenantrenu | mg | 100 | wzorzec fenantrenu - numer CAS: 85-01-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
54 | wzorzec fenolu | mg | 100 | wzorzec fenolu - numer CAS: 108-95-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
55 | wzorzec prometonu | mg | 100 | wzorzec prometonu - numer CAS: 1610-18-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
56 | wzorzec pirenu | mg | 100 | wzorzec pirenu - numer CAS: 129-00-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
57 | wzorzec tetrachloroetylenu | mg | 100 | wzorzec tetrachloroetylenu - numer CAS: 127-18-4, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
58 | wzorzec fosforanu tri(2-chloroetylowego) | mg | 100 | wzorzec fosforanu tri(2-chloroetylowego) - numer CAS: 115-96-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
59 | wzorzec fosforanu tri(dichloroizopropylowego) | mg | 100 | wzorzec fosforanu tri(dichloroizopropylowego) - numer CAS: 13674-87-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
60 | wzorzec fosforanu tributylowego | mg | 100 | wzorzec fosforanu tributylowego - numer CAS: 126-73-8, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
61 | wzorzec triklozanu | mg | 100 | wzorzec triklozanu - numer CAS: 3380-34-5, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
62 | wzorzec cytrynianu trietylowego | mg | 100 | wzorzec cytrynianu trietylowego - numer CAS: 77-93-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
63 | wzorzec fosforanu trifenylowego | mg | 100 | wzorzec fosforanu trifenylowego - numer CAS: 115-86-6, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
64 | wzorzec fosforanu tri(2-butoksy-etylowego) | mg | 100 | wzorzec fosforanu tri(2-butoksy-etylowego) - numer CAS: 78-51-3, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
65 | wzorzec kofeiny 13C3 | mg | 100 | wzorzec kofeiny 13C3 - numer CAS: 78072-66-9, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
66 | wzorzec dekafluorobifenylu | mg | 100 | wzorzec dekafluorobifenylu - numer CAS: 434-90-2, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
67 | wzorzec fluorantenu d10 | mg | 100 | wzorzec fluorantenu d10 - numer CAS: 93951-69-0, o czystości min. 95%; opakowanie 100 mg, certyfikat akredytowanego producenta lub laboratorium
Część 17 Roztwory wzorcowe jednopierwiastkowe
Lp- | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór wzorcowy antymonu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy antymonu (Sb) w HNO3 + tr. tartaric acid, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
2 | roztwór wzorcowy arsenu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy arsenu (As) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
3 | roztwór wzorcowy baru | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy baru (Ba) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
4 | roztwór wzorcowy bizmutu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy bizmutu (Bi) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
5 | roztwór wzorcowy boru 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
6 | roztwór wzorcowy boru 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy boru (B) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
7 | roztwór wzorcowy cezu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cezu (Cs) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
8 | roztwór wzorcowy chromu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy chromu (Cr) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
9 | roztwór wzorcowy cynku | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cynku (Zn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
10 | roztwór wzorcowy cyny 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyny (Sn) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
11 | roztwór wzorcowy cyny 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyny (Sn) w H2O + tr. HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
12 | roztwór wzorcowy cyrkonu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyrkonu (Zr) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
13 | roztwór wzorcowy cyrkonu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy cyrkonu (Zr) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
14 | roztwór wzorcowy fosforu | opakowanie | 4 | roztwór wzorcowy fosforu (P) w H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
15 | roztwór wzorcowy galu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy galu (Ga) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
16 | roztwór wzorcowy germanu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy germanu (Ge) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
17 | roztwór wzorcowy glinu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy glinu (Al) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
18 | roztwór wzorcowy indu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy indu (In) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
19 | roztwór wzorcowy iterbu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy iterbu (Yb) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
20 | roztwór wzorcowy itru 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy itru (Y) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
21 | roztwór wzorcowy kadmu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy kadmu (Cd) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
22 | roztwór wzorcowy kobaltu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy kobaltu (Co) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
23 | roztwór wzorcowy krzemu | opakowanie | 4 | roztwór wzorcowy krzemu (Si) w H20 + tr HNO3+ tr HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
24 | roztwór wzorcowy litu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy litu (Li) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
25 | roztwór wzorcowy magnezu 10000 µg/ml | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy magnezu (Mg) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
26 | roztwór wzorcowy manganu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy manganu (Mn) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
27 | roztwór wzorcowy miedzi 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy miedzi (Cu) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
28 | roztwór wzorcowy molibdenu 100 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
29 | roztwór wzorcowy molibdenu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy molibdenu (Mo) w rozc. NH4OH; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
30 | roztwór wzorcowy niklu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy niklu (Ni) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
31 | roztwór wzorcowy niobu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy niobu (Nb) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml: certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
32 | roztwór wzorcowy ołowiu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy ołowiu (Pb) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
33 | roztwór wzorcowy palladu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy palladu (Pd) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
34 | roztwór wzorcowy platyny | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy platyny (Pt) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
35 | roztwór wzorcowy potasu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy potasu (K) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
36 | roztwór wzorcowy renu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy renu (Re) w HCl: o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
37 | roztwór wzorcowy rodu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rodu (Rh) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
38 | roztwór wzorcowy rtęci | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rtęci (Hg) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
39 | roztwór wzorcowy rubidu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy rubidu (Rb) w HNO3, o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
40 | roztwór wzorcowy rutenu | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy rutenu (Ru) w HCl; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
41 | roztwór wzorcowy siarki 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
42 | roztwór wzorcowy siarki 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy siarki (S) w H2O; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
43 | roztwór wzorcowy skandu 10000 µg/ml | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy skandu (Sc) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
44 | roztwór wzorcowy sodu | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy sodu (Na) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
45 | roztwór wzorcowy srebra | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy srebra (Ag) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
46 | roztwór wzorcowy strontu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy strontu (Sr) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
47 | roztwór wzorcowy talu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy talu (TI) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
48 | roztwór wzorcowy tantalu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tantalu (Ta) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
49 | roztwór wzorcowy telluru | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy telluru (Te) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
50 | roztwór wzorcowy terbu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy terbu (Tb) w HNO3; o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
51 | roztwór wzorcowy tytanu 10000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
52 | roztwór wzorcowy tytanu 1000 µg/ml | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy tytanu (Ti) w HNO3 + tr. HF; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
53 | roztwór wzorcowy wanadu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wanadu (V) w HNO3; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
54 | roztwór wzorcowy wapnia | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy wapnia (Ca) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
55 | roztwór wzorcowy wolframu | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wolframu (W) w HNO3; o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
56 | roztwór wzorcowy złota | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy złota (Au) w HCl; o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium; ważność roztworu min. 18 miesięcy
57 | roztwór wzorcowy żelaza | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy żelaza (Fe) w HNO3; o stężeniu 10000 µg/ml, opakowanie 100 ml lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium: ważność roztworu min. 18 miesięcy
Część 18 Roztwory wzorcowe wielopierwiastkowe
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3 + tr. HF, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, B, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Eu, Ho, La, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, Pb, Sb, Sc, Se, Sr, Th, Tl, U, V, Yb, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 12 miesięcy
2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3, zawierający: Al, As, Ag, Ba, Be, Bi, Cs, Ca, Co, Cd, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Rb, Se, Sr, TI, U, V, Zn o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 12 miesięcy
3 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w HNO3, zawierający: Be, Bi, Ce, Co, In, Mg, Ni, Pb, U o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 12 miesięcy
4 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS zawierający: Ce, Dy, Er, Eu, Gd, Ho, La, Lu, Nd, Pr, Sc, Sm, Tb, Th, Tm, Y, Yb o stężeniu 10 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 12 miesięcy
5 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP | opakowanie | 1 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP w HNO3 + tr. HF, IV Certi Pur lub równoważny, zawierający: Ag, Al, B, Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, Ni, Pb, Sr, Tl, Zn o stężeniu 1000 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 18 miesięcy
6 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP | opakowanie | 2 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP w HNO3 + tr. HF; ICP QCS-1 lub równoważny, zawierający: As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, P, Pb, Sb, Se, Sn, Sr, Ti, Tl, V, Zn o stężeniu 100 µg/ml, opakowanie 100 lub 125 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 18 miesięcy
7 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS Calibration Solution iCAPQ | opakowanie | 3 | roztwór wzorcowy wielopierwiastkowy do ICP-MS w 2% HNO3, Calibration Solution iCAPQ lub równoważny, zawierający: Be o stężeniu 35 µg/l, Zn o stężeniu 20 µg/l, Cu, Ni o stężeniu 15 µg/l, Al, Ga, Mg o stężeniu 10 µg/l, Co, Li, Sc o stężeniu 8 µg/l, Ag, Mn o stężeniu 6 µg/l, Sr o stężeniu 5 µg/l, Ba, Tl o stężeniu 4 µg/l, Bi, Ce, Cs, Ho, In, Rh, Ta, Tb, U, Y o stężeniu 3 µg/l, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium, ważność roztworu min. 10 miesięcy
Część 19 Certyfikowane materiały odniesienia - wody
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1 | certyfikowany materiał odniesienia - woda naturalna | opakowanie | 1 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy HAMIL-20.2 (a natural water from Hamilton Harbour) lub równoważny, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
2 | certyfikowany materiał odniesienia - woda naturalna | opakowanie | 2 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy NIST 1640a (Trace Element in Natural Water) lub równoważny, opakowanie 250 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
3 | certyfikowany materiał odniesienia - woda jeziorna | opakowanie | 1 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TM-25.5 lub równoważny, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
4 | certyfikowany materiał odniesienia - woda jeziorna | opakowanie | 1 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TMDA-52.4 lub równoważny, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
5 | certyfikowany materiał odniesienia - woda jeziorna | opakowanie | 1 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TM-9.2 lub równoważny, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
6 | certyfikowany materiał odniesienia - woda jeziorna | opakowanie | 1 | certyfikowany materiał odniesienia wielopierwiastkowy TMDA-54.5 lub równoważny, opakowanie 500 ml; certyfikat akredytowanego laboratorium
7 | certyfikowany material odniesienia - woda rzeczna | opakowanie | 4 | certyfikowany materiał odniesienia - woda rzeczna, ION-96.4 lub równoważna, opakowanie 500 ml, o poniższych parametrach: zasadowość ogólna 245 ± 12 mg/l; barwa 14,0 ± 3,7 mg/l; przewodność elektrolityczna właściwa 829 ± 30 uS/cm; pH 8,40 ± 0,17; azot całkowity 3,21 ± 0,32 mg/l; certyfikat akredytowanego laboratorium
8 | certyfikowany material odniesienia - woda do picia | opakowanie | 4 | certyfikowany materiał odniesienia - woda do picia, LETH-13 lub równoważna, opakowanie 500 ml, o poniższych parametrach: zasadowość ogólna 127 ± 6 mg/l; azot amonowy 0,310 ± 0,051 mg/l; przewodność elektrolityczna właściwa 388 ± 14 uS/cm; certyfikat akredytowanego laboratorium
9 | certyfikowany material odniesienia - woda deszczowa | opakowanie | 4 | certyfikowany materiał odniesienia - woda deszczowa, RAIN-12 lub równoważna, opakowanie 500 ml, o poniższych parametrach: azot amonowy 0,098 ± 0,012 mg/l; przewodność elektrolityczna właściwa 17,1 ± 2,3 uS/cm; pH 4,72 ± 0,14; certyfikat akredytowanego laboratorium
10 | certyfikowany material odniesienia - woda jeziorna | opakowanie | 4 | certyfikowany materiał odniesienia - woda jeziorna, SUPER-05 lub równoważna, opakowanie 500 ml, o poniższych parametrach: zasadowość ogólna 42,8 ± 2,7 mg/l; przewodność elektrolityczna właściwa 98,0 ± 4,4 uS/cm; pH 7,83 ± 0,30; certyfikat akredytowanego laboratorium
Część 20 Odczynniki i inne związki chemiczne
Lp. | Przedmiot zamówienia | Jedn. miary | Szacunkowa ilość | Opis parametrów
1. | kwas siarkowy 95% | litr | 1 | kwas siarkowy stężony, butelka szklana pojemności 1 litra, stopień czystości cz.d.a., o zawartości min. 95 %
2. | kwas solny 35-38% | litr | 1 | kwas solny stężony, butelka szklana o pojemności 1 litra, stopień czystości cz.d.a., o zawartości min. 35-38 %
3. | kwas ortofosforowy 85% | litr | 1 | kwas ortofosforowy stężony, butelka z tworzywa o pojemności 1 litra, stopień cz.d.a., o zawartości min. 85%
4. | aceton | litr | 1 | aceton, stopień czystości cz.d.a., w butelce szklanej poj. 1 l
5. | pentanol-1 | ml | 500 | pentanol-1, stopień czystości cz.d.a., w butelce szklanej poj. 500 ml
6. | gliceryna | litr | 1 | gliceryna, stopień czystości cz., w butelce poj. 1 l
7. | formalina | ml | 500 | formalina, stopień czystości cz., w butelce szklanej poj. 500 ml
8. | szkło wodne sodowe | litr | 1 | szkło wodne sodowe, w butelce poj. 1 l
9. | gotowy roztwór do badania wskaźnika piaskowego, stężony | litr | 1 | gotowy roztwór do badania wskaźnika piaskowego stężony, w butelce poj. 1 l
10. | amoniak 25% | litr | 1 | amoniak, roztwór o zawartości min. 25%, w butelce o poj. 1 l
11. | nadtlenek wodoru 30% | litr | 1 | nadtlenek wodoru, roztwór o zawartości min. 30%, w butelce o poj. 1 l
12. | olej parafinowy parafina ciekła | opakowanie | 1 | olej parafinowy-parafina ciekła , stopień czystości cz., w opakowaniu 100 g
13. | dwuchromian potasu | opakowanie | 1 | dwuchromian potasu, stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 250 g
14. | siarczan srebra | opakowanie | 1 | siarczan srebra, stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 100 g
15. | siarczan rtęci | opakowanie | 1 | siarczan rtęci, stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 250 g
16. | siarczan amonowo-żelazowy sześciowodny | opakowanie | 1 | siarczan amonowo-żelazowy sześciowodny (sól Mohra), stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 1 kg
17. | chlorek wapnia bezwodny | opakowanie | 1 | chlorek wapnia bezwodny, w opakowaniu 1 kg
18. | pirofosforan sodu | opakowanie | 1 | pirofosforan sodu, w opakowaniu 25 kg
19. | chlorek sodu | opakowanie | 1 | chlorek sodu, stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 250 g
20. | węglan sodu | opakowanie | 1 | węglan sodu, stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 250 g
21. | difenyloamina | opakowanie | 1 | difenyloamina, stopień czystości cz.d.a.; w opakowaniu 100 g
22. | rtęć ciekła | opakowanie | 1 | rtęć ciekła stopień czystości cz.d.a., w opakowaniu 5 kg
23. | błękit metylenowy | opakowanie | 1 | błękit metylenowy, stopień czystości cz.d.a.; w opakowaniu 250 g
24. | żel krzemionkowy (silica gel) bezkobaltowy | opakowanie | 1 | żel krzemionkowy (silica gel) bezkobaltowy, w opakowaniu 1 kg