Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do: PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

…………………………………………………………………………………………….……………………………………………

działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………….………………………………

w odpowiedzi na ogłoszenie nr NZP-244-33/2020 (do wniosku nr CRZP-240-4012020) dotyczące: Dostawy materiałów do konserwacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do obiektów PIG-PIB, składamy niniejszą ofertę.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz dostarczeniem go do siedziby Zamawiającego, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym):

cena netto …………………… zł, …………………… VAT zł

cena brutto ……………………. zł (słownie ………………………………...………………..…………….. zł ……./100),

wyliczoną zgodnie z FORMULARZEM CENOWYM – załącznikiem nr 1 do formularza Oferta.

- Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia, w zależności od tego, która przesłanka nastąpi pierwsza.

- Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

- W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów Istotnych postanowień umowy załączonych do zapytania ofertowego.

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Załącznikami do niniejszego formularza są:

- FORMULARZ CENOWY

- ………………………………...……

- ………………………………...……

- Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym:  ...…………………………………………………………

(imię i nazwisko)

tel. ………………………………e-mail …………………………………………….

................................, dnia .............................  		             ......................................................................

podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 1 do formularza OFERTA

FORMULARZ CENOWY

Składając w imieniu ................................................................................................................................................... ofertę w Państwowym Instytucie Geologicznym – Państwowym Instytucie Badawczym w Warszawie przy ul. Rakowieckiej 4 na: Dostawę materiałów do konserwacji instalacji i urządzeń elektroenergetycznych do obiektów PIG-PIB oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z podanymi niżej cenami:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Ilość | j.m. | Nazwa oferowanego asortymentu i producent | Cena netto w zł | VAT w zł | Cena brutto w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=6+7 |
| 2 | Elektroniczny układ zapłonowy 2x18 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 3 | Elektroniczny układ zapłonowy 2x36 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 4 | Bezpiecznik mocy BM -wt 100A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 5 | Bezpiecznik mocy BM -wt 63A 00 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 6 | Bezpiecznik mocy BM -wt 315A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 7 | Bezpiecznik mocy BM -wt 630A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 8 | Czujnik ruchu | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 9 | Czujnik zaniku fazy CZF 312 3x400/230V+N F&F | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 10 | Dekiel puszki instalacyjnej Ø 80mm uniwersalny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 11 | Dzwonek bezprzewodowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 12 | Elektroniczny układ zapłonowy do lamp jarzeniowych 2x18 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 13 | Elektroniczny układ zapłonowy do lamp jarzeniowych 2x36 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 14 | Gniazdo podwójne p/t z uziemieniem | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 15 | Gniazdo pojedyncze p/t z uziemieniem | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 16 | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem podwójne | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 17 | Gniazdo hermetyczne z uziemieniem pojedyncze | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 18 | Gniazdo siłowe 16 A 5P | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 19 | Gniazdo siłowe 32 A 5P | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 20 | Gniazdo wiszące 16A-6h/230 IP 44 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 21 | Korytka plastikowe 100x60mm dł 2mb | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 22 | Korytka plastikowe 25x15 mm dł 2mb | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 23 | Korytka plastikowe 40x20mm dł 2mb | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 24 | Listwa zaciskowa 12 torowa 1,5 mm2 - 2,5mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 25 | Listwa zaciskowa 12 torowa 4 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 26 | Listwa zaciskowa 12 torowa 6 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 27 | Odgałęźnik 5x16 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 28 | Oprawa jarzeniowa 2x18W rastrowa nt | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 29 | Oprawa jarzeniowa 2x36W rastrowa nt | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 30 | Oprawa rastrowa podtynkowa 4x18W led | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 31 | Oprawa oświetleniowa Rondo 60W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 32 | Oprawa rastrowa natynkowa 4x18W led | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 33 | Przekaźnik bistabilny BIS 411 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 34 | Przełącznik n/t hermetyczny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 35 | Przełącznik p/t | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 36 | Przełącznik schodowy pt biały | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 37 | Przewód 2x 0,5 linka | 1 | mb |  |  |  |  |
| 38 | Przewód LG 16 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 39 | Przewód LG 35 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 40 | Przewód LgY 1,5 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 41 | Przewód LgY 2,5 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 42 | Przewód LgY 4 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 43 | Przewód LgY 6 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 44 | Przewód OMY 3x1,5mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 45 | Przewód OMY 3x2,5mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 46 | Przewód OW 3x2,5 mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 47 | Przewód YDY 4x4mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 48 | Przewód YDYp 2x1,5mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 49 | Przewód YDYp 3x1,5mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 50 | Przewód YDYp 3x2,5mm2 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 51 | Puszka instalacyjna nt P 1 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 52 | Puszka instalacyjna nt PK 4 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 53 | Puszka instalacyjna pt Ø 60 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 54 | Puszka instalacyjna pt Ø 80 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 55 | Szybkozłączka do drutu z dźwigniami zwalniającymi 2x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 56 | Szybkozłączka do drutu z dźwigniami zwalniającymi 3x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 57 | Szybkozłączka do drutu z dźwigniami zwalniającymi 4x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 58 | Szybkozłączka do linki z dźwigniami zwalniającymi 2x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 59 | Szybkozłączka do linki z dźwigniami zwalniającymi 3x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 60 | Szybkozłączka do linki z dźwigniami zwalniającymi 4x0,08-4mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 61 | Szyna Euro | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 62 | Świetlówka 14W 840 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 63 | Świetlówka 18 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 64 | Świetlówka 18 W/840 4p | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 65 | Świetlówka 18W Master | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 66 | Świetlówka 35 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 67 | Świetlówka 36 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 68 | Świetlówka 8 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 69 | Świetlówka energooszczędna "unlimited" E27 20W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 70 | Świetlówka energooszczędna 11W E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 71 | Świetlówka energooszczędna 18W E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 72 | Świetlówka kompaktowa 11W/21-840 2P | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 73 | Świetlówka kompaktowa 2D 16 14W/2P-3500 K | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 74 | Świetlówka kompaktowa 2D 16 14W/4P-3500 K | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 75 | Świetlówka kompaktowa 2D 28 24W/2P-3500K | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 76 | Świetlówka kompaktowa 2D 28 24W/4P-3500K | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 77 | Świetlówka kompaktowa PL -L 11W/840/2P 623 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 78 | Świetlówka kompaktowa PL -L 18W/840/4P 2611 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 79 | Świetlówka L 18W/21-840 2G11 4P | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 80 | Taśma izolacyjna PCV 20 mm (różne kolory) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 81 | Tulejki TE 1,5 - 10 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 82 | Tulejki TE 2,5 - 12 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 83 | Tulejki TE 4 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 84 | Tulejki TE 6 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 85 | Uchwyt do mocowania przewodów USMP-2/1x1,5 op.100szt | 1 | op. |  |  |  |  |
| 86 | Uchwyt do mocowania przewodów USMP-3/3x1,5 op.100szt | 1 | op. |  |  |  |  |
| 87 | Uchwyt do mocowania przewodów USMP-3/3x2,5 op.100szt | 1 | op. |  |  |  |  |
| 88 | Układ zapłonowy do lamp sodowych od 35 do 400 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 89 | Wkładka topikowa szybka BiWts 16A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 90 | Wkładka topikowa szybka BiWts 20A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 91 | Wkładka topikowa szybka BiWts 25A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 92 | Wkładka topikowa szybka BiWts 35A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 93 | Włącznik dzwonkowy na tynk hermetyczny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 94 | Włącznik dzwonkowy pod tynk | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 95 | Wtyczka 16A + Z IP44 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 96 | Wtyczka 230 V 10A do bolca 2p+Z | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 97 | Wtyczka 230 V 16A do bolca 2p+Z | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 98 | Wtyczka siłowa 16A 5P Ip44 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 99 | Wtyczka siłowa 32A 5P Ip44 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 100 | Wtyka tablicowa 400V 16A "Caravan" PCE 0137-6 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 101 | Wyłącznik instalacyjny S-301 B 10A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 102 | Wyłącznik instalacyjny S-301 B 16A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 103 | Wyłącznik instalacyjny S-301 B 20A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 104 | Wyłącznik n/t hermetyczny | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 105 | Wyłącznik p/t | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 106 | Wyłącznik różnicowo-prądowy RP 312 10A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 107 | Wyłącznik różnicowo-prądowy RP 312 16A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 108 | Wyłącznik różnicowo-prądowy RP 312 20A | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 109 | Wyłącznik zmierzchowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 110 | Zapłonnik - starter 20W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 111 | Zapłonnik - starter 40W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 112 | Złączka elektroinstalacyjna ZUG 1,5 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 113 | Złączka elektroinstalacyjna ZUG 2,5 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 114 | Złączka elektroinstalacyjna ZUG 4 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 115 | Złączka elektroinstalacyjna ZUG 6 mm2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 116 | Astronomiczny programator czasowy - Astro -UNO -1 kanałowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 117 | Żarówka 24V 60 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 118 | Żarówka E 14 - 15W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 119 | Żarówka E 14 - 25W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 120 | Żarówka E 14 - 40W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 121 | Żarówka E 14 - 10 W led 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 122 | Żarówka E 27 - 25 W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 123 | Żarówka E 27 - 25 W 230V P45 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 124 | Żarówka E 27 - 40 W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 125 | żarówka E 27 - 60 W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 126 | Żarówka E 27 - 75 W 230V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 127 | Wyłącznik p/t schodowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 128 | Żarówka halogenowa 20W 12V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 129 | Żarówka halogenowa 35W 12V | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 130 | Żarówka halogenowa 230V 35W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 131 | Żarówka halogenowa 230V 55W GU10 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 132 | Żarówka halogenowa 230V 75W GU10 / ES 111 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 133 | Żarówka halogenowa 230V50W GU10 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 134 | Żarówka halogenowa 50W 12V 10 stopni GU 5,3 (46870SP) | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 135 | Żarówka halogenowa R7 S 100 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 136 | Żarówka halogenowa R7 S 150 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 137 | Żarówka lustrzanka E27 40W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 138 | Żarówka lustrzanka E27 60W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 139 | Żarówka WLS 150TC E40 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 140 | Żarówka WLS 70 W sodowa E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 141 | Statecznik świetlówki 36 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 142 | Przewód koncentryczny TV 75 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 143 | Oprawa led z czujnikiem ruchu 30W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 144 | Oprawa led z czujnikiem ruchu 20W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 145 | Elektroniczny układ zapłonowy 4x18W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 146 | Korytko plastykowe 15x10 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 147 | Żarówki led 12,5W /840 - E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 148 | Żarówki led 16 W E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 149 | Żarówki led 18W E27 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 150 | Żarówki led 6,5W /840 E14 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 150 | Świetlówki LF 18 W/840/G13 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 151 | Świetlówki LF 36 W/840/G13 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 152 | Świetlówki LF 18 W/840/G 24d-2 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 153 | Świetlówki LF 24 W/840/G 24d-3 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 154 | Żarówki led 5 W/840 MR 16 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 155 | Zasilacz 12V Led | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 156 | Żarówka Trueforce Core Led E 27 42 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 157 | Żarówka GR 10q-2 28 W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 158 | Żarówka GR 24q-4 42 W/840 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 159 | Żarówka metalhalogenowa Rx7s-24-150 W- NDL | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 160 | Oprawa led naświetlacz 30W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 161 | Oprawa led naświetlacz 50W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 162 | Puszka K/G 60 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 163 | Świetlówka HO 24W/840 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 164 | Wąż peszla 14 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 165 | Wąż peszla 25 | 1 | mb |  |  |  |  |
| 166 | Żarnik halogenowy 500W | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 167 | Koszulka termokurczliwa od 3 do15 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 168 | Świetlówka HE 14W/840 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 169 | Wyłączniki różnicowo-prądowe 10-63A typ A 1- 3 fazowe | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 170 | Świetlówki liniowe T5 | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 171 | Wkrętaki elektryczne izolowane | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 172 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 16A typ A 3 fazowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 173 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 20A typ A 3 fazowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 174 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 25A typ A 3 fazowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 175 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 40A typ A 3 fazowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| 176 | Wyłącznik różnicowo-prądowy 63A typ A 3 fazowy | 1 | szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

* cenę RAZEM netto oraz brutto należy przenieść do Formularza Oferta

Cena RAZEM nie stanowi wartości zamówienia a służy jedynie do porównania ofert i wyboru Wykonawcy.

Wskazane pozycje w tabeli Formularza cenowego służą tylko i wyłącznie obliczeniu ceny oferty i porównaniu ofert. Zamawiający będzie składał zamówienia sukcesywnie 
zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem spośród asortymentu wskazanego w tabeli Formularza cenowego. Wykonawcy z tego tytułu nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie.

................................, dnia .............................  		     				….............................................................................

podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy