## Załącznik nr 3 do SIWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny

# - Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4

# 00-975 Warszawa

# O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-72/2020 pn.:

Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

Część nr 1:

  - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

- brutto: ……………………………………………..…

- słownie: ………………………………………………

- zgodnie z poniższym wyliczeniem:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia: | Nazwa handlowa oferowanego model/Producent: | Liczba kpl | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto /kol.4xkol.5/ | Stawka podatku VAT (w %) | Cena (wartość) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o mocy 3,4 kW |  | 1 |  |  |  |  |

| Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | Do 19dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie (niepotrzebne skreślić) |

  - Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.

  - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.

  - Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

  - Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.

- Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*:

| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
| --- | --- |

Część nr 2:

    - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

- brutto: ……………………………………..…………

- słownie: ………………………………………………

- zgodnie z poniższym wyliczeniem:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia: | Nazwa handlowa oferowanego model/Producent: | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto /kol.4xkol.5/ | Stawka podatku VAT (w %) | Cena (wartość) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o mocy 3,4 kW |  | 1 |  |  |  |  |

| Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do19dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie (niepotrzebne skreślić) |

    - Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.

    - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.

    - Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

    - Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.

    - Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*:

| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
| --- | --- |

Część nr 3:

      - Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

- brutto: …………………………………………..……

- słownie: ………………………………………………

- zgodnie z poniższym wyliczeniem:

| Lp. | Przedmiot Zamówienia: | Nazwa handlowa oferowanego model/Producent: | Liczba sztuk | Cena jednostkowa netto (zł) | Wartość netto /kol.4xkol.5/ | Stawka podatku VAT (w %) | Cena (wartość) brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o mocy 3,4kW |  | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o mocy 5,3kW |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa wraz z montażem klimatyzatora o mocy 7,0kW |  | 2 |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  | X |  |

| Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do19 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie (odpowiednio skreślić) |

| Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 5,3kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,4 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do 23 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 150C do +480C |  |
| Sterownik | x | tak / nie (odpowiednio skreślić) |

| Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 7,0kW |  |  |
| --- | --- | --- |
| Parametry | Minimalne wymagania | Oferowane parametry (wypełnia Wykonawca) |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,4 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do 27 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 150C do +480C |  |
| Sterownik | x | tak / nie (odpowiednio skreślić) |

      - Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.

      - Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.

      - Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.

      - Wybór oferty nie będzie/będzie (odpowiednio skreślić)prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.

      - Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*:

| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
| --- | --- |

Oświadczamy, że

- jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą*.

- Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ** oraz, że wykonamy zamówienie 
na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).

UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa 
i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).

- Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego |
| --- | --- |

- Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).

- Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- Na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

* odpowiednio skreślić albo wypełnić

** jeżeli dotyczy

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego - 3 części, spełniamy warunki o których mowa w pkt 7 SIWZ.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………….., 
w następującym zakresie: …………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)

III. OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego 
– Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)

1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.).

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku 
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną 
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją 
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ DOSTAW

na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem

dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.3.1. SIWZ:

| Przedmiot zamówienia | Podmiot na rzecz, którego były świadczone dostawy | Wartość zamówienia netto (zł) | Daty wykonania |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | …………………………… (firma) ……………………………………………………………………………………… (adres) |  | od……………… (dd/mm/rrrr) do……………… (dd/mm/rrrr) |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | …………………………… (firma) ……………………………………………………………………………………… (adres) |  | od……………… (dd/mm/rrrr) do……………… (dd/mm/rrrr) |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | …………………………… (firma) ……………………………………………………………………………………… (adres) |  | od……………… (dd/mm/rrrr) do……………… (dd/mm/rrrr) |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały zrealizowane należycie.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 6 do SIWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem

dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)

| Imię i nazwisko osoby | Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe | Uprawnienia budowlane | Informacja o podstawie dysponowania osobami np. umowa o pracę, o dzieło, itp.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania prac eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno - pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW. | X | własny / udostępniony* |
|  | X | Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy w zakresie urządzeń elektrycznych o napięciu do 1 kV. | X | własny / udostępniony* |
|  | X | Ważny (aktualny) certyfikat F-gazowy dla personelu, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2158 z późn. zm.). | X | własny / udostępniony* |
|  | Kierownik robót budowlanych (do pełnienia funkcji kierownika robót | X | Uprawnienia budowlane numer …...………………………………..…………………… (wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych) do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności ……………………………………………….………………………………………………………...……………….. (uzupełnić wpisując specjalność) wpisany na listę ………………...……………………………… (wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod numerem ………………….………………. (wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa) podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych ……………………………….……………………………………………………………………….………………… (uzupełnić) | własny / udostępniony* |

*- niepotrzebne skreślić

# Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, 
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu musi 
w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji tego zamówienia.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |