Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

.................................................................

(pieczęć Wykonawcy lub Wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia)

Do:

PAŃSTWOWY INSTYTUT GEOLOGICZNY

- PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

00-975 WARSZAWA, UL. RAKOWIECKA 4

OFERTA

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………………….…………………………

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………………………………………………………………………….………………………………….…

w odpowiedzi na ogłoszenie nr EZP.26.18.2021 (CRZP/26/143/2021) dotyczące: Dostawę urządzenia GPS dla PIG-PIB, składamy niniejszą ofertę.

      - Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia za cenę (obejmującą wszystkie koszty związane 
z należytym wykonaniem przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym, za cenę):

| LP. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto w PLN | Wartość VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=3+4 |
| 1. | Urządzenie GPS | …………zł | ……………zł | ……………zł |
| RAZEM |  |  |  | *……………zł |

*cena brutto ……………………. zł (słownie …………………………...………………..……….. zł ……./100).

      - Oświadczamy, że powyższy sprzęt spełnia wymagania w następujący sposób:

| 1. | GPS bez kontrolera o parametrach nie gorszych niż: | Odpowiedź wymagana | Odpowiedź oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dokładność pomiaru urządzenia < 75 cm | TAK |  |
|  | Dokładność pomiaru z postprocessingiem 30 cm | TAK |  |
|  | Dokładności pomiaru SBAS <0,30 m | TAK. |  |
|  | Dokładności pomiaru DGNSS (NTRIP) <0,30 m | TAK |  |
|  | Obsługiwane systemy GNSS: GPS, GLONASS, BeiDou, GALILEO SBAS i QZSS | TAK |  |
|  | Ilość kanałów: minimum 160 | TAK |  |
|  | Post-processing statyczny: tak | TAK |  |
|  | Post-processing kinematyczny: tak | TAK |  |
|  | Częstotliwość wyznaczania pozycji: 1 Hz i więcej | TAK |  |
|  | Pomiar - co najmniej fazowy | TAK |  |
|  | System operacyjny do zarządzania urządzeniem: Android 4.0 i wyższy | TAK |  |
|  | Komunikacja Bluetooth: 4.1 SPP, iAP2, EAP | TAK |  |
|  | Złącza wymagane: Micro USB Client 2.0; Serial RS232C | TAK |  |
|  | Wymiary: wysokość poniżej 45 mm | TAK |  |
|  | Wymiary: szerokość poniżej 115 mm | TAK |  |
|  | Wymiary: długość poniżej 115 mm | TAK |  |
|  | Waga: 360 g lub mniej | TAK |  |
|  | Odporność na wodę i pył: co najmniej IP 68 | TAK |  |
|  | Bateria zintegrowana: tak | TAK |  |
|  | Pojemność baterii: 6000 mAh lub więcej | TAK |  |
|  | Gwarancja: min. 12 miesięcy | TAK |  |
|  | Czas ładowania: 4 h lub mniej | TAK |  |
|  | Czas pracy: 8 h lub dłużej | TAK |  |
|  | Odporność na wstrząsy i wibracje: MIL-STD-810G | TAK |  |
|  | Temperatura pracy: od -20°C do +60°C | TAK |  |
|  | Minimum 3 letni dostęp do poprawki ASG EUPOS DGPS | TAK |  |
|  | Akcesoria dodatkowe: | TAK |  |
|  | Ładowarka sieciowa, kabel USB | TAK |  |
|  | adapter montażowy na tyczkę z gwintem 5/8" | TAK |  |
|  | powerbank z baterią litowo-polimerowa o pojemności co najmniej 20000 mAh, wyjściem USB microUSB USB-C, prądem wyjściowym 12 V i 2,4 A | TAK |  |
|  | Tyczka teleskopowa z włókna węglowego minimum 2,4 m wysokości | TAK |  |
| 2. | Kontroler GPS: niezależny |  |  |
|  | Cechy kontrolera GSM: GPRS, HSUPA, HSPA+, MMS, LTE, EDGE,HSDPA | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera komunikacja: Wi-Fi, NFC, Bluetooth, microUSB | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Wyświetlacz: 5.5", 1440 x 720px, IPS, dotykowy | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Procesor: Czterordzeniowy lub więcej | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Pamięć RAM: 3 GB lub więcej | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Pamięć wewnętrzna: 32 GB lub więcej | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Gniazda pamięci: Nano SIM 128 GB | TAK |  |
|  | Dual SIM | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera System operacyjny: Android z certyfikacją GMS | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera Aparat fotograficzny: Tylny 13 Mpx lub więcej, Przedni 5 Mpx lub więcej | TAK |  |
|  | Cechy kontrolera inne: certyfikat IP68, Akcelerometr, Czujnik światła, Czujnik zbliżeniowy, Żyroskop | TAK |  |
|  | Pojemność akumulatora: 5000 mAh lub więcej | TAK |  |
|  | Gwarancja na całe urządzenie – zgodnie z ofertą Wykonawcy - min. 12 miesięcy, przy czym czas naprawy powoduje przedłużenie okresu gwarancji. | TAK |  |
| 3 | Oprogramowanie |  |  |
|  | "Oprogramowanie pracujące w systemie Android 4.0 lub wyższym, z licencją jednostanowiskową na 20 lub więcej lat, umożliwiające pozyskiwanie danych GPS oraz zapisywanie ich w postaci warstw i obiektów z atrybutami w ramach niezależnego projektu. Dane aplikacji mają być przechowywane w standardzie OGC. Aplikacja musi zapewnić możliwość: - połączenia z dokładnymi systemami GNSS przez łącze TCP lub Bluetooth, - eksport danych do formatów: shapefile, geojson, - wsparcie wielu lokalnych układów współrzędnych, przez możliwość podania kodu EPSG, - użycia map offline: mbtitles, - stylizacji graficznej warstw z wykorzystaniem wartości atrybutów obiektów, - dostępu do serwisów online: WMS, WMTS, WFS, ARCGIS, XYZ, - pełną obsługę dysku Google, - możliwość zastosowań do celów komercyjnych bez ograniczeń." | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi urządzenia, w języku polskim lub angielskim, dołączona do dostawy. | TAK |  |

Niewskazanie któregokolwiek z wymaganych parametrów będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

      - Zobowiązujemy się wykonać przedmiot zamówienia w terminie  30 dni od daty zawarcia umowy.

      - Uważamy się za związanych niniejszą ofertą 60 dni od upływu terminu składania ofert.

      - W razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach określonych przez strony oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego przy uwzględnieniu zapisów projektu umowy załączonego do Zapytania ofertowego.

      - Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe 
bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

      - Załącznikami do niniejszego formularza są:

  - ………………………….

      - Osoba uprawniona do kontaktów z Zamawiającym: ……………………………………………………….…,

(imię i nazwisko)

tel. ……………………………..……, e-mail ……………………………………….….…………………

................................, dnia .............................               		..........................................................

podpis Wykonawcy 
lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy