KOSZTORYS OFERTOWY

Załącznik nr 1

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Jedn. miary | Ilość | cena | Wartość zł. 5x6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  | Budynek odczynników chemicznych |  |  |  |  |
| 1 | KNR 4-04 0303-02-060 | Rozkucie i wyburzenie stropu i ścian szczytowych | m3 | 30,00 |  |  |
| 2 | KNR 2-01 0501-01-060 | Wykonanie zasypu z zagęszczeniem i dowozem materiału | m3 | 70,00 |  |  |
| II |  | Piwnica budynku Instytutu |  |  |  |  |
| 3 | KNR 4-04 0305-03-060 | Rozkucie i wyburzenie stropu bez rusztu żelbetowego | m3 | 90,00 |  |  |
| 4 | KNR 2-01 0501-01-060 | Wykonanie zasypu z zagęszczeniem i dowozem materiału | m3 | 480,00 |  |  |
| 5 | KNR 4-01 0304-0101-060 | Zamurowanie otworu drzwiowego oraz miejsca po szybie windy | m3 | 2,00 |  |  |
| 6 | KNR 4-01 0603-08-050 | Wykonanie izolacji pionowej murów z jednej warstwy papy na lepiku z wykonaniem wyprawy z zaprawy cementowej z dodatkiem środka wodoszczelnego | m2 | 40,00 |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0609-10-050 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe pionowe, z płyt styropianowych na zaprawie bez siatki metalowej | m2 | 40,00 |  |  |
| 8 | KNR 2-02 0107-01-050 | Ściany z bloczków betonowych | m2 | 40,00 |  |  |
| 9 | KNNR 6 0113-030-050 | Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm. | m2 | 250,00 |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |