## ­­­Załącznik nr 3 do SIWZ

|  |  |
| --- | --- |
| Dane Wykonawcy / Wykonawców  występujących wspólnie |  |
| Adres Wykonawcy:  kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

**Państwowy Instytut Geologiczny**

**- Państwowy Instytut Badawczy**

**ul. Rakowiecka 4**

**00-975 Warszawa**

**O F E R T A**

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. **EZP-240-72/2020** pn.:

|  |
| --- |
| **Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem**  **dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego**  **(3 części)** |

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

*nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców   
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy) i adresy wszystkich tych Wykonawców)*

**Część nr 1:**

* 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę*:*

brutto: ……………………………………………..…

słownie: ………………………………………………

zgodnie z poniższym wyliczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot**  **Zamówienia:** | **Nazwa handlowa**  **oferowanego**  **model/Producent:** | **Liczba kpl** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto (zł)** | **Wartość**  **netto**  **/kol.4xkol.5/** | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Cena**  **(wartość) brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Dostawa wraz  z montażem klimatyzatora  o mocy 3,4 kW |  | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW** | | |
| **Parametry** | **Minimalne wymagania** | **Oferowane parametry**  ***(wypełnia Wykonawca)*** |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | Do 19dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie  *(niepotrzebne skreślić)* |

* 1. Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
  2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
  3. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
  4. Wybór oferty **nie będzie/będzie** *(odpowiednio skreślić)*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.

1. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*\**:

|  |  |
| --- | --- |
| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

**Część nr 2:**

* + 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę*:*

brutto: ……………………………………..…………

słownie: ………………………………………………

zgodnie z poniższym wyliczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot**  **Zamówienia:** | **Nazwa handlowa**  **oferowanego**  **model/Producent:** | **Liczba sztuk** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto (zł)** | **Wartość**  **netto**  **/kol.4xkol.5/** | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Cena**  **(wartość) brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Dostawa wraz  z montażem klimatyzatora  o mocy 3,4 kW |  | 1 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW** | | |
| **Parametry** | **Minimalne wymagania** | **Oferowane parametry**  ***(wypełnia Wykonawca)*** |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do19dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie  *(niepotrzebne skreślić)* |

* + 1. Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
    2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
    3. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
    4. Wybór oferty **nie będzie/będzie** *(odpowiednio skreślić)* prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.
    5. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*\*:*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma, adres  podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

**Część nr 3:**

* + - 1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę*:*

brutto: …………………………………………..……

słownie: ………………………………………………

zgodnie z poniższym wyliczeniem:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Przedmiot**  **Zamówienia:** | **Nazwa handlowa**  **oferowanego**  **model/Producent:** | **Liczba sztuk** | **Cena**  **jednostkowa**  **netto (zł)** | **Wartość**  **netto**  **/kol.4xkol.5/** | **Stawka podatku VAT**  **(w %)** | **Cena**  **(wartość) brutto** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* |
| 1 | Dostawa wraz  z montażem  klimatyzatora  o mocy 3,4kW |  | 14 |  |  |  |  |
| 2 | Dostawa wraz  z montażem  klimatyzatora  o mocy 5,3kW |  | 5 |  |  |  |  |
| 3 | Dostawa wraz  z montażem  klimatyzatora  o mocy 7,0kW |  | 2 |  |  |  |  |
| **RAZEM:** | | | | |  | X |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 3,4kW** | | |
| **Parametry** | **Minimalne wymagania** | **Oferowane parametry**  ***(wypełnia Wykonawca)*** |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,6 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do19 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 100C do +460C |  |
| Sterownik | x | tak / nie  *(odpowiednio skreślić)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 5,3kW** | | |
| **Parametry** | **Minimalne wymagania** | **Oferowane parametry**  ***(wypełnia Wykonawca)*** |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,4 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do 23 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 150C do +480C |  |
| Sterownik | x | tak / nie  *(odpowiednio skreślić)* |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Klimatyzator typu split o nominalnej mocy chłodniczej 7,0kW** | | |
| **Parametry** | **Minimalne wymagania** | **Oferowane parametry**  ***(wypełnia Wykonawca)*** |
| Czynnik chłodniczy | R32 lub R410A |  |
| Klasa energetyczna chłodzenia | min. A++ |  |
| SEER | min. 6,4 W/W |  |
| Poziom ciśnienia akustycznego jednostki wewnętrznej | do 27 dB(A) |  |
| Zakres temperatury zewnętrznej pracy klimatyzatora w trybie chłodzenia | – 150C do +480C |  |
| Sterownik | x | tak / nie  *(odpowiednio skreślić)* |

* + - 1. Udzielamy ….. (min. 36) miesięcy gwarancji jakości, licząc od daty podpisania protokołu końcowego odbioru bez zastrzeżeń oraz 39 miesięcznej rękojmi.
      2. Przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ.
      3. Akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ.
      4. Wybór oferty **nie będzie/będzie** *(odpowiednio skreślić)*prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, a informując o tym wskazujemy nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, którego dostawa lub usługa będzie prowadziła do jego powstania, oraz wskazujemy ich wartość bez kwoty podatku.
      5. Przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*\*:*

|  |  |
| --- | --- |
| Firma, adres  podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
|  |  |
|  |  |

Oświadczamy, że

1. jesteśmy/nie jesteśmy małym lub średnim przedsiębiorcą*\**.
2. Zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ\*\* oraz, że wykonamy zamówienie   
   na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;
3. Otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
4. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 *rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych   
   w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,)* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
5. Informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy).

***UWAGA:*** *W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa   
i nie mogą być udostępniane musi* ***wykazać****, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.*

*(Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji,   
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp).*

1. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa oświadczenia  lub dokumentu | Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ  lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego |
|  |  |
|  |  |

1. Świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.).
2. Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

1. Na ..... kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:
   1. ……………………………
   2. ……………………………

*\* odpowiednio skreślić albo wypełnić*

*\*\* jeżeli dotyczy*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy  lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób)  uprawnionej(ych) | Miejscowość  i data |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 4 do SIWZ**

**I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

**dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego   
– Państwowego Instytutu Badawczego - 3 części,** spełniamy warunki o których mowa w pkt 7 SIWZ.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

**II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW\***:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 7 SIWZ*,* polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………..,   
w następującym zakresie: …………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………… *(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

\* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)

**III. OŚWIADCZENIE**

**O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA**

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

*(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)*

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.:

**dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem dla Państwowego Instytutu Geologicznego   
– Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)**

1)\* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

2)\* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczamy, że w związku   
z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z wykonawców oddzielnie.

**IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA\*:**

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym   
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… *(podać pełną   
nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)* nie podlega/ją   
wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

\* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy

**Załącznik nr 5 do SIWZ**

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ DOSTAW**

**na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem**

**dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)**

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.3.1. SIWZ:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot zamówienia** | **Podmiot na rzecz, którego były świadczone dostawy** | **Wartość zamówienia netto (zł)** | **Daty wykonania** |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | ……………………………  *(firma)*  ………………………………………………………………………………………  *(adres)* |  | od………………  *(dd/mm/rrrr)*  do………………  *(dd/mm/rrrr)* |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | ……………………………  (firma)  ………………………………………………………………………………………  (adres) |  | od………………  (dd/mm/rrrr)  do………………  (dd/mm/rrrr) |
| Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem | ……………………………  (firma)  ………………………………………………………………………………………  (adres) |  | od………………  (dd/mm/rrrr)  do………………  (dd/mm/rrrr) |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały zrealizowane należycie.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |

**Załącznik nr 6 do SIWZ**

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

**WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

**na dostawę urządzeń klimatyzacyjnych wraz z montażem**

**dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (3 części)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Imię i nazwisko osoby** | **Zakres wykonywanych czynności przy realizacji zamówienia** | **Kwalifikacje**  **zawodowe** | **Uprawnienia**  **budowlane** | **Informacja o podstawie dysponowania osobami np. umowa o pracę, o dzieło, itp.)** |
|  | X | Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne  uprawniające do wykonywania prac eksploatacji i dozoru w zakresie konserwacji i kontrolno - pomiarowym urządzeń wentylacji, klimatyzacji i chłodniczych o mocy powyżej 50 kW. | X | *własny / udostępniony\** |
|  | X | Ważne (aktualne) świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania pracy w zakresie urządzeń elektrycznych  o napięciu do 1 kV. | X | *własny / udostępniony\** |
|  | X | Ważny (aktualny) certyfikat F-gazowy dla personelu, wydany przez Urząd Dozoru Technicznego w zakresie  instalowania, konserwacji lub serwisowania i likwidacji stacjonarnych urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie  z art. 20 ustawy z dnia  15 maja 2015 r. o substancjach zubożających  warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2019 r.  poz. 2158 z późn. zm.). | X | *własny / udostępniony\** |
|  | Kierownik robót  budowlanych  (do pełnienia funkcji  kierownika robót | X | Uprawnienia budowlane numer  …...………………………………..……………………  *(wpisać numer ewidencyjny uprawnień budowlanych)* do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności ……………………………………………….………………………………………………………...………………..  *(uzupełnić wpisując specjalność)*  wpisany na listę  ………………...………………………………  *(wpisać nazwę odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)*  Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa  pod numerem ………………….……………….  *(wpisać członkowski numer ewidencyjny odpowiedniej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa)*  podstawa prawna nadania uprawnień budowlanych ……………………………….……………………………………………………………………….…………………  *(uzupełnić)* | *własny / udostępniony\** |

\*- niepotrzebne skreślić

*Jeżeli wykonawca będzie polegał na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu,   
że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. W tym celu musi   
w szczególności przedstawić zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów   
na potrzeby realizacji tego zamówienia.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość  i data: |
|  |  |  |  |